## Pakiet nr 1
EZ/46/2026/WS
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ ZAŁACZNIK NR … DO UMOWY
Pakiet nr 1 - Testy i materiały zużywalne do automatycznej identyfikacji drobnoustrojów oraz testy do oceny wrażliwości drobnoustrojów przeznaczone na aparat VITEK 2XL będący własnością Zamawiającego
Lp. | NAZWA | Opakowanie | Ilość opakowań | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę TAK / NIE*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE */** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE * | Karta chrakaterystyki TAK / NIE */***
Testy do automatycznej identyfikacji mikroorganizmów metodą biochemiczną oraz testy do automatycznej oceny lekowrażliwości mikroorganizmów z oznaczeniem wartości MIC
1 | Testy identyfikacyjne dla tlenowych ziarenkowców Gram(+) (GP) | 20 sztuk | 10 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
2 | Testy identyfikacyjne dla tlenowych pałeczek Gram(-) (GN) | 20 sztuk | 20 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
3 | Testy identyfikacyjne dla Neisseria i Haemophilus (NH) | 20 sztuk | 2 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
4 | Testy identyfikacyjne dla bakterii beztlenowych (ANC) | 20 sztuk | 2 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
5 | Testy identyfikacyjne dla grzybów drożdżoidalnych (YST) | 20 sztuk | 2 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
6 | Testy antybiogramowe dla pałeczek Gram(-) (AST 332) | 20 sztuk | 450 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
7 | Testy antybiogramowe dla pałeczek Gram(-) (AST 330) | 20 sztuk | 250 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
8 | Testy antybiogramowe dla pałeczek Gram(-) (AST 331) | 20 sztuk | 100 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
9 | Karta antybiogramowa dla bakterii Gram(+) (AST 644) | 20 sztuk | 150 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
10 | Karta antybiogramowa dla bakterii Gram(+) (AST 643) | 20 sztuk | 50 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
11 | Karta antybiogramowa dla bakterii Gram(+) (AST ST03) | 20 sztuk | 40 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
12 | Karta antybiogramowa dla grzybów drożdżoidalnych (AST YS08) | 20 sztuk | 20 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
13 | Roztwór 0,45% NaCl w butelkach 500ml | 3x500 ml | 60 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
14 | Roztwór 0,45% NaCl w workach 1000ml | 14x1000 ml | 6 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
15 | Probówki polistyrenowe 12x75 mm | 2000 sztuk | 30 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
16 | Zestaw końcówek i przewodów z filtrem do napełniania probówek dla antybiogramów | 1 sztuka | 70 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
RAZEM: | [5 empty] | 0
* SKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE
** W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
*** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Opis parametrów, funkcji wymaganych
1 | Wymagania dotyczące testów identyfikacyjnych i antybiogramowych: a) okres przydatności testów identyfikacyjnych i antybiogramowych do użycia min. 6 miesięcy w momencie dostawy, b) w pojedynczej dostawie jedna seria odczynników
2 | Instrukcja wykonania w języku polskim dostarczona wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
3 | Ulotki/materiały informacyjne do oferowanych produktów w języku polskim dostarczone wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
4 | Certyfikaty kontroli jakości do każdej serii dostarczanych produktów w języku polskim wraz z dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia nieodpłatnie na czas trwania umowy komputera wraz z monitorem oraz oprogramowaniem niezbędnym do obsługi analizatora Model/ Producent - .............................................. Rok produkcji (nowy / używany, lecz nie starszy niż 2 lata) - ..................................... Wartość przedmiotu użyczenia wynosi …............................... w tym podatek VAT .... %
Wykonawca zobowiązuje się do użyczenia nieodpłatnie na czas trwania umowy urządzenia do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej (2 sztuki) kompatybilne z probówkami do analizatora Model/ Producent - .............................................. Rok produkcji (nowy / używany, lecz nie starszy niż 2 lata) - ..................................... Wartość przedmiotu użyczenia wynosi …............................... w tym podatek VAT .... %

## Pakiet nr 2
EZ/46/2026/WS
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ ZAŁACZNIK NR … DO UMOWY
Pakiet nr 2 - Podłoża płynne do posiewu krwi i płynów ustrojowych wraz z dzierżawą analizatora
Lp. | NAZWA | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę TAK / NIE*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE */** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE * | Karta chrakaterystyki TAK / NIE */***
1 | Podłoża z neutralizatorem antybiotyków do hodowli bakterii tlenowych | szt. | 30000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
2 | Podłoża z neutralizatorem antybiotyków do hodowli bakterii beztlenowych | szt. | 15000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
3 | Podłoża z neutralizatorem antybiotyków do posiewu małych objętości krwi (pediatryczne) | szt. | 8000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
4 | Butelki z bulionem wzbogaconym do hodowli drobnoustrojów o wysokich wymaganiach odżywczych, w objętości 100 ml. | szt. | 1404 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
5 | Dzierżawa analizatora | miesiąc | 36 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
RAZEM:
* SKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE
** W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
*** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
1 | Instrukcja wykonania w języku polskim dostarczona wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
2 | Ulotki/materiały informacyjne do oferowanych produktów w języku polskim dostarczone wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
3 | Certyfikaty kontroli jakości do każdej serii dostarczanych produktów w języku polskim wraz z dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
3 | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE APARATU DO MONITOROWANIA I DETEKCJI DROBNOUSTROJÓW WE KRWI I PŁYNACH USTROJOWYCH należy uzupełnić w zał. 2.1. do SWZ

## Pakiet nr 3
EZ/46/2026/WS
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ ZAŁACZNIK NR … DO UMOWY
Pakiet nr 3 - Podłoża mikrobiologiczne hodowlane i wybiórcze wraz z użyczeniem cieplarki
Lp. | NAZWA | Opakowanie | Ilość sztuk płytek/fiolek | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę TAK / NIE*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE */** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE * | Karta chrakaterystyki TAK / NIE */***
PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE STAŁE NA PŁYTKACH PETRIEGO O średnicy 90 mm
1 | Columbia agar + 5% krwi baraniej | 10 sztuk | 60000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
2 | Podłoże (CNA) Columbia z kolistyną i kwasem nalidyksowym) | 10 sztuk | 12000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
3 | Agar czekoladowy wybiórczy dla Heamophilus | 10 sztuk | 5500 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
4 | Agar czekoladowy z PolyViteX | 10 sztuk | 3000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
5 | Agar czekoladowy z PolyViteX (wybiórczy wg Thayer Martin) +wankomycyna +kolistyna+trimetoprim+nystatyna | 10 sztuk | 300 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
6 | Podłoże Schaedler z 5% krwią baranią | 10 sztuk | 500 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
7 | Podłoże dwudzielne do hodowli beztlenowców Schaedler/ Schaedler z wankomycyną, kanamycyną, | 10 sztuk | 2000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
8 | Podłoże wybiórcze Schaedler z 5% krwią baranią z antybiotykami dla beztlenowych bakterii Gram(-) | 10 sztuk | 1500 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
9 | Agar Chapmana do wybiórczej izolacji gronkowców | 10 sztuk | 15000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
10 | Agar MacConkeya z fioletem krystalicznym | 10 sztuk | 16000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
11 | Podłoże chromogenne wybiórcze do badań przesiewowych w kierunku Streptococcus agalactiae dzielone z CNA agar | 10 sztuk | 1500 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
12 | Tryptase-soy agar | 10 sztuk | 300 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
13 | Podłoże wybiórcze dla Salmonella/Shigella dzielone podłoże chromogenne / podłoże XLD | 10 sztuk | 1000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
14 | Podłoże wybiórcze chromogenne dla Campylobacter bez dodatku krwi | 10 sztuk | 1000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
15 | Podłoże wybiórcze dla Yersinia | 10 sztuk | 1000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
16 | Podłoże Saboraud z gentamycyną i chloramfenikolem | 10 sztuk | 9000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
17 | Podłoże wybiórcze dla dermatofitów z chloramfenikolem i aktidionem | 10 sztuk | 600 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
18 | Podłoże wybiórcze dla dermatofitów z czerwienią fenolową | 10 sztuk | 200 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
19 | Podłoże wybiórcze dla dermatofitów Taplin | 10 sztuk | 200 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
20 | Agar ziemniaczano dekstrozowy do izolacji grzybów | 10 sztuk | 100 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
21 | Agar chromogenny do identyfikacji i wybiórczej izolacji grzybów drożdżoidalnych | 10 sztuk | 1200 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
22 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji gronkowców i bezpośredniej identyfikacji S. aureus | 10 sztuk | 100 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
23 | Podłoże chromogenne do izolacji i wstępnej identyfikacji mikroorganizmów wywołujących zakażenia dróg moczowych, poprzez charakterystyczne reakcje barwne kolonii bakteryjnych (podłoże przezroczyste tło) | 10 sztuk | 12000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
24 | Podłoże chromogenne do wykrywania i identyfikacji Clostrioides difficile (odczyt nie wymagający użycia lampy UV) bez zawartości krwi w podłożu | 10 sztuk | 500 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
25 | Bulion płynny mózgowo- sercowy (BHI) | fiolka do 10 ml | 6000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
26 | Bulion tryptozowo-sojowy | fiolka do 10 ml | 5000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
27 | Podłoże płynne Todd Hewitt wybiorcze dla paciorkowców z grupy B | fiolka do 10 ml | 1000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
28 | Bulion seleninowe do wybiórczej hodowli Salmonella | fiolka do 10 ml | 500 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
29 | Podłoże transportowo-hodowlane do posiewu moczu | 10 sztuk | 50 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
30 | Płytki odciskowe do kontroli powierzchni zawierające czynniki neutralizujące środki dezynfekcyjne, średnica 55 mm. Każda płytka zamykana pokrywką zakręcaną. | 10 sztuk | 1300 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
31 | Fiolki typu kriobank o pojemności 2 ml z perełkami w ilości 20-30 sztuk i roztworem kriochronnym, z możliwością zamrażania w temperaturze - 70°C | 80 sztuk | 960 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
RAZEM:
* SKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE
** W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
*** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Opis parametrów, funkcji wymaganych
1 | Podłoża od jednego producenta ze względu na standaryzację odczytu
2 | W dostawie jednorazowej jedna seria podłóż.
3 | Terminy przydatności do użycia w momencie dostawy : - poz. 1-26 minimum 5 tygodni - poz. 27-30 minimum 8 tygodni - poz. 31 minimum 6 miesięcy
4 | Transport podłoży na płytkach w temperaturze chłodni (< 12oC) - należy przedłożyć do każdej dostawy dokument potwierdzający walidację transportu i okresu trwałości dla płytek lanych oraz temperatury przechowywania
5 | Zachowana jałowość podłóż w okresie terminu ważności w warunkach przechowywania wskazanych przez producenta
6 | Wymagania dotyczące podłóż na płytkach Petriego: a. Zachowana barwa pożywki, wygląd oraz grubość warstwy podłoża w okresie terminu ważności w różnych warunkach temperaturowych (cieplarka, chłodnia) b. Podłoża gotowe na płytkach o średnicy płytki 90 mm oraz nadruku na denku płytki zawierającym nazwę lub symbol pożywki, numer serii i datę ważności c. Powierzchnia podłoża: gładka, pozbawiona wszelkich nierówności, nie zawierająca nadmiernej ilości wody kondensacyjnej lub nadmiernie wysuszona d. Jednakowa grubość podłoża na całej powierzchni płytki, nie mniejsza niż 3,5 mm e. Zachowana barwa pożywki, wygląd oraz grubość warstwy podłoża w okresie terminu ważności w różnych warunkach temperaturowych (cieplarka, chłodnia) f. Płytki pakowane w folię po 10 sztuk zabezpieczającą przed wysychaniem i opakowanie zbiorcze - karton.
7 | Odczyt na podłożach chromogennych – bezpośredni, bez konieczności używania dodatkowego sprzętu
8 | Na denku każdej płytki nadruk: nazwa ,seria, data przydatności do użycia
9 | Karta charakterystyki substancji niebezpiecznych(jeżeli dotyczy) dostarczona jednorazowo wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
10 | Ulotki/materiały informacyjne do oferowanych produktów w języku polskim dostarczone wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
11 | Każda seria podłóż opatrzona certyfikatem kontroli jakości wraz z dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
12 | Certyfikaty kontroli jakości załączone do każdej serii dostarczanych podłóż lub udostępnienie strony internetowej, na której będą dostępne wymagane dokumenty zawierające: - ocenę kontroli biologicznej – wykaz szczepów kontrolnych z kolekcji ATCC zgodnie z obowiązującymi wymogami wraz z opisem morfologii kolonii wyrosłych na płytce - ocenę właściwości fizyko-chemiczne, pH, kolor, jednolita konsystencja, jednakowa grubość warstwy podłoża, jałowość, żyzność - nazwę producenta, nazwę produktu, numer serii, datę ważności
13 | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE DLA CIEPLARKI LABORATORYJNEJ NALEŻY UZUPEŁNIĆ W ZAŁACZNIKU NR 2.1 DO SWZ

## Pakiet nr 4
EZ/46/2026/WS
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ ZAŁACZNIK NR … DO UMOWY
Pakiet nr 4 - Testy identyfikacyjne do wykrywania patogenów oraz mechanizmów oporności na antybiotyki
Lp. | NAZWA | Opakowanie Max ilość sztuk w opakowaniu | Ilość do zamówienia | j.m. | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę TAK / NIE*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE */** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE * | Karta chrakaterystyki TAK / NIE */***
1 | Test lateksowy do identyfikacji paciorkowców β-hemolizujacych - Grupa A,B,C,D,F,G - Różnicuje paciorkowce na grupy A,B,C,D,F i G wg Lancefield. - Reakcja enzymatyczna - Test zawiera wszystkie niezbędne odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania oznaczenia w tym enzym ekstrakcyjny | 50 testów | 2 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
2 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu HM (Surowica poliwalentna służąca do identyfikacji serologicznej szczepów Salmonella wyizolowanych na podłożach bakteriologicznych) | 5 ml | 8 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
3 | Odczynnik HM do identyfikacji szczepów Salmonella Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu DO | 5 ml | 4 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
4 | Odczynnik HM do identyfikacji szczepów Salmonella Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu BO | 5 ml | 1 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
5 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hgm | 5 ml | 4 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
6 | Surowica Salmonella do aglutynacji szkiełkowej dla antygenu Hi | 5 ml | 1 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
7 | Zestaw odczynnikowy do jakościowego i półilościowego oznaczania przeciwciał kiłowych (reagin) w surowicy krwi lub osoczu- niekrętkowy test aglutynacyjny (VDRL) | Zestaw na 250 testów: Skład zestawu: 1) antygen -nie mniej niż 2,2 ml 2) kontrola dodatnia: miano reagin nie mniejsze niż 1:4 -nie mniej niż 1 ml 3) kontrola ujemna - nie mniej niż 1 ml 4) akcesoria niezbędne do wykonania oznaczenia | 3 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
8 | Syphilis TPHA -test hemaglutynacyjny do jakościowego i ilościowego wykrywania p/ciał przeciw Treponema pallidum w surowicy i osoczu w warunkach in vitro | 100 testów | 4 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
9 | Sole żółci do identyfikacji Streptococcus pneumoniae | - | 20 | fiolka |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
10 | Test do wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz (NDM VIM, IMP, OXA, KPC) Czułość i specyficzność 100% Walidacja w stosunku do metody PCR | 20 sztuk | 60 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
11 | Test do wykrywania i różnicowania 5 klas karbapenemaz u Acinetobacter spp wykrywający karbapenemazy: OXA-23, OXA-40/58 i NDM Czułość i specyficzność 99% Walidacja w stosunku do metody PCR | 20 sztuk | 10 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
12 | Zestaw do oznaczenia lekowrażliwości szczepów bakteryjnych na kolistynę metodą mikrorozcieńczeń w bulionie zgodnie z EUCAST umożliwiające wykonanie pojedynczego testu bez straty odczynników wraz z bulionem niezbędnym do wykonani aoznaczenia | 20 sztuk | 300 | test |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
13 | Pożywka zawiesinowa przeznaczona do przygotowywania zawiesin bakteryjnych | 50 probówek | 6 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
13 | Zestaw do barwienia metodą Grama - gotowy do użycia- butelki z dozownikami | 4 x 250 ml | 10 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
14 | Olejek imersyjny do mikroskopii n=1,515-1,517 | Opakowanie 2 x 15ml | 10 | op. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
15 | Torebki i generatory do hodowli beztlenowców w zestawach (torebka + generator) | 10 - 20 sztuk | 4000 | szt. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
16 | Torebki i generatory do hodowli bakterii mikroaerofilnych w zestawach (torebka + generator) | 10 - 20 sztuk | 500 | szt. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
17 | Klipsy do torebek | 1 sztuka | 20 | szt. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
18 | Klipsy do torebek | 1 sztuka | 20 | szt. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
18 | Paski wskaźnikowe atmosfery beztlenowej | 50 -100 sztuk | 500 | szt. |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
19 | Test immunochromatograficzny kasetkowy do oznaczania antygenu Str.pyogenes w wymazie z gardła. Czułość i swoistość >99%.Opakowanie =20 oznaczeń | 20 | 2000 | test |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
RAZEM:
* SKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE
** W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
*** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Opis parametrów, funkcji wymaganych
1 | Poz 1-19 termin przydatności do użycia - minimum 6 miesięcy w momencie dostawy.
2 | Poz 1-16 oraz 19 każda oferowana seria opatrzona certyfikatem kontroli jakości wraz z dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
3 | Instrukcja wykonania w języku polskim dostarczona wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
4 | Ulotki/materiały informacyjne do oferowanych produktów w języku polskim dostarczone wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
5 | Certyfikaty kontroli jakości do każdej serii dostarczanych produktów w języku polskim wraz z dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej

## Pakiet nr 5
EZ/46/2026/WS
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ ZAŁACZNIK NR … DO UMOWY
Pakiet nr 5 - Podłoża mikrobiologiczne chromogenne do wykrywania mechanizmów oporności na antybiotyki na płytkach Petriego
Lp. | NAZWA | Opakowanie | Ilość sztuk do zamówienia | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę TAK / NIE*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE */** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE * | Karta chrakaterystyki TAK / NIE */***
1 | Podłoże chromogenne wybiórcze dla Enterobacteriaceae wytwarzających ß - laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym (ESBL) | 20 sztuk | 4000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
2 | Podłoże chromogenne do wybiórczej izolacji meticylinoopornych Staphylococcus aureus (MRSA) w materiałach klinicznych | 20 sztuk | 4000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
3 | Agar chromogenny do wykrywania enterokoków opornych na wankomycynę VRE w materiałach klinicznych | 20 sztuk | 4000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
4 | Podłoże chromogenne wybiórcze dla Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy MBL, KPC, OXA-48 | 20 sztuk | 5000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
5 | Test wykrywający karbapenemazy kompatybilny z podłożem chromogennym w pkt 4. Potwierdzenie walidacji w certyfikacie kompatybilności producenta | 10-30 sztuk | 100 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
RAZEM:
* SKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE
** W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
*** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Opis parametrów, funkcji wymaganych
1 | Podłoża od jednego producenta ze względu na standaryzację odczytu
2 | Terminy przydatności do użycia w momencie dostawy minimum 5 tygodni
3 | Płytki pakowane w folię po 10 sztuk zabezpieczającą przed wysychaniem i opakowanie zbiorcze - karton
4 | Transport w temperaturze chłodni (< 12oC) - należy przedłożyć: dokument potwierdzający walidację transportu i okresu trwałości dla płytek lanych oraz temperatury przechowywania do każdej dostawy
5 | Na denku każdej płytki nadruk : nazwa ,seria, data przydatności do użycia
6 | W dostawie jednorazowej jedna seria płytek
8 | Instrukcja wykonania w języku polskim dostarczona wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
9 | Ulotki/materiały informacyjne do oferowanych produktów w języku polskim dostarczone wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
10.6667 | Certyfikaty kontroli jakości do każdej serii dostarczanych produktów w języku polskim wraz z dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej

## Pakiet nr 6
EZ/46/2026/WS
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ ZAŁACZNIK NR … DO UMOWY
Pakiet nr 6 - Podłoża do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów wraz z paskami z gradientem stężeń antybiotyku
Lp. | NAZWA | Opakowanie | Ilość szt. podłoży / pasków do zakupu | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę TAK / NIE*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE */** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE * | Karta chrakaterystyki TAK / NIE */***
1 | Podłoże Mueller-Hinton – na płytce Petriego o średnicy 90 mm | 100 sztuk | 40000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
2 | Podłoże Mueller Hinton + 5% krwi końskiej + 20 mg/l β-NAD – na płytce Petriego o średnicy 90 mm | 20 sztuk | 3500 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
3 | Podłoże RPMI + 2% glukozy do oznaczania lekowrażliwości grzybów przy użyciu pasków z gradientem stężeń antybiotyku – na płytce Petriego o średnicy 90 mm | 20 sztuk | 400 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
4 | Paski z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości bakterii | 30 sztuk | 5000 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
5 | Paski z gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania mechanizmów oporności na antybiotyki. | 30 sztuk | 120 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
6 | Paski z gradientem stężeń antybiotyków do oznaczania lekowrażliwości grzybów | 30 sztuk | 300 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
7 | Jałowy roztwór soli fizjologicznej w ampułkach w objętości od 2 ml do 5ml do wykonania zawiesiny bakteryjnej | 100 sztuk | 200 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
RAZEM:
* SKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE
** W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
*** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Lp. | Opis parametrów, funkcji wymaganych
1 | Podłoże opracowane zgodnie z zaleceniami EUCAST. Płytka agarowa Mueller-Hinton musi mieć głębokość 4,0 mm ±0,5 mm i pH 7,3 ±0,1.
2 | Każda seria podłóż opatrzona certyfikatem kontroli jakości podłoża
3 | Podłoże agar Mueller-Hinton zgodne z zaleceniami EUCAST - producent gwarantuje odpowiedni wzrost i uzyskanie stref zahamowania wzrostu wg kontroli zdefiniowanej i zalecanej EUCAST
4 | Płytki pakowane w folię po 10 sztuk zabezpieczającą przed wysychaniem i opakowanie zbiorcze- karton. W dostawie jednorazowej jedna seria płytek.
5 | Paski gradientowe do oznaczania lekowrażliwości posiadają zakres wartości 30 MIC na skali
6 | Opakowanie zawiera maksimum 30 pasków gradientowych
7 | Wykonawca dostarcza listę dostępnych pasków z gradientem stężeń antybiotyku, przy czym lista musi zawierać co najmniej następujące antybiotyki: benzylpenicylinę, ampicylinę, wankomycynę, teikoplaninę, ceftriakson, meropenem/waborbaktam, fosfomycynę z glukozo-6- fosforanem, ceftazydym/awibaktam, ceftolozan/tazobaktam, ampicylinę/sulbaktam, imipenem, meropenem, erawacyklinę posakonazol, kaspofunginę, mikafunfinę
8 | Paski z gradientem stężeń antybiotyku do oznaczania mechanizmów oporności na antybiotyki musi zawierać paski do wykrywania mechanizmów oporności ESBL, AmpC, MBL i GRD
9 | Każda seria podłóż oraz pasków z gradientem stężeń opatrzona certyfikatem kontroli jakości wraz z dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej. Producent gwarantuje odpowiedni wzrost i uzyskanie stref zahamowania wzrostu wg kontroli zdefiniowanej i zalecanej przez Eucast i CLSI.
10 | Terminy przydatności do użycia w momencie dostawy - poz 1-4 minimum 4 tygodnie - poz 5-7 minimum 18 miesięcy - poz 8 minimum 12 miesięcy
11 | Instrukcja wykonania w języku polskim dostarczona wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
12 | Ulotki/materiały informacyjne do oferowanych produktów w języku polskim dostarczone wraz z pierwszą dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
13 | Certyfikaty kontroli jakości do każdej serii dostarczanych produktów w języku polskim wraz z dostawą lub do pobrania poprzez bezpłatny dostęp do strony internetowej
Lp. | PARAMETRY OCENIANE | [6 empty] | PUNKTACJA ***
1 | Paski gradientowe wykonane z plastiku | [6 empty] | TAK - 10 pkt / NIE - 0 pkt
2 | Paski gradientowe pakowane pojedynczo | [6 empty] | TAK - 10 pkt / NIE - 0 pkt
3 | Paski gradientowe oraz podłoża do wykonania antybiogramów pochodzą od tego samego producenta w celu zapewnienia standaryzacji i powtarzalności oznaczeń oraz mają udokumentowaną kompatybilność – dołączyć stosowny dokument do oferty | [6 empty] | TAK - 20 pkt / NIE - 0 pkt
MAKSYMALNA ILOŚĆ PUNKTÓW DO ZDOBYCIA - 40 PKT | [7 empty] | *** niewłaściwe skreślić

## Pakiet nr 7
EZ/46/2026/WS
ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ ZAŁACZNIK NR … DO UMOWY
Pakiet nr 7 - Krążki diagnostyczne i antybiotykowe oraz szczepy wzorcowe do kontroli jakości
Lp. | NAZWA | Zawartość antybiotyku w krążku w μg | Opakowanie | Ilość opakowań do zakupu | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość zamówienia brutto | Nr katalogowy/ producent/ nazwa handlowa | „Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z rozporządzeniem parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę TAK / NIE*/** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") - TAK / NIE */** | Oświadczam, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. (Dz.U. z 2024 r., poz.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych używanych do diagnostyki in vitro oraz posiada certyfikat CE IVD - TAK / NIE * | Karta chrakaterystyki TAK / NIE */***
1 | Krążki antybiotykowe różne z oferty minimum: Amikacyna AN-30 Amoxicillin/Clavulanic Acid AMC-20/10 Amoxicillin/Clavulanic Acid AMC-2/1 Ampicilina AM-10 Ampicilina AM-2 Cefotaxim CTX-30 Cefotaxim CTX-5 Ceftazidim CAZ-30 Ceftazidim CAZ-10 Cefuroxim CXM-30 Ciprofloksacyna CIP-5 Erytromycyna E-15 Gentamycyna GE-10 Gentamycna GE-30 Imipenem IPM-10 Nitrofurantoina FM-100 Oxacylina OX-1 Teikoplanina TEC-30 Trimetoprim/Sulfametaksazol SXT-1:19 Vancomycin VA-5 Clindamycyna CC-2 Ampicillin/Sulbactam 10/10 Tobramycyna NN-10 Piperacyllin/Tazobactam TZP-30/6 Cefoksytyna FOX-30 Aztreonam ATM-30 Linezolid 10 Meropenem 10 Ertapenem 10 Ceftazydym/avibactam Mecylinam Fosfomycyna + glukozo6 fosforan 200 Tetracyklina 30 Kwas nalidyksowy 30 Temocylina 10 Penicylina benzylowa 1 jednostka Moksifloksacyna 5 Nitroksoline 30 Cefiderokol Norfloksacyna 20 | - | 5 x 50 krążków | 1200 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
2 | Nowe krążki antybiotykowe zgodne z rekomendacjami EUCAST |  | 5x50 krążków | 50 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
3 | Zestawy krążków do badania oporności na substancje przeciwdrobnoustrojowe: ESBL+AmpC zestaw krążków przesiewowych |  | 50 testów | 3 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
4 | Nitrocefina |  | 25 sztuk | 3 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
5 | Optochina – krążki diagnostyczne nasycone chlorowodorkiem etylohydrokupreiny do różnicowania szczepów Streptococcus pneumoniae; | 6 | 50 sztuk | 200 |  |  |  |  | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
6 | Szczepy wzorcowe liofilizowane do kontroli jakości | 1 szt | 22 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
a | Staphylococcus aureus ATCC 29 213 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
b | Staphylococcus aureus NCTC 12493 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
c | Enterococcus faecalis ATCC 29 212 | 1 szt | 2 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
d | Enterococcus faecalis ATCC 51 299 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
e | Streptococcus pneumoniae ATCC 49 619 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
f | Escherichia coli ATCC 25 922 | 1 szt | 2 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
g | Escherichia coli ATCC 35 218 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
h | Klebsiella pneumoniae ATCC 700 603 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
i | Klebsiella pneumoniae ATCC BAA-2814 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
j | Pseudomonas aeruginosa ATCC 27 853 | 1 szt | 2 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
k | Haemophilus influenzae ATCC 49 247 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
l | Haemophilus influenzae ATCC 49 766 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
m | C.albicans ATCC 10 231 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
n | Bacteroides fragilis ATCC 25285 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
o | Clostridium perfringens ATCC 13124 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
p | N. gonorrhoeae ATCC 43 069 | 1 szt | 2 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
r | Microsporum canis ATCC 36 299 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
s | Trichophyton mentagrophytes ATCC 9533 | 1 szt | 1 | [5 empty] | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE | TAK / NIE
RAZEM:
* SKREŚLIĆ NIEWŁAŚCIWE
** W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
*** Wykonawca zobowiązany jest wskazać w tabeli, w kolumnie pn. "Karta chrakaterystyki TAK / NIE" czy dla danego produktu jest wydawana karta charakterystyki. W przypadku, gdy dla produktu jest wydawana karta charakterystyki Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ją na żądanie Zamawiającego w ciągu 5 dni roboczych. Jeśli karta charakterystyki ulegnie zmianie Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych lub udostępnienić karty do bezpłatnego i całodobowego pobrania ze strony internetowej Wykonawcy pod adresem: .................. (PODAĆ!)
Lp. | Parametry graniczne poz. 1-2
1 | Stężenia antybiotyków w krążkach antybiotykowych zgodne z zaleceniami EUCAST,
2 | Termin ważności krążków powinien wynosić minimum jeden rok od daty dostarczenia do laboratorium.
3 | Etykieta umieszczona na fiolce/rolce powinna zawierać następujące informacje: nazwę producenta, nazwę krążka diagnostycznego wraz z jego symbolem, datę ważności, numer serii, temperaturę przechowywania.
4 | Średnica krążka do oznaczania lekowrażliwości wynosi 6 mm.
5 | Krążki pakowane maksymalnie po 50 sztuk w fiolce/rolce znajdują się w blistrze z pochłaniaczem wilgoci.
6 | Na każdym krążku powinna być umieszczony nazwą skróconą międzynarodową, stężeniem antybiotyku, datą ważności i numerem serii
13 | Krążki kompatybilne z dyspenserem do krążków antybiotykowych firmy OXOID dla płytek o średnicy 90 mm.
Lp. | Parametry graniczne poz. 3-5
1 | Krążki pakowane maksymalnie po 50 sztuk w fiolce/rolce znajdują się w blistrze z pochłaniaczem wilgoci.
2 | Na każdym krążku powinna być umieszczony nazwą skróconą międzynarodową, stężeniem antybiotyku, datą ważności i numerem serii
3 | Data ważności minimum 6 miesięcy
Lp. | Parametry graniczne poz. 6
1. | Maksymalnie 3 pasaż. Szczepy z certyfikatem i udokumentowanym pasażem w certyfikacie.
2. | Zestaw składający się z wymazówki z roztworem uwadniającym
3. | Informacja o produkcie wraz z instrukcją ożywiania i namnażania kultur liofilizowanych.
4. | Termin ważności powinien wynosić minimum 6 miesięcy od daty dostarczenia do laboratorium.