## Pakiet nr 1 - SIATKI
EZ/66/2026/ES | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Załacznik nr 1 do umowy dzierżawy
PAKIET NR 1 - SIATKI DO PRZEPUKLIN PACHWINOWYCH I PĘPKOWYCH
L.p. | Numer katalogowy / Producnet ** | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 |  | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania 10.3x15.7 cm, LEWA DUŻA. | szt | 25 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową. Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania 10.3x15.7 cm, PRAWA DUŻA. | szt | 30 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
3 |  | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową.Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania 12.2x17.0cm. LEWA, EXTRA-DUŻA. | szt | 15 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
4 |  | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową.Ultralekka siatka o anatomicznym ,trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 42,2g/ m2. Grubość siatki 0,52 mm . Rozmiar porów 6,5 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania 12.2x17.0 cm. PRAWA, EXTRA-DUŻA. | szt | 15 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
5 |  | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową Siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1 g/ m2. Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar: 10.8 x 16.0 cm.LEWA DUŻA. | szt | 40 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
6 |  | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową Siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1 g/ m2. Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar: 10.8x16 cm. PRAWA DUŻA. | szt | 40 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
7 |  | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową Siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1 g/ m2. Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar: 12.4 x 17.3 cm. LEWA, EXTRA-DUŻA. | szt | 10 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
8 |  | Siatki do przepuklin pachwinowych metodą laparoskopową Siatka o anatomicznym , trójwymiarowym kształcie dopasowanym do kanału pachwiny. Siatka z przyśrodkowym znacznikiem orientacji , z pamięcią kształtu. Polipropylen monofilamentny o wadze 137,1 g/ m2. Grubość siatki 0,69mm . Rozmiar porów 0,55 mm2 Nie wymaga dodatkowego mocowania. Rozmiar: 12.4 x 17.3 cm. PRAWA, EXTRA-DUŻA. | szt | 10 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
9 |  | Makroporowa monofilamentowa niewchłanialna siatka polipropylenowa. Niska masa 43,7 g\m² . Biokompatybilna. Dwuwymiarowy, lekki profil ułatwiający ułożenie siatki. Wytrzymała, zwarta konstrukcja splotu może być dowolnie kształtowana bez efektu strzępienia Miękka, łatwodopasowująca się struktura splotu, grubość siatki: 0,44 mm, wielkość porów: 6,29 mm², średnica włókna 0,12 mm. Pozwala na szybkie przerastanie tkanki. Rozmiar: 30,5 x 30,5 cm | szt | 2 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
10 |  | Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną , wchłanialną powłoką hydrożelową ( wchłanialna w 30 dni ). Rozmiar 4,3cm | szt | 40 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
11 |  | Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną , wchłanialną powłoką hydrożelową ( wchłanialna w 30 dni ). Rozmiar 6.4 cm | szt | 40 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
12 |  | Siatka dedykowana do zaopatrywania przepuklin pępkowych. Siatka polipropylenowa, monofilamentna , antyadhezyjna z kieszeniami ułatwiającymi pozycjonowanie i wchłanialnymi włóknami PGA . Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex ( PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki oraz z unikalną , wchłanialną powłoką hydrożelową ( wchłanialna w 30 dni ). Rozmiar 8 cm | szt | 40 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
13 |  | Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłanialna, sterylna proteza z biowchłanialna powłoką. Siatka z włókien polipropylenowych (PP) i kwasu poliglikolowego (PGA), tworzącą dwustronną siatkę z powierzchnią PP i powierzchnią PGA. Siatka jest powlekana po stronie PGA biowchłanialnym, chemicznie zmodyfikowanym hydrożelem na baziehialuronianu sodowego (HA), karboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenu (PEG) Strona siatki skierowana do powięzi pozwala na szybką reakcję fibroblastyczną przez szczeliny siatki, sprzyjając pełnemu wrastaniu tkanki w siatkę. Trzewna strona siatki jest pokryta powłoką biowchłanialną, oddzielającą siatkę od tkanki leżącej poniżej i powierzchni narządów, minimalizując w ten sposób wiązanie tkanki z siatką. Wkrótce po umieszczeniu powłoka biopolimerowa zamienia się w nawodniony żel, który podlega resorpcji z miejsca założenia w czasie 30 dni.Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki. Rozmiar: 13.8 x 17.8 cm | szt | 6 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
14 |  | Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłanialna, sterylna proteza z biowchłanialna powłoką. Siatka z włókien polipropylenowych (PP) i kwasu poliglikolowego (PGA), tworzącą dwustronną siatkę z powierzchnią PP i powierzchnią PGA. Siatka jest powlekana po stronie PGA biowchłanialnym, chemicznie zmodyfikowanym hydrożelem na baziehialuronianu sodowego (HA), karboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenu (PEG) Strona siatki skierowana do powięzi pozwala na szybką reakcję fibroblastyczną przez szczeliny siatki, sprzyjając pełnemu wrastaniu tkanki w siatkę. Trzewna strona siatki jest pokryta powłoką biowchłanialną, oddzielającą siatkę od tkanki leżącej poniżej i powierzchni narządów, minimalizując w ten sposób wiązanie tkanki z siatką. Wkrótce po umieszczeniu powłoka biopolimerowa zamienia się w nawodniony żel, który podlega resorpcji z miejsca założenia w czasie 30 dni.Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki. Rozmiar: 15.5 x 25.7 cm | szt | 6 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
15 |  | Siatka przepuklinowa samorozprężalna, częściowo wchłanialna, sterylna proteza z biowchłanialna powłoką. Siatka z włókien polipropylenowych (PP) i kwasu poliglikolowego (PGA), tworzącą dwustronną siatkę z powierzchnią PP i powierzchnią PGA. Siatka jest powlekana po stronie PGA biowchłanialnym, chemicznie zmodyfikowanym hydrożelem na baziehialuronianu sodowego (HA), karboksymetylocelulozy (CMC) i glikolu polietylenu (PEG) Strona siatki skierowana do powięzi pozwala na szybką reakcję fibroblastyczną przez szczeliny siatki, sprzyjając pełnemu wrastaniu tkanki w siatkę. Trzewna strona siatki jest pokryta powłoką biowchłanialną, oddzielającą siatkę od tkanki leżącej poniżej i powierzchni narządów, minimalizując w ten sposób wiązanie tkanki z siatką. Wkrótce po umieszczeniu powłoka biopolimerowa zamienia się w nawodniony żel, który podlega resorpcji z miejsca założenia w czasie 30 dni.Siatka z wchłanialnym pierścieniem SorbaFlex (PDO – polydioxanon) wchłanialny w 24-32 tyg. pozwalającym na płaskie ułożenie siatki. Rozmiar: 22.1 x 27.1 cm | szt | 6 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
16 |  | Całkowicie wchłanialna siatka z powłoką hydrożelową przeznaczona do wzmacniania i rekonstrukcji ubytków tkanki miękkiej, jest wskazana wzmacniania brzusznej tkanki miękkiej w miejscach osłabienia, oraz napraw przepuklin brzusznych i pachwinowych. Siatka posiada na powierzchni PGA wchłanialną powłokę hydrożelową na bazie modyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu(HA), karboksymetylocelulozy(CMC) oraz glikolu polietylenowego(PEG). Siatka posiada przeplot z włókien poli-4 hydroksymaślanu(P4HB) i poliglikolidu(PGA). P4HB wytwarzany jest z wystepującego naturalnie monomeru i przetwarzany w włókna elementarne a następnie wplatany w siatkę chirurgiczną. P4HB ulega rozpadowi w wyniku procesu hydrolizy i hydrolitycznego procesu trawienia enzymatycznego. P4HB ulega pełnemu wchłonięciu w okresie 12 do 18 miesięcy Bariera ST ulega pełnemu wchłonięciu w ciągu 30 dni. Rozmiar 8 cm - koło | szt | 6 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
17 |  | Całkowicie wchłanialna siatka z powłoką hydrożelową przeznaczona do wzmacniania i rekonstrukcji ubytków tkanki miękkiej, jest wskazana wzmacniania brzusznej tkanki miękkiej w miejscach osłabienia, oraz napraw przepuklin brzusznych i pachwinowych. Siatka posiada na powierzchni PGA wchłanialną powłokę hydrożelową na bazie modyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu(HA), karboksymetylocelulozy(CMC) oraz glikolu polietylenowego(PEG). Siatka posiada przeplot z włókien poli-4 hydroksymaślanu(P4HB) i poliglikolidu(PGA). P4HB wytwarzany jest z wystepującego naturalnie monomeru i przetwarzany w włókna elementarne a następnie wplatany w siatkę chirurgiczną. P4HB ulega rozpadowi w wyniku procesu hydrolizy i hydrolitycznego procesu trawienia enzymatycznego. P4HB ulega pełnemu wchłonięciu w okresie 12 do 18 miesięcy Bariera ST ulega pełnemu wchłonięciu w ciągu 30 dni. Rozmiar 7 x 10 cm | szt | 6 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
18 |  | Całkowicie wchłanialna siatka z powłoką hydrożelową przeznaczona do wzmacniania i rekonstrukcji ubytków tkanki miękkiej, jest wskazana wzmacniania brzusznej tkanki miękkiej w miejscach osłabienia, oraz napraw przepuklin brzusznych i pachwinowych. Siatka posiada na powierzchni PGA wchłanialną powłokę hydrożelową na bazie modyfikowanego chemicznie hialuronianu sodu(HA), karboksymetylocelulozy(CMC) oraz glikolu polietylenowego(PEG). Siatka posiada przeplot z włókien poli-4 hydroksymaślanu(P4HB) i poliglikolidu(PGA). P4HB wytwarzany jest z wystepującego naturalnie monomeru i przetwarzany w włókna elementarne a następnie wplatany w siatkę chirurgiczną. P4HB ulega rozpadowi w wyniku procesu hydrolizy i hydrolitycznego procesu trawienia enzymatycznego. P4HB ulega pełnemu wchłonięciu w okresie 12 do 18 miesięcy Bariera ST ulega pełnemu wchłonięciu w ciągu 30 dni. Rozmiar 15 x 20 cm | szt | 6 |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
[5 empty] | RAZEM | 0
** UZUPEŁNIĆ
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego,

## Pakiet nr 2- NÓŻ ULTRADŹWIĘKOWY
EZ/66/2026/ES | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ
|  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY | [5 empty] | Załącznik nr 1 do umowy
Załacznik nr 1 do umowy dzierżawy
PAKIET NR 2 - NARZĘDZIA DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPOWYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ GENERATORA
L.p. | Numer katalogowy / Producnet ** | Opis przedmiotu zamówienia | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") *
1 |  | Narzędzie Thunderbeat typu S. Narzędzie Thunderbeat Type S, do zabiegów laparoskopowych, integrujące energię bipolarną i ultradźwiękową, umożliwiające jednoczesne cięcie i zamykanie naczyń krwionośnych do 7 mm włącznie. Wyposażone w 2 przyciski aktywujące: Seal & Cut - aktywujące symultanicznie energię bipolarną oraz ultradźwiękową do cięcia i koagulacji, oraz Seal - aktywujący zaawansowaną energię bipolarną do koagulacji. Długość robocza 35 cm, średnica trzonu 5 mm. Zakrzywione, precyzyjne bransze o dł. 16 mm. Uchwyt narzędzia pistoletowy, uchwyt na palce prowadzące zamknięty. Trzon obrotowy 360 stopni. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie uchwyt mocujący do przetwornika oraz klucz dynamometryczny. | 20 | op. |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
2 |  | Narzędzie THUNDERBEAT II, nożyczki z trybem ultradźwiękowym są przeznaczone do przeprowadzania laparoskopowych zabiegów chirurgicznych do cięcia, zamykania, koagulacji, chwytania i dysekcji. Nożyczki THUNDERBEAT II z trybem ultradźwiękowym służą do zamykania i cięcia naczyń krwionośnych (o średnicy nie większej niż 7 mm), pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych przy użyciu trybu Seal & Cut (Zamykanie i cięcie) lub trybu Seal (Zamykanie). Nożyce THUNDERBEAT II z trybem ultradźwiękowym służą do zamykania i cięcia naczyń krwionośnych (o średnicy nie większej niż 3 mm), pęczków tkanki oraz naczyń limfatycznych przy użyciu trybu Ultrasonic (Tryb ultradźwiękowy). Długość robocza 35 cm, średnica zewnętrzna trzonu 5,5 mm. Zakrzywione bransze o długości 16 mm. Trzon obrotowy 360 st. Narzędzie sterylne, jednorazowego użytku, 5 szt. w opakowaniu. W komplecie klucz dynamometryczny | 2 | op. |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
3 |  | Dzierżawa generatora hybrydowego energii do zastosowań chirurgicznych. Generator hybrydowy, bipolarno ultradźwiękowy. Częstotliwość 47kHz. Jedno gniazdo do podłączenia narzędzi ultradźwiękowych lub hybrydowych. | 24 | miesięcy |  | 0 | TAK/NIE | TAK/NIE
[5 empty] | RAZEM | 0
** UZUPEŁNIĆ
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Generator hybrydowy energii do zastosowań chirurgicznych
Nazwa aparatury, model, producent :…………...…………………….....(podać)
Rok produkcji:………………...………….…………………………..... (podać)
Wartość odtworzeniowa za 1 aparat wynosi ….................................. (podać)
Zgodnie z treścią § 3 ust. 3 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy sukcesywnej w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.:
• właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2022, poz. 974 t. j.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego,