Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pomiarów okresowych instalacji elektrycznej do użytkowania dwóch wanien do porodów, które zlokalizowane są w Klinice Położnictwa i Ginekologii na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pomiarów przy użyciu własnych narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie wymogów i standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz instrukcją serwisową.  Czynności pomiarowe może przeprowadzić wyłącznie osoba z ważnym świadectwem kwalifikacyjnym SEP w grupie 1 (G1), w zakresie eksploatacji (E) i dozoru (D), posiadająca uprawnienia kontrolno-pomiarowe.

Częstotliwość przeprowadzenia pomiarów

Okresowe pomiary instalacji elektrycznej wanien należy dokonywać jeden raz co trzy miesiące, co daje przeprowadzenie 4 przeglądów rocznie dla każdej z wanny. Wykonawca zobowiązuję się świadczyć usługi przeprowadzania 12 pomiarów instalacji dla każdej z wanny w ciągu trwania umowy. Pierwsze czynności pomiarowe należy wykonać do lipca 2026 r., zachowując ciągłość ważności wanien do użytkowania, w zależności od poprzedniego pomiaru, a kolejne nie przekraczając 3 miesięcy.

Realizacja wykonywanych pomiarów będzie odbywać się na podstawie opracowanego przez Zamawiającego harmonogramu przeglądów, który zostanie przekazany Wykonawcy po zawarciu umowy. Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego – osobą wskazaną w umowie jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych pomiarów okresowych.

Zakres czynności

- przeprowadzić pomiary stanu izolacji urządzeń i instalacji elektrycznych,

- sprawdzenie połączeń, oznaczeń, wewnętrznego stanu technicznego zabezpieczeń i tablic, stanu technicznego kabli, przewodów, gniazd i urządzeń,

- sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej odbiorników zabezpieczonych wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi

- wykonać pomiary rezystancji uziemienia,

- zebrać informacje na temat ewentualnych usterek,

- dokonać kontroli stanu technicznego,

- sprawdzić bezpieczeństwo elektryczne, kable zasilające i przewody,

Zamawiający zobowiązuje się umożliwienia wstępu pracownikom Wykonawcy do pomieszczeń, w których będzie realizowana usługa w terminach umożliwiających prawidłowe wykonanie usługi.

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia w protokole czynności kontrolno/pomiarowych wykonanych prawidłowo, a także zobowiązuję się pisemnie poinformować Zamawiającego o każdej stwierdzonej usterce.