## Arkusz1
Formularz asortymentowo cenowy
Lp. | Klinika/Oddział | Pomieszczenia wentylacji/klim. | Budynek | Lokalizacja centrali | Pomieszczenie | Strop laminarny | Model | Długośc kanałów nawiew+wywiew [mb] | Jednost. miary | Cena jednostkowa brutto za mb (zł) | VAT (%) | Wartość usługi brutto (zł)
1 | Neurochirurgia | Sala operacyjna nr 1 | 3 | strych | wentylatornia | tak | Dospel AirMedic 3/X-159C/1-1:1-1/P;L | 350 | mb |  |  | 0
2 | Neurochirurgia | Sala operacyjna nr 2 | 3 | strych | wentylatornia | tak | Dospel AirMedic 3/X-159C/1-1:1-1/P;L | 242 | mb |  |  | 0
3 | Neurochirurgia | Sala pooperacyjna | 3 | strych | wentylatornia | nie | Dospel AirMedic 3/X-159C/1-1:1-1/P;L | 242 | mb |  |  | 0
4 | Neurochirurgia | Korytarz czysty | 3 | strych | wentylatornia | nie | ERATO 4/4-135C/1-1;1-1/P;L | 221 | mb |  |  | 0
5 | Neurochirurgia | Korytarz brudny | 3 | strych | wentylatornia | nie | ERATO 4/X-133BC/1-1;1-1/P;L | 167 | mb |  |  | 0
6 | Neurochirurgia | OIOM | 3 | strych | wentylatornia | nie | Dospel | 252 | mb |  |  | 0
7 | Neurochirurgia | Szatnie | 3 | strych | wentylatornia | nie | Deimos | 74 | mb |  |  | 0
8 | Sterylizatornia | Sterylizatornia | 1B | piwnice | wentylatornia | nie | CV-A1-P/N-14B/1-7(1) | 243 | mb |  |  | 0
9 | Diagnostyka obrazowa | RTG 1,2 | 1B | piwnice | wentylatornia | nie | CV-A1-P/N-14B/1-7(1) | 202 | mb |  |  | 0
10 | Diagnostyka obrazowa | RTG 3,4,5 | 1B | piwnice | wentylatornia | nie | CV-A1-P/N-14B/1-7(1) | 190 | mb |  |  | 0
11 | Diagnostyka obrazowa | Pokój opisowy | 1B | II pietro | pod sufitem | nie | VTS Clima | 15 | mb |  |  | 0
12 | Blok operacyjny | Sala operacyjna nr 1 | 1B | piwnice | wentylatornia | nie | CV-A1-P/N-14B/1-7(1) | 345 | mb |  |  | 0
13 | Blok operacyjny | Sala operacyjna nr 2 | 1B | piwnice | wentylatornia | nie | CV-A1-P/N-14B/1-7(1) | 356 | mb |  |  | 0
14 | Blok operacyjny | Sala operacyjna nr 3 | 1B | strych | wentylatornia | nie | CV-A1-P/N-110C/1-1(2) | 186 | mb |  |  | 0
15 | Blok operacyjny | Sala operacyjna nr 4 | 1B | strych | wentylatornia | nie | CV-A1-P/N-110C/1-1(2) | 195 | mb |  |  | 0
16 | Blok operacyjny | Sala operacyjna nr 5 | 1B | strych | wentylatornia | nie | CV-A1-P/N-110C/1-1(2) | 222 | mb |  |  | 0
17 | Kardiologia | OIOM 1 parter | 6 | piwnice | wentylatornia | nie | CLIMA-TECH KWH06 B5/2 | 325 | mb |  |  | 0
18 | Kardiologia | OIOM 2 parter | 6 | piwnice | wentylatornia | nie | CLIMA-TECH KWH06 B5/2 | 245 | mb |  |  | 0
19 | Kardiologia | Hemodynamika | 6 | IV piętro | wentylatornia | tak | CLIMA-TECH KWH06 B5/2 | 165 | mb |  |  | 0
20 | Kardiologia | Rezruszniki | 6 | IV piętro | wentylatornia | nie | CLIMA-TECH KWH08 B5/2 | 240 | mb |  |  | 0
21 | Kardiologia | Elektrofizjologia | 6 | IV piętro | wentylatornia | nie | CLIMA-TECH KWH08 B5/2 | 160 | mb |  |  | 0
22 | Kardiologia | Hemodynamika parter | 6 | parter | wentylatornia | tak | VTS CV-P 1P/WS-1280/A/7-7 | 260 | mb |  |  | 0
23 | Kardiologia | Rezonans | 6 | parter | pod sufitem | nie | VTS | 20 | mb |  |  | 0
24 | Kardiochirurgia | Sala operacyjna 1 | 7 | poddasze | wentylatornia | tak | AIRMEDIC 3/X-175C/1-1;1-1/L;P | 360 | mb |  |  | 0
25 | Kardiochirurgia | Sala operacyjna 2 | 7 | poddasze | wentylatornia | tak | AIRMEDIC 3/X-175C/1-1;1-1/L;P | 305 | mb |  |  | 0
26 | Kardiochirurgia | OIOM sala pooperacyjna | 7 | poddasze | wentylatornia | nie | AIRMEDIC 3/X-159C/1-1;1-1/L;P | 310 | mb |  |  | 0
27 | Kardiochirurgia | Korytarze + śluza I piętro | 7 | poddasze | dach | nie | DOSPEL | 390 | mb |  |  | 0
28 | Kardiochirurgia | Korytarze + śluza II piętro | 7 | poddasze | dach | nie | DOSPEL | 300 | mb |  |  | 0
29 | Kardiochirurgia | OIOM I piętro | 7 | parter | wentylatornia | nie | AIRMEDIC 3/X-159C/1-1;1-1/L;P | 436 | mb |  |  | 0
30 | Kardiochirurgia | Sala operacyjna (Hybryda) | 7 | dach | dach | tak | VTS | 60 | mb |  |  | 0
31 | Kardiochirurgia | Przygotownie pacjenta (Hybryda) | 7 | dach | dach | nie | VTS | 50 | mb |  |  | 0
32 | Kardiochirurgia | Korytarz (Hybryda) | 7 | dach | dach | nie | VTS | 45 | mb |  |  | 0
33 | SOR | Korytarze – brudownik (Ip + parter) | 2 | strych | wentylatornia | nie | VTS VS-100-L-PH/P | 325 | mb |  |  | 0
34 | SOR | Sala operacyjna Ip. | 2 | strych | wentylatornia | tak | VTS VS-40-L-PHCH/F | 260 | mb |  |  | 0
35 | SOR | Korytarz Ip. | 2 | strych | wentylatornia | nie | VTS VS-30-L-PHC/F | 250 | mb |  |  | 0
36 | SOR | Sala operacyjna SOR | 2 | strych | wentylatornia | tak | VTS VS-55-R-PHCH/F | 225 | mb |  |  | 0
37 | SOR | SOR | 2 | strych | wentylatornia | nie | VTS VS-55-R-PHCH/F | 220 | mb |  |  | 0
38 | SOR + łącznik | Łącznik | 2 | dach | dach-łącznik | nie | 8-A10-20-2V021-00717 | 68 | mb |  |  | 0
39 | Neurologia | szatnie | 4 | piwnice | wentylatornia 010 | nie | VBW CLIMA VTS | 80 | mb |  |  | 0
40 | Neurologia | RTG | 4 | piwnice | wentylatornia 010 | nie | VBW CLIMA VTS | 90 | mb |  |  | 0
41 | Neurologia | węzeł cieplny, wentylatornia, magazyny | 4 | piwnice | wentylatornia 010 | nie | VTS (VBW CLIMA) | 60 | mb |  |  | 0
42 | Neurologia | zespół pomieszczeń Izby przyjęć | 4 | piwnice | wentylatornia 010 | nie | VTS (VBW CLIMA) | 110 | mb |  |  | 0
43 | Neurologia | poradnie | 4 | piwnice | wentylatornia 010/apteka p.73 | nie | VTS (VENTURE INDUSTRIES) | 160 | mb |  |  | 0
44 | Neurologia | archiwa, wentylatornia | 4 | piwnice | wentylatornia 014 | nie | VBW CLIMA VTS | 60 | mb |  |  | 0
45 | Neurologia | magazyny, archiwa, ups | 4 | piwnice | wentylatornia 010 | nie | VTS (VBW CLIMA) | 85 | mb |  |  | 0
46 | Neurologia | toalety, pom. pomocnicze, serwrownia, centrala tel. | 5 | dach | dach | nie | VBW CLIMA VTS | 180 | mb |  |  | 0
47 | Neurologia | OIOM | 4 | dach | dach | nie | VBW CLIMA VTS | 180 | mb |  |  | 0
48 | Neurologia | toalety, pom. pomocnicze | 4 | dach | dach | nie | VBW CLIMA VTS | 160 | mb |  |  | 0
49 | Neurologia | sale rehabilitacyjne | 4 | dach | dach | nie | VBW CLIMA VTS | 90 | mb |  |  | 0
50 | Neurologia | OIOM | 4 | dach | dach | nie | VTS | 120 | mb |  |  | 0
51 | Ginekologia i położnictwo | Ginekologia-Położnictwo-Neonatologia | 1C | balkon | balkon | nie | VTS VS-40-R-PHCH | 280 | mb |  |  | 0
52 | Ginekologia i położnictwo | Ginekologia i położnictwo | 1C | balkon | balkon | nie | VTS VS-30-R-V | 200 | mb |  |  | 0
53 | Anestezjologia i Intensywna Terapia | Sala duża | 1A | strych | strych | nie | VTS | 170 | mb |  |  | 0
54 | Anestezjologia i Intensywna Terapia | Sala mała | 1A | strych | strych | nie | VTS | 160 | mb |  |  | 0
55 | Okulistyka | Sala operacyjna | 1A | strych | strych | nie | VTS | 180 | mb |  |  | 0
56 | Pediatria - Pawilon G | Cytostatyki | 12 | dach | dach | nie | VTS VENTUS | 290 | mb |  |  | 0
57 | Pediatria - Pawilon G | Hematologia – sale | 12 | piwnice | Maszynownia Wentylacyjna 0-50 | nie | VITROSERVICE CLIMA CPV 1P(25) 23/4 + CV 1P (25)-23/5//S7.24 | 190 | mb |  |  | 0
58 | Pediatria - Pawilon G | Hematologia | 12 | piwnice | Maszynownia Wentylacyjna 0-50 | nie | VITROSERVICE CLIMA CPV 1L(15) + CPV-1L-15/5//S.30 | 202 | mb |  |  | 0
59 | Pediatria - Pawilon G | Hematologia | 12 | piwnice | Maszynownia Wentylacyjna 0-50 | nie | VITROSERVICE CLIMA CPV 1P-12 + CPV-P-12//5 | 210 | mb |  |  | 0
60 | Pediatria - Pawilon G | Hematologia | 12 | piwnice | Maszynownia Wentylacyjna 0-50 | nie | VITROSERVICE CLIMA CPV 1P(25) 23/4 + CV 1P (25)-23/5//S7.24 | 220 | mb |  |  | 0
61 | Pediatria - Pawilon G | Hematologia - OIOM | 12 | piwnice | Maszynownia Wentylacyjno-Klimatyzacyjna 0-31 | nie | VITROSERVICE CLIMA CPV 1P(25) 14/8 + CV 1L (25)-14/4//S7.24 | 300 | mb |  |  | 0
62 | Pediatria - Pawilon G | Hematologia | 12 | piwnice | Maszynownia Wentylacyjno-Klimatyzacyjna 0-31 | nie | VITROSERVICE CLIMA CPV 1P(25) 14/8 + CV 1L (25)-14/4//S7.24 | 290 | mb |  |  | 0
63 | Nefrologia | Nefrologia | 1B | dach | dach-łącznik | nie | VS-21-R-PH | 220 | mb |  |  | 0
64 | Dializy | Dializy | 1A | piwnice | Magazyn Apteki | nie | VS-040-R-FPHCVF | 310 | mb |  |  | 0
65 | Apteka | Apteka | 1A | parter | Magazyn Apteki | nie | VTS | 210 | mb |  |  | 0
66 | Chirurgia naczyniowa | Chirurgia naczyniowa | 1C | balkon | balkon | nie | VTS VS-30-R-V | 160 | mb |  |  | 0
67 | Chirurgia ogólna | Chirurgia ogólna | 1C | balkon | balkon | nie | VTS VS-21-R-PHC/F | 180 | mb |  |  | 0
68 | Oddział zakaźny i Dermatologia | Zakaźny | 15 | strych | wentylatornia | nie | JUWENT | 80 | mb |  |  | 0
69 | Oddział zakaźny i Dermatologia | Zakaźny | 15 | strych | wentylatornia | nie | JUWENT | 188 | mb |  |  | 0
70 | Oddział zakaźny i Dermatologia | Dermatologia | 15 | strych | wentylatornia | nie | JUWENT | 180 | mb |  |  | 0
71 | Oddział zakaźny i Dermatologia | Prosektorium | 15 | pod sufitem | sala sekcji | nie | JUWENT | 45 | mb |  |  | 0
72 | Pediatria | Korytarze | 8 | dach | dach | nie | VTS Clima MCKH04RL | 238 | mb |  |  | 0
73 | Pediatria | Szatnie - parter | 8 | dach | dach | nie | VTS Clima MCKS01L | 110 | mb |  |  | 0
74 | Pediatria | Korytarz - magazyn | 8 | dach | dach | nie | VTS Clima MCKS02RL | 165 | mb |  |  | 0
75 | Pediatria | Korytarz-magazynki | 8 | dach | dach | nie | VTS Clima MCKS01L | 115 | mb |  |  | 0
76 | Pediatria | OIOM | 8 | dach | dach | nie | VTS Clima | 340 | mb |  |  | 0
77 | Pediatria | Sala operacyjna - ortopedia | 8 | dach | dach | tak | VTS Clima | 290 | mb |  |  | 0
78 | Pediatria | Sala operacyjna - chirurgia | 8 | dach | dach | tak | VTS Clima | 260 | mb |  |  | 0
79 | Pediatria | Sala wybudzeń | 8 | dach | dach | nie | VTS Clima | 165 | mb |  |  | 0
80 | Pediatria | OIOM – 4p | 8 | dach | dach | nie | VTS Clima | 290 | mb |  |  | 0
81 | Pediatria | OIOM – 1p | 8 | dwór | dwór | nie | VTS Clima | 320 | mb |  |  | 0
82 | Rehabilitacja | Korytarz brudny - parter | 13 | strych | wentylatornia | nie | VBW CLIMA BO-52-2 | 185 | mb |  |  | 0
83 | Rehabilitacja | Korytarz brudny -I piętro | 13 | strych | wentylatornia | nie | VBW CLIMA BO-52-3 | 160 | mb |  |  | 0
84 | Rehabilitacja | Korytarz brudny - II piętro | 13 | strych | wentylatornia | nie | VBW CLIMA BO-52-3 | 200 | mb |  |  | 0
85 | Rehabilitacja | Parking podziemny | 13 | piwnice | wentylatornia | nie | DOSPEL | 60 | mb |  |  | 0
86 | Rehabilitacja | Szatnia/Kriokomora | 13 | piwnica | węzeł cieplny | nie | DOSPEL | 80 | mb |  |  | 0
87 | Przychodnia sportowa | Laboratorium | 11 | dwór | dwór | nie | MCKH03 | 100 | mb |  |  | 0
88 | Neonatologia | Blok porodowy | 1C | balkon | balkon | nie | VS-40-RPHC | 140 | mb |  |  | 0
89 | Neonatologia | Intensywna Terpia | 1C | balkon | balkon | nie | VS-40-PHC-F | 140 | mb |  |  | 0
90 | Neonatologia | Laktarium | 1C | pod sufitem | laktarium | nie | VS | 30 | mb |  |  | 0
91 | Centrum Urazowe | Centrum Urazowe | 2 | dach | dach | nie | AER AIR 2-KR SW50+RS | 190 | mb |  |  | 0
92 | Centrum Urazowe | Rezonans | 2 | dach | dach | nie | AER AIR 2-KR SW50+RS | 120 | mb |  |  | 0
93 | Laboratorium | Laboratorium (Laboratorium + Korytarze) | 9 | I piętro | wentylatornia (19) | nie | CLIMA TECH | 80 | mb |  |  | 0
94 | Laboratorium | Laboratorium (Kaplica) | 9 | parter | wentylatornia | nie | CLIMA TECH | 60 | mb |  |  | 0
95 | Laboratorium | Laboratorium (Szatnie) | 9 | parter | wentylatornia | nie | CLIMA TECH | 80 | mb |  |  | 0
96 | Otolaryngologia | Sale operacyjne | 1C | dach | dach | tak | VTS | 90 | mb |  |  | 0
97 | Otolaryngologia | Korytarze, gabinety | 1C | dach | dach | nie | VTS | 120 | mb |  |  | 0
98 | Kuchnia | Zmywalnia | 1A | piwnica | magazyn żywności | nie | CLIMA TECH | 40 | mb |  |  | 0
99 | Kuchnia | Kuchnia | 1A | piwnica | wentylatornia | nie | wentylator wyciąg/nadmuch | 110 | mb |  |  | 0
100 | Blok porodowy | Sala cięć | P | parter | wentylatornia | tak | KLIMOR EVO | 80 | mb |  |  | 0
101 | Blok porodowy | Sale porodowe | P | parter | wentylatornia | nie | KLIMOR EVO | 110 | mb |  |  | 0
102 | Blok porodowy | Korytarze | P | parter | wentylatornia | nie | KLIMOR EVO | 150 | mb |  |  | 0
103 | Blok porodowy | Gabinety | P | parter | wentylatornia | nie | KLIMOR EVO | 130 | mb |  |  | 0
104 | Blok porodowy | Szatnie | P | parter | wentylatornia | nie | KLIMOR EVO | 150 | mb |  |  | 0
[8 empty] | 19059 | mb | WARTOŚĆ RAZEM: |  | 0