## Arkusz1
WYKAZ WKŁADÓW FILTRACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU ZAMAWIAJĄCEGO
Lp. | Klasa PN-EN 779:2012 / PN-EN 1822:2009 | Klasa PN-EN ISO 16890 / PN-EN 1822:2009 | Wymiar | Typ | Ilość sztuk
1 | G3 | Coarse 65% | 600x590x100 | kasetowy | 1
2 | G3 | Coarse 65% | 600x390x100 | kasetowy | 3
3 | G3 | Coarse 65% | 580x310x50 | kasetowy | 2
4 | G4 | Coarse 65% | 1080x492x48 | kasetowy | 2
5 | G4 | Coarse 65% | 425x285x250 | kieszeniowy | 4
6 | G4 | Coarse 65% | 429x287x300 | kieszeniowy | 4
7 | G4 | Coarse 65% | 490x490x300 | kieszeniowy | 8
8 | G4 | Coarse 65% | 572x272x48 | kasetowy | 1
9 | G4 | Coarse 65% | 580x300x48 | kasetowy | 4
10 | G4 | Coarse 65% | 592x287x200 | kieszeniowy | 1
11 | G4 | Coarse 65% | 592x287x300 | kieszeniowy | 8
12 | G4 | Coarse 65% | 592x592x300 | kieszeniowy | 5
13 | G4 | Coarse 65% | 592x592x48 | kasetowy | 1
14 | G4 | Coarse 65% | 620x355x48 | kasetowy | 2
15 | G4 | Coarse 65% | 784x847x48 | kasetowy | 4
16 | G4 | Coarse 65% | 872x360x48 | kasetowy | 6
17 | G4 | Coarse 65% | 872x492x48 | kasetowy | 2
18 | G4 | Coarse 65% | 950x300x48 | kasetowy | 1
19 | G4 | Coarse 65% | 930x870x100 | kieszeniowy | 2
20 | G4 | Coarse 65% | 310x870x100 | kieszeniowy | 2
21 | G4 | Coarse 65% | 930x600x100 | kieszeniowy | 1
22 | G4 | Coarse 65% | 310x600x100 | kieszeniowy | 1
23 | G4 | Coarse 65% | 592x287x360 | kieszeniowy | 2
24 | G4 | Coarse 65% | 390x230x46 | kasetowy | 1
25 | M5 | ePM10 60% | 287x287x300 | kieszeniowy | 4
26 | M5 | ePM10 60% | 287x287x370 | kieszeniowy | 12
27 | M5 | ePM10 60% | 287x542x370 | kieszeniowy | 10
28 | M5 | ePM10 60% | 287x592x360 | kieszeniowy | 1
29 | M5 | ePM10 60% | 428x287x300 | kieszeniowy | 10
30 | M5 | ePM10 60% | 428x428x300 | kieszeniowy | 10
31 | M5 | ePM10 60% | 429x287x360 | kieszeniowy | 2
32 | M5 | ePM10 60% | 490x490x300 | kieszeniowy | 12
33 | M5 | ePM10 60% | 592x287x300 | kieszeniowy | 18
34 | M5 | ePM10 60% | 592x287x360 | kieszeniowy | 18
35 | M5 | ePM10 60% | 592x287x600 | kieszeniowy | 6
36 | M5 | ePM10 60% | 592x490x200 | kieszeniowy | 1
37 | M5 | ePM10 60% | 592x490x600 | kieszeniowy | 1
38 | M5 | ePM10 60% | 592x542x360 | kieszeniowy | 16
39 | M5 | ePM10 60% | 592x592x300 | kieszeniowy | 30
40 | M5 | ePM10 60% | 592x592x360 | kieszeniowy | 5
41 | M5 | ePM10 60% | 592x592x600 | kieszeniowy | 5
42 | M6 | ePM2.5 65% | 428x287x300 | kieszeniowy | 2
43 | F7 | ePM1 80% | 287x287x600 | kieszeniowy | 1
44 | F7 | ePM1 80% | 287x592x600 | kieszeniowy | 1
45 | F7 | ePM1 80% | 428x287x300 | kieszeniowy | 2
46 | F7 | ePM1 80% | 428x287x600 | kieszeniowy | 6
47 | F7 | ePM1 80% | 428x428x300 | kieszeniowy | 2
48 | F7 | ePM1 80% | 428x428x600 | kieszeniowy | 2
49 | F7 | ePM1 80% | 490x490x300 | kieszeniowy | 2
50 | F7 | ePM1 80% | 490x490x600 | kieszeniowy | 6
51 | F7 | ePM1 80% | 592x287x600 | kieszeniowy | 3
52 | F7 | ePM1 80% | 592x592x300 | kieszeniowy | 5
53 | F7 | ePM1 80% | 592x592x600 | kieszeniowy | 3
54 | F9 | ePM1 85% | 287x287x600 | kieszeniowy | 8
55 | F9 | ePM1 85% | 287x542x600 | kieszeniowy | 6
56 | F9 | ePM1 85% | 428x287x600 | kieszeniowy | 5
57 | F9 | ePM1 85% | 428x428x600 | kieszeniowy | 4
58 | F9 | ePM1 85% | 429x287x600 | kieszeniowy | 2
59 | F9 | ePM1 85% | 490x490x600 | kieszeniowy | 5
60 | F9 | ePM1 85% | 490x592x600 | kieszeniowy | 1
61 | F9 | ePM1 85% | 592x287x500 | kieszeniowy | 2
62 | F9 | ePM1 85% | 592x287x600 | kieszeniowy | 22
63 | F9 | ePM1 85% | 592x287x635 | kieszeniowy | 1
64 | F9 | ePM1 85% | 592x490x600 | kieszeniowy | 1
65 | F9 | ePM1 85% | 592x542x600 | kieszeniowy | 6
66 | F9 | ePM1 85% | 592x592x500 | kieszeniowy | 2
67 | F9 | ePM1 85% | 592x592x600 | kieszeniowy | 14
68 | H13 | H13 | 457x457x78 | HEPA | 57
69 | H13 | H13 | 610x610x150 | HEPA | 15
70 | H13 | H13 | 305x305x78 | HEPA | 30
71 | H13 | H13 | 305x610x150 | HEPA | 7
72 | H13 | H13 | 305x610x292 | HEPA | 4
73 | H13 | H13 | 405x405x78 | HEPA | 37
74 | H13 | H13 | 915x610x78 | HEPA | 39
75 | H13 | H13 | 915x457x78 | HEPA | 8
76 | H13 | H13 | 535x535x78 | HEPA | 36
77 | H13 | H13 | 505x505x80 | HEPA | 1
78 | H13 | H13 | 305x305x150 | HEPA | 1
79 | H13 | H13 | 575x575x78 | HEPA | 21
80 | H13 | H13 | 610x610x78 | HEPA | 40
81 | H13 | H13 | 610x610x292 | HEPA | 8
82 | H13 | H13 | 280x610x69 | HEPA | 4
83 | H13 | H13 | 560x560x70 | HEPA | 20
84 | H13 | H13 | 560x260x70 | HEPA | 4
85 | H13 | H13 | 590x590x69 | HEPA | 8
|  |  |  | Razem | 683