Znak sprawy: EZ/63/2026/SL

Załącznik nr 2.2 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 2

Analizator do tromboelastometrii i agregometru z drukarką i zestawem kaset -  1 kpl

Rok produkcji :	*/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2025

*podać

|  | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | podać |  |  |
|  | Typ/model | podać |  |  |
|  | Producent | podać |  |  |
|  | Nieinwazyjny analizator, przeznaczony do użytku w laboratorium lub w miejscu opieki nad pacjentem w celu monitorowania, analizowania i oceny klinicznej hemostazy pacjenta. | TAK |  |  |
|  | Optyczno-akustyczny system detekcji powstawania skrzepu | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonywania 4 testów równoległych | TAK |  |  |
|  | Komora pomiarowa termostatowa do temp. 37 stopni | TAK |  |  |
|  | Uzyskanie obrazu hemostazy po max. 14 minutach | TAK, podać |  |  |
|  | Parametry określające tworzenie skrzepu, lizę, kinetykę, wytrzymałość i stabilność: - Czas reakcji. Czas między rozpoczęciem testu a początkiem koagulacji. - Szybkość tworzenia skrzepu z czasu R do określonej siły skrzepu. - Szybkość wzmacniania skrzepu. - Amplituda po 10 minutach po czasie R. - Maksymalna amplituda. Ostateczna siła skrzepu. - Procent lizy 30 minut po sfinalizowaniu MA. - Oblicza wartość ACT (Activated Clotting Time) - % Zahamowania - wskazuje na zmniejszenie udziału płytek krwi w ogólnej sile skrzepu. Wyświetlane dla testów agregacji - % Agregacji - wskazujący, jaki procent płytek krwi nie jest zahamowany, określony przez porównanie niehamowanego udziału płytek krwi w wyjściowym składzie płytek krwi. Wyświetlane dla testów agregacji | TAK, podać |  |  |
|  | Analiza w oparciu o pełną krew cytrynianową | TAK |  |  |
|  | Prezentacja wyników w czasie rzeczywistym w postaci tabeli i na graficznym odwzorowaniu, które odzwierciedla profil hemostazy tworzenia skrzepu. | TAK |  |  |
|  | Zestaw wyposażony w drukarkę, oraz skaner kodów kreskowych | TAK |  |  |
|  | Możliwość wykonania na jednym urządzeniu badania tromboelastometrii i agregacji płytek krwi | TAK |  |  |
|  | Z urządzeniem dostawa 2 op. kaset testowych do tromboelstometrii i agregometrii | TAK |  |  |
|  | Przyjazny dla użytkownika interfejs wyświetlany na 6,5-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD, za pomocą tego interfejsu operator może kontrolować wszystkie operacje analizatora | TAK |  |  |
|  | Kompaktowa budowa: - szerokość: 175 mm - długość: 257 mm - wysokość: 270 mm - waga poniżej 4,5 kg | TAK, podać |  |  |
|  | Po rozpoczęciu testowania blokada kasety uniemożliwiająca użytkownikowi dostęp do niej. Sygnalizacja zakończenia testu poprzez migający pasek wokół obwodu gniazda kasety. | TAK |  |  |
|  | Łatwy dostęp do gniazda kasety zlokalizowanego z przodu analizatora | TAK |  |  |
|  | Łatwy dostęp do informacji o badaniu za pośrednictwem w pełni zintegrowanego oprogramowania umożliwiającego również zdalny podgląd danych diagnostycznych z analizatorów | TAK |  |  |
|  | Urządzenie odporne na wibracje | TAK |  |  |
|  | Napięcie zasilania 230V 50Hz | TAK |  |  |
| Pozostałe: |  |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |  |
|  | Szkolenie w zakresie obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego |  |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.