WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-JAKOŚCIOWE

( UŻYCZENIE NA 12 MIESIĘCY)

| LODÓWKA (WITRYNA CHŁODNICZA) – 1 SZT. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru, funkcji | Podać* |
|  | Nazwa , model, producent |  |
|  | Rok produkcji (nowy/używany, lecz nie starszy niż 2 lata ) |  |
|  | Pojemność min. 800 l. |  |

| ZESTAW KOMPUTEROWY DO LABORATORYJNEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO - 1 KPL. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Opis parametru, funkcji | Podać* |
|  | Nazwa , model, producent |  |
|  | Rok produkcji (nowy/używany, lecz nie starszy niż 2 lata ) |  |
|  | Komputer przeznaczony do komunikacji analizatorów z systemem LIS |  |
|  | Stacja robocza : - Procesor i5-11400 - RAM 16 GB - Dysk SSD 512 GB |  |
|  | Minimalne wymagania portów: - RS-232, 2 sztuki - USB 2,0 – 2 szt. - USB 3,2 – 2szt. - RJ-45 - DVI-D - HDM |  |
|  | Monitor - min. 21,5” |  |
|  | Matryca LED, IPS |  |
|  | Rozdzielczość 1920x1080 |  |
|  | Format obrazu 16:9 |  |
|  | Wyposażenie: klawiatura, mysz |  |

Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*UZUPEŁNIĆ