EZ/ZP/60/2010 														załącznik nr 1 do SIWZ

neurochirurgia

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

PAKIET 1

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zastawka komorowo – otrzewnowa PUDENZ, średniociśnieniowa 16 mm, burr-hole z drenami | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Zastawka komorowo – otrzewnowa PUDENZ, wysokociśnieniowa 16 mm, burr-hole z drenami | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zastawka komorowo – otrzewnowa PUDENZ, niskociśnieniowa16 mm, burr-hole z drenami | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zastawka programowalna nastawialna magnetycznie, 8 stopni ustawienia zastawki 30-200 mm H2O, burr-hole z drenami | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Trokar dootrzewnowy tępy do drenu zastawki długość 65 cm | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Prowadnica drenu dootrzewnowego zastawki, stalowa, wielokrotnego użytku, 65 cm, | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest oferta

EZ/ZP/60/2010 														załącznik nr 1 do SIWZ

neurochirurgia

formularz cenowy

PAKIET  2

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do drenażu mózgowo-komorowego zewn. bez filtrów, ze zbiornikiem płynu, drenem dokomorowym | 40 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest oferta

EZ/ZP/60/2010 														załącznik nr 1 do SIWZ

neurochirurgia

formularz cenowy

PAKIET 3

| L.p. | OPIS | Jm szt | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Nazwa handlowa i numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klipsy typ Yasargil, niesterylne- wszystkie rozmiary i typy | 110 |  |  |  |  |  |  |
| Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Sporządzić i dołączyć do oferty przetargowej szczegółową specyfikację cenową elementów składowych każdego pakietu, na który składana jest oferta