Kielce, dn. 31.05.2010r

EZ/ZP/60/2010

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania EZ/ZP/60/2009 na dostawę zastawek komorowych , zestawów do drenażu oraz klipsów naczyniowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 777 z późn. zm. ) , Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony  w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuści zastawkę programowalną ( konturowaną ) z 5 stopniami nastaw ciśnień?

Odpowiedź:

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 2:

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania sterylnych klipsów typu Yasargil?

Odpowiedź:

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 3:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie następującej zmiany w projekcie umowy:

„W przypadku nie wywiązania się z terminu dostawy określonego w par. 2 pkt . 1 i 2 , Zamawiający ma prawo do obciążenia Wykonawcę karami umownymi w wysokości 0,2 % wartości towarów nie dostarczonych w terminie za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 % wartości towaru dostarczonego z opóźnieniem „

Odpowiedź:

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 4:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 4, 5, i 6 z Pakietu nr 1                  i utworzenie z nich odrębnego pakietu?

Odpowiedź:

Tak

Z pakietu nr 1 tworzy się dwa zadania 1 a i 1 b według poniższego zestawienia:

PAKIET 1

| L.p. | OPIS | Jm szt |
| --- | --- | --- |
| ZADANIE 1 A |
| 1 | Zastawka komorowo – otrzewnowa PUDENZ, średniociśnieniowa 16 mm, burr-hole z drenami | 30 |
| 2 | Zastawka komorowo – otrzewnowa PUDENZ, wysokociśnieniowa 16 mm, burr-hole z drenami | 3 |
| 3 | Zastawka komorowo – otrzewnowa PUDENZ, niskociśnieniowa16 mm, burr-hole z drenami | 3 |
| ZADANIE 1 B |
| 4 | Zastawka programowalna nastawialna magnetycznie, 8 stopni ustawienia zastawki 30-200 mm H2O, burr-hole z drenami | 2 |
| 5 | Trokar dootrzewnowy tępy do drenu zastawki długość 65 cm | 2 |
| 6 | Prowadnica drenu dootrzewnowego zastawki, stalowa, wielokrotnego użytku, 65 cm, | 2 |

Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne zadania 1A i 1 B

Ponadto Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia:

Termin składania: 	07.06.2010r. godz. 9.30

Termin otwacia:		07.06.2010r. godz. 10.00

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

Inż. Andrzej Domański