Znak sprawy: EZ/92/2026/RŁ

Załącznik nr 2.3 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 3 – Hak do pobrania tętnicy piersiowej przy zabiegach małoinwazyjnych – 1 kpl.

| Producent |  |
| --- | --- |
| Nazwa / model / typ / nr katalogowy |  |
| Rok produkcji (min. 2025) |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych |  | Parametr wymagany |  | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | RAMA RETRAKTORA DO ZABIEGÓW Z MINIDOSTEPU, DŁ. RAMIENIA 96MM, MAX OTWARCIE 108MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | PARA ŁYŻEK MIEDZYŻEBROWYCH DO RETRAKTORA KOMPATYBILNYCH Z RAMĄ REKTARKTORA Z POZ. 1, WYM, 15MMX30MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | PARA ŁYŻEK MIEDZYŻEBROWYCH DO RETRAKTORA KOMPATYBILNYCH Z RAMĄ REKTARKTORA Z POZ. 1, WYM, 15MMX40MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | PARA ŁYŻEK MIEDZYŻEBROWYCH DO RETRAKTORA KOMPATYBILNYCH Z RAMĄ REKTARKTORA Z POZ. 1, WYM, 15MMX50MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | PARA ŁYŻEK DO RETRAKTORA KOMPATYBILNYCH Z RAMĄ REKTARKTORA Z POZ. 1, WYM. 36MMX30MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | PARA ŁYŻEK DO RETRAKTORA KOMPATYBILNYCH Z RAMĄ REKTARKTORA Z POZ. 1, WYM. 36MMX40MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | PARA ŁYŻEK DO RETRAKTORA KOMPATYBILNYCH Z RAMĄ REKTARKTORA Z POZ. 1 WYM. 36MMX50MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | RAMIE 3D DO RETRAKTORA KOMPATYBILNEGO Z RAMĄ REKTARKTORA Z POZ. 1, ZAGIĘCIE 90° | Tak, podać |  |  |  |
|  | APROXYMATOR Z DWOMA BULDOGAMI NA DRUCIKU Z PAMIECIA KSZTALTU, DL. 220MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | KLESZCZYKI OKIENKOWE MICROMICS, DWIE BRANSZE RUCHOME O WIELKOSCI 20X5MM, DŁ ROBOCZA 280MM, DŁ. CAŁKOWITA 450MM, ŚR. TRZONU 5MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | IMADŁO MICROMICS, DEDYKOWANE DO NICI 8/0 - 5/0, ZAKRZYWIONE, SZCZĘKI POKRYTE PYŁKIEM DIAMENTOWYM, DŁ. ROBOCZA 240MM, DŁ. CAŁKOWITA 410MM, Z ZAMKIEM, SR. TRZONU 5MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | PĘSETA MICROMICS Z ZĄBKAMI DEBAKEY, SZER. CZUBKA 1.5MM, PROSTA, DŁ. ROBOCZA 240MM, DŁ. CAŁKOWITA 410MM, SR. TRZONU 5MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | NOŻYCZKI MICROMICS, OSTRZA ZAKRZYWIONE, DWA OSTRZA RUCHOME, DŁ. ROBOCZA 240MM, DŁ. CAŁKOWITA 410MM, SR, TRZONU 5MM | Tak, podać |  |  |  |
|  | KLIPSOWNICA DO ZABIEGOW MIS, DEDYKOWANA DO KLIPSÓW HORIZON, ŚR. TRZONU 5MM, DL:360MM | Tak, podać |  |  |  |
| Pozostałe |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | Tak |  | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć wraz z dostawią urządzenia) |  | Tak |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) |  | Tak |  |  |
|  | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi |  | Tak |  | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.