TI.073.896.2026                                                                                 Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia 

Opis przedmiotu zamówienia 
Zestawienie minimalnych parametrów technicznych
Nazwa urządzenia:
Meble płycinowe

Producent

.................................................................................................

Typ i rok produkcji         ..................................................................................................

	Lp.
	Opis wymaganych parametrów technicznych
	Parametr graniczny/
wartość
	Parametr oferowany


	1. 
	Korpusy mebli (kontenerów, szafek stojących, szafek wiszących, stołów biurowych) oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min.18 mm laminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla
	Tak, podać
	

	2. 
	Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty).
	Tak, podać
	

	3. 
	W przypadku zastosowania płyt laminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi
	Tak 
	

	4. 
	Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego
	Tak 
	

	5. 
	Wkłady szuflad wykonane z metalu, prowadnice o wysuwie 80% i nośności 25 kg, szuflady mają być wyposażone w zabezpieczenie przed niekontrolowanym wypadnięciem szuflady,
	Tak, podać
	

	6. 
	Półki zabezpieczone przed wypadaniem i przypadkowym wyciągnięciem poprzez system łączący półkę z bokiem szafy, półki oklejone z 4 stron
	Tak
	

	7. 
	Zamontowane półki muszą posiadać pełna regulację wysokości bez konieczności użycia narzędzi
	Tak 
	

	8. 
	Zawiasy z cichym domykiem
	Tak
	

	9. 
	W przypadku, gdy wymaga tego konstrukcja należy zastosować zamki patentowe lewe i prawe, w ciągach szuflad – zamki centralne nie dotyczy szafek zlewozmywakowych i umywalkowych. Zamki w każdej szafce z kluczykami.
	Tak 
	

	10. 
	Meble nie mogą stać bezpośrednio na płycie meblowej.
	Tak
	

	11. 
	Ścianka tylna szaf, szafek wykonana z płyty meblowej gr min. 18 mm
	Tak, podać
	

	12. 
	Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji
	Tak 
	

	13. 
	Wszystkie szafki muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia
	Tak
	

	14. 
	Blaty biurek, stolików o grubości min 28 mm z płyty melaminowanej
	Tak, podać
	

	15. 
	Uchwyty dwupunktowe, prostokątne, nie dopuszcza się rozwiązań w typie „łezki”.
	Tak, podać
	

	16. 
	W blacie biurka osadzone cztery mufy metalowe z gwintem do przykręcenia stelażu biurka (nie dopuszcza się rozwiązań w postaci muf wykonanych z tworzywa sztucznego lub wkrętów – aby zastosowany system umożliwiał wielokrotny montaż i demontaż blatu
	Tak, podać
	

	17. 
	Dwie nogi biurka prostokątne w formie zamkniętej, wykonane z profili stalowych 60 x 20 mm (tolerancja+/- 5 mm).
	Tak, podać
	

	18. 
	Stopki zapewniające dodatkowe poziomowanie biurka w zakresie +/- 10 mm.
	Tak, podać
	

	19. 
	Nogi biurka/stołu oraz pozostałe elementy stelaża malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną - co zapewni odporność nóg i stelaża na ścieranie i zarysowania. 
	Tak
	

	20. 
	Metalowe elementy stelaża cięte technologią laserową - co zapewni estetyczny wygląd powtarzalnych części stelaży biurek.
	Tak
	

	21. 
	Górna, pozioma część nogi (belka poprzeczna) wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, wyposażona w wycięcia umożliwiające mocowanie belki wzdłużnej pod blatem biurka. 
	Tak, podać
	

	22. 
	Belka wzdłużna wykonana z profilu stalowego 60 x 30 x 2 mm, obustronnie wyposażona w zaczepy o geometrii wycięcia zapewniającej sztywne połączenie z nogami, dodatkowo zakończona zatrzaskami umożliwiającymi szybki montaż lub demontaż wszystkich elementów stelaża. 
	Tak, podać
	

	23. 
	W środkowej części belki usytułowane otwory pod wspornik tworzywowy, który ma zapobiegać uginaniu się blatu. 
	Tak
	

	24. 
	Wszystkie, biurka, szuflady, kontenerki, szafki wiszące zamykane na kluczyk
	Tak
	

	25. 
	Kontenerki i komoda mobilna wyposażone w 4 kółka Ø50 mm, wykonane z tworzywa, dwa kółka posiadające hamulec,
	Tak
	


Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia urządzeń spełniających wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.  

…...............................................


                                                                                                                   podpis oferenta

