Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie pomiarów okresowych izolacyjnych sprzętu dielektrycznego przez 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania pomiarów w warunkach laboratoryjnych przy użyciu własnych narzędzi, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych i akcesoriów z zachowaniem wszystkich obowiązujących w tym zakresie norm i standardów oraz zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia oraz instrukcją.

Częstotliwość przeprowadzenia pomiarów

Okresowe badanie sprzętu dielektrycznego należy dokonywać:

| Narzędzia | Częstotliwość przeglądu | Liczba przeglądów w trakcie trwania umowy (36 miesięcy) |
| --- | --- | --- |
| Rękawice | Co 3 miesiące | 12 |
| Buty ochronne | Co 6 miesięcy | 6 |
| Chodniki | Co 6 miesięcy | 6 |
| Drążki | Co 6 miesięcy | 6 |

Wykonanie pierwszych czynności pomiarowych należy wykonać we wrześniu 2026 r., zachowując ciągłość z poprzednimi pomiarami widniejącymi w protokołach. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać czynności pomiarowe z zachowaniem ciągłości ważności sprzętu, uwzględnionej w protokole.

Realizacja wykonywanych pomiarów będzie odbywać się na podstawie opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu przeprowadzania pomiarów, który zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Zamawiającego do 14 dni po zawarciu umowy, zgodnie z terminami ustalonymi w instrukcjach producentów bądź w poprzednich protokołach pomiarowych. Wykonawca przy udziale Przedstawiciela Zamawiającego – osobą wskazaną w umowie jest obowiązany prowadzić w siedzibie Zamawiającego dokumentację, określającą terminy następnych pomiarów okresowych.

Zamawiający zobowiązuje się do umożliwienia odbioru sprzętu przez Wykonawcę do badania.

Wykonawca ma obowiązek potwierdzenia w protokole czynności pomiarowych, a także zobowiązuję się pisemnie poinformować Zamawiającego o każdej stwierdzonej usterce/niezdolności sprzętu do dalszej pracy.

Wyposażenie do przeprowadzenia pomiarów:

| Wykaz drążków dielektrycznych |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp | Lokalizacja | Drążek | Sztuk |
| 1 | Stacja N/N Kardiologia | UDI 1 | 1 |
| 2 | Stacja N/N Kardiologia | UDI 1 | 1 |
| 3 | Stacja W/N Kardiologia | UDI 20 | 1 |
|  | Razem ilość sztuk | 3 |  |
| Wykaz butów i rękawic ochronnych |  |  |  |
| Lp | Lokalizacja | Buty (para) | Rękawice (para) |
| 1 | Stacja N/N 319 | 1 | 1 |
| 2 | Stacja N/N Neurologia | 1 | 1 |
| 3 | Stacja N/N Kardiologia | 1 | 1 |
| 4 | Stacja W/N Kardiologia | 1 | 1 |
| 5 | Rozdzielnia Kardiochirurgii | 1 | 1 |
| 6 | Rozdzielnia R-1 | 1 | 1 |
| 7 | Rozdzielnia R-2 | 1 | 1 |
| 8 | Rozdzielnia Neurologii | 1 | 1 |
| 9 | Rozdzielnia Neurochirurgii | 1 | 1 |
| 10 | Rozdzielnia Kardiologia | 2 | 1 |
| 11 | Rozdzielnia RR | 1 | 1 |
| 12 | Rozdzielnia Pawilon G | 1 | 1 |
| 13 | Rozdzielnia Szpital Zakaźny | 1 | 1 |
| 14 | Stacja N/N Zakaźny | 1 | 1 |
| 15 | Agregat Kardiologia | 1 | 1 |
| 16 | Rozdzielnia Szpital Dziecięcy | 1 | 1 |
| Razem ilość sztuk |  | 34 | 32 |

| Wykaz chodników |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Lokalizacja | Ilość sztuk |
| 1 | Pawilon G | 3 |
| 2 | Rozdzielnia R 1 | 2 |
| 3 | Rozdzielnia R 2 | 6 |
| 4 | Rozdzielnia R-R | 2 |
| 5 | Rozdzielnia Kardiologia | 1 |
| 6 | Chodniki Nr 12 | 1 |
| 7 | Chodniki Nr 14 | 1 |
| 8 | Chodniki Nr 16 | 1 |
| 9 | Chodniki Nr 27 LNN | 1 |
| Razem ilość sztuk |  | 18 szt. |