Znak sprawy: EZ/76/2026/SL

Załącznik nr 2.2 do SWZ

(Załącznik nr ………. do umowy)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH

Pakiet nr 2- Lodówka do przechowywania leków z rejestratorem temperatury- 1 szt.

Rok produkcji :	*/sprzęt fabrycznie nowy - nieużywany / min. 2025

*podać

| l.p | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa produktu | podać |  |
|  | model/typ | podać |  |
|  | Producent | podać |  |
|  | materiał obudowy na zewnątrz stal lub malowana proszkowo na biało | TAK |  |
|  | wymiary zewnętrzne 620x 570x198mm | TAK, podać |  |
|  | zakres temperatury - od +2 do +8 stC, | TAK, podać |  |
|  | elektroniczny regulator temperatury | TAK |  |
|  | wymuszony obieg chłodzącego powietrza | TAK |  |
|  | drzwi przeszklone ze szkła izolacyjnego z ergonomicznym uchwytem | TAK |  |
|  | zamykana na klucz | TAK |  |
|  | regulowana wysokość półek | TAK, podać |  |
|  | alarm wizualny / na dźwiękowy w przypadku od ustalonego zakresu temperatur | TAK |  |
|  | kółka z hamulcem oraz nóżki poziomujące | TAK |  |
| POZOSTAŁE |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące | TAK | Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ. |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą) | TAK |  |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych