EZ/105/2026/EK

Załącznik nr 2 do SWZ

(Opis przedmiotu zamówienia)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) - Wdrożenie rozwiązań Al i podłączenie do centralnego repozytorium danych medycznych -Integracja z Platformą Usług Inteligentnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa asortymentu definiowanego zgodnie z art. 2 pkt 12-13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/881 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ENISA (Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa) oraz certyfikacji cyberbezpieczeństwa w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 526/2013 (akt o cyberbezpieczeństwie):

• produkt ICT oznacza element lub grupę elementów sieci lub systemów informatycznych,

• usługa ICT oznacza usługę polegającą w pełni lub głównie na przekazywaniu, przechowywaniu, pobieraniu lub przetwarzaniu informacji za pośrednictwem sieci i systemów informatycznych, zaś

• proces ICT oznacza zestaw czynności wykonywanych w celu projektowania, rozwijania, dostarczania lub utrzymywania produktów ICT lub usług ICT, tj. w szczególności wykonanie integracji pomiędzy systemami funkcjonującymi w jednostce i Platformą Usług Inteligentnych (PUI) Centrum e-Zdrowia.  Celem zadania jest integracja i wymiana danych z opracowaną przez Centrum e-Zdrowia platformą usług inteligentnych (PUI) w zakresie AI, wspomagających proces podejmowania decyzji diagnostyczno – leczniczych przez lekarza.

Przedmiot zamówienia obejmuje podłączenie (rozbudowę) systemu PACS o moduł lub funkcjonalności umożliwiające podłączenie (integrację) do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia w zakresie AI (PUI), spełniające:

- wymagania określone w regulaminie konkursu (Załącznik nr 4 Zakres realizacji przedsięwzięcia do wyboru przedsięwzięcia (tryb konkurencyjny – I nabór – Inwestycja D.1.1.2)) w zakresie rozdziału nr 4;

- wymagania CeZ dla PUI wg aktualnych wersji dokumentacji dostępnych na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-dostawcow/platforma-uslug-inteligentych

- założenia/funkcjonalności wskazane w tabelach poniżej.

Jako rozwiązanie równoważne dla podłączenia systemu PACS do PUI Zamawiający dopuszcza podłączenie (rozbudowę) systemu RIS umożliwiające podłączenie (integrację) do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia w zakresie AI (PUI).

Dostawca oprogramowania podlegającego integracji z Platformą Usług Inteligentnych w zakresie realizacji Usług Diagnostyki Cyfrowej ma za zadanie:

- dostarczyć i wdrożyć oprogramowanie

- Podłączyć wdrożone rozwiązanie do PUI.

- Przeprowadzić testy wskazane w aktualnej wersji dokumentacji dostępnej na stronie https://ezdrowie.gov.pl/portal/home/dla-dostawcow/platforma-uslug-inteligentych

- Potwierdzić przeprowadzenie procesu odebrania dokumentu wystawionego przez CeZ, potwierdzający wysłanie co najmniej jednego badania obrazowego do PUI

- Wdrożone rozwiązanie ma pozwolić Zamawiającemu na:

a) uzyskanie zdolności technicznej do automatycznego przekazywania danych obrazowych z urządzeń diagnostycznych do Platformy Usług Inteligentnych za pośrednictwem wdrożonych rozwiązań PACS/RIS oraz przesyłanie tych danych zgodnie z wytycznymi integracyjnymi;

b) integrację z Platformą Usług Inteligentnych w taki sposób, aby Zamawiający mógł korzystać z Usług PUI  bez konieczności przełączania lub logowania się do innego systemu

c) integracja z Platformą Usług Inteligentnych w taki sposób, aby Zamawiający  mógł przekazywać informację zwrotną o jakości działania Usługi Inteligentnej

Parametry minimalne przedmiotu zamówienia zostały opisane poniżej:

Wymagania funkcjonalne dla rozwiązania opartego o PACS (rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania firmy Agfa)  :

| 1 | Podłączenie PACS do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum e- Zdrowia w zakresie AI (PUI), spełniające wszystkie wymagania CeZ oraz poniższe założenia. |
| --- | --- |
| 2 | Komunikacja z platformą PUI CeZ - Pobieranie katalogu usług. |
| 3 | Komunikacja z platformą PUI CeZ - Przesyłanie zlecenia do AI (metadane + dane binarne). Dane obrazowe przesyłane do PUI pobierane automatycznie z podłączonego systemu PACS |
| 4 | Komunikacja z platformą PUI CeZ - Pobieranie wyników analiz z AI (DICOM z warstwą AI, dane tekstowe). |
| 5 | Komunikacja z platformą PUI CeZ - Możliwość ewidencji danych oceny jakości działania modelu AI w ramach konkretnego badania obrazowego oraz wysyłka tej informacji zwrotnej do PUI (feedback API). |
| 6 | Komunikacja z platformą PUI CeZ – możliwość prezentacji informacji o rodzaju i szczegółach błędu jeśli operacja zlecenia analizy AI lub samej analizy zakończyła się niepowodzeniem. |
| 7 | Zapis i prezentacja wyników analiz AI platformy PUI CeZ w PACS - Dane opisowe (HL7 MSG ORU). |
| 8 | Głęboka integracja z modułem opisowym PACS co najmniej w zakresie: AI results, AI impressions, AI status. |
| 9 | Zapis wyników analiz AI platformy PUI CeZ w PACS – odbiór przetworzonych przez AI obrazów DICOM badania z dodatkowymi adnotacjami – np. z zaznaczonymi obszarami podejrzanymi o zmiany chorobowe (C-STORE). Odebrane z PUI dane obrazowe muszą być automatycznie przesyłane do PACS użytkowanego przez Zamawiającego. |
| 10 | Po stronie Wykonawcy leży obowiązek dostarczenia wszystkich niezbędnych, bezterminowych licencji jeżeli są wymagane do działania oferowanego rozwiązania/systemu (bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego) |
| 11 | Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla dwóch administratorów Zamawiającego w zakresie działania dostarczonego oprogramowania oraz komunikacji z platformą PUI CeZ |
| 12 | Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na działanie dostarczonego oprogramowania oraz będzie świadczył 36 miesięczne wsparcie serwisowe dotyczące działania dostarczonego oprogramowania. |

Wymagania funkcjonalne dla rozwiązania równoważnego opartego o RIS (rozbudowę posiadanego przez Zamawiającego rozwiązania firmy SoftMed) :

|  | System dostarczony z kompletem bezterminowych licencji niezbędnych do działania, w tym dla: systemu operacyjnego, systemu bazy danych, oraz innych modułów |
| --- | --- |
|  | Dostarczony Moduł Zarządzania Opisami (MZO) i integracji z PUI musi zostać zintegrowany z użytkowanym przez Zamawiającego systemem RIS i PACS. Listy robocze zleceń z HIS, statusy i opisy badań musza być zsynchronizowane między modułem MZO i systemem RIS ( przykładowo: opisy badań wprowadzane w module MZO musza być widoczne w systemie RIS i odwrotnie – opisy wprowadzane w systemie RIS musza być widoczne w module MZO. |
|  | MZO nie wymaga instalacji na stanowisku, uruchamiany jest poprzez standardową przeglądarkę internetową (zero footprint) |
|  | Logowanie do interfejsu MZO odbywa się przy użyciu kont/haseł (synchronizacja z RIS). Zarzadzanie kontami przez lokalnego administratora |
|  | MZO umożliwia filtrację listy badań z uwzględnieniem minimum: - Dane pacjenta: Nazwisko, Imię, Pesel, płeć - Dane badania: Id. zlecenia, data wykonania, nazwa, aparat, lekarz zlecający, zleceniodawca, lekarz opisujący |
|  | Interfejs pozwalający na przypisanie określonego badania do opisu przez lokalnego radiologa, grupy radiologów, zewnętrznego systemu teleradiologii – z zaznaczeniem priorytetu/pilności wykonania opisu |
|  | Interfejs pozwalający po przypisaniu zadań opisu poszczególnym radiologom, na filtrowanie zadań dla poszczególnych radiologów. Funkcja ograniczenia widoczności dla danego radiologa badań do opisu - tylko przypisanych do jego konta. |
|  | Interfejs pozwalający po przypisaniu zadań opisu poszczególnym systemom teleradiologii, na filtrowanie zadań dla poszczególnych usługodawców teleradiologii. Funkcja ograniczenia możliwości opisania badania – badania przypisane do teleradiologii nie mogą być opisane przez radiologów lokalnych. |
|  | Integracja MZO z zewnętrznymi systemami Teleradiologii, pozwalająca na: - automatyczne wysyłanie zlecenia HL7 do systemu teleradiologii po przypisaniu do niego zadania opisu - automatyczne pobieranie z PACS użytkowanego przez Zamawiającego i wysyłanie obrazów DICOM do węzła DICOM systemu teleradiologii - odbieranie komunikatów HL7 z opisami badań (w tym również komunikatów zawierających PDF, HL7CDA) - przekazywanie odebranych opisów /PDF/CDA do zintegrowanych systemów RIS/HIS/EDM |
|  | Funkcja zdefiniowania kilku systemów Teleradiologii. Dla wybranego systemu teleradiologicznego możliwość ustawienia czy w momencie inicjowania zlecenia ma być wysłany komunikat HL7 lub obrazy DICOM lub zarówno HL7 jak i obrazy DICOM |
|  | Interfejs pozwalający do danego badania dołączyć dodatkową dokumentację dostarczoną w postaci PDF oraz pozwalający na skanowanie dokumentów dostarczonych w postaci papierowej |
|  | Interfejs pozwalający na zaimportowanie obrazów z płyty CD/DVD (np. przyniesione przez pacjenta do porównania z badaniem bieżącym) i wysłanie do PACS |
|  | Interfejs pozwalający na zaznaczenie przez radiologa odmowy opisu badania (z możliwością dodania odpowiedniego komentarza/informacji). Odmowa widoczna w interfejsie dla techników / rejestracji. |
|  | Interfejs wyświetlający informacje otrzymywane w zleceniu badania z systemu HIS (rozpoznanie, cel badania) |
|  | Zapewnienie indywidualnych wzorców opisów widocznych tylko dla określonego użytkownika wraz z możliwością ich zarządzania w tym dodawanie, edycja i modyfikacja w trakcie wprowadzania opisu. Zapewnienie wzorców ogólnie dostępnych, modyfikowanych tylko przez uprawnionych użytkowników |
|  | Szybki dostęp do wszystkich wyników wcześniejszych badań diagnostycznych pacjenta z możliwością bezpośredniego kopiowania wcześniejszych opisów do bieżącego wyniku |
|  | Możliwość przerwania opisu i pozostawienia badania do konsultacji z nadanym specjalnym statusem (wynik nie jest odsyłany do systemu zewnętrznego HIS ) w celu szybkiego późniejszego odnalezienia w systemie i zatwierdzenia |
|  | Monitorowanie wszelkich modyfikacji opisów badań z zaznaczeniem kto, kiedy i jakich zmian w opisie dokonał |
|  | Możliwość przypisania jednego wspólnego opisu kilku badaniom tego samego pacjenta w trakcie jednoczesnego opisywania |
|  | Współpraca pomiędzy MZO a przeglądarką diagnostyczną obrazów działającymi jednocześnie na opisowej stacji lekarskiej. Współpraca polegająca na otwarciu obrazów w programie diagnostycznym wywoływanym z poziomu okna edycji opisu |
|  | Współpraca pomiędzy MZO a systemem HIS-AMMS działającymi jednocześnie na opisowej stacji lekarskiej. Współpraca polegająca na otwarciu danych leczenia pacjenta w programie HIS wywoływanym z poziomu okna edycji opisu (wywołanie kontekstowe). Koszt licencji i wdrożenia wywołania kontekstowego po stronie systemu HIS pokrywa Oferent. |
|  | Sprawdzanie przez program pisowni wprowadzonego wyniku badania. |
|  | Możliwość podpisywania elektronicznego podczas zatwierdzania opisów przez lekarza ( min. podpis ZUS ) |
|  | Zatwierdzone przez lekarza opisy badań, dostępne w formie podpisanego elektronicznie PDF |
|  | Zabezpieczenie systemu przed możliwością opisywania tego samego badania w tym samym czasie przez różnych radiologów |
|  | Możliwość oceny przez lekarza jakości wykonanego badania z użyciem danych słownikowych ocen w celu wykonania późniejszej statystyki, oraz komunikacja pomiędzy lekarzem a technikiem wykonującym badanie (chat) |
|  | Możliwość wydruku opisu wraz z podstawowymi danymi dotyczącymi pacjenta, zlecenia, nazwą aparatu, datą, identyfikacją lekarza opisującego – edytowalny szablon wydruków opisów |
|  | Generowanie statystyk (liczby opisanych badań przez radiologów, systemy Teleradiologii, PUI ) |
|  | Podłączenie MZO do centralnego repozytorium danych medycznych w Centrum e-Zdrowia w zakresie AI (PUI), spełniające wszystkie wymagania CeZ oraz poniższe założenia. |
|  | Komunikacja z platformą PUI CeZ - Autoryzacja i uwierzytelnianie (OAuth 2.0). |
|  | Komunikacja z platformą PUI CeZ - Pobieranie katalogu usług. |
|  | Komunikacja z platformą PUI CeZ - Przesyłanie zlecenia do AI (metadane + dane binarne). Dane obrazowe przesyłane do PUI pobierane automatycznie z podłączonego systemu PACS |
|  | Komunikacja z platformą PUI CeZ - Monitorowanie statusów przetwarzania zleceń na analizę AI w PUI. |
|  | Komunikacja z platformą PUI CeZ - Pobieranie wyników analiz z AI (DICOM z warstwą AI, pliki np. PDF, dane tekstowe). |
|  | Komunikacja z platformą PUI CeZ – Możliwość odbioru analizy AI : sygnalizacja ryzyka zagrożenia życia (TRIAGE) i prezentacja ostrzeżenia w interfejsie MZO |
|  | Komunikacja z platformą PUI CeZ - Możliwość ewidencji danych oceny jakości działania modelu AI w ramach konkretnego badania obrazowego oraz wysyłka tej informacji zwrotnej do PUI (feedback API). |
|  | Komunikacja z platformą PUI CeZ – możliwość prezentacji informacji o rodzaju i szczegółach błędu jeśli operacja zlecenia analizy AI lub samej analizy zakończyła się niepowodzeniem. |
|  | Zapis i prezentacja wyników analiz AI platformy PUI CeZ - Dane opisowe (HL7 MSG ORU) |
|  | Zapis i prezentacja wyników analiz AI platformy PUI CeZ - Dokumenty np. raporty PDF |
|  | Zapis wyników analiz AI platformy PUI CeZ – odbiór przetworzonych przez AI obrazów DICOM badania z dodatkowymi adnotacjami – np. z zaznaczonymi obszarami podejrzanymi o zmiany chorobowe (C-STORE). Odebrane z PUI dane obrazowe mogą być automatycznie przesyłane do PACS użytkowanego przez Zamawiającego |
|  | Integracja MZO z platformą PUI Cez – możliwość wskazania ręcznego przez uprawnionego użytkowania, badania które ma zostać wysłane do analizy AI, oraz możliwość zdefiniowania algorytmu na potrzeby wysyłania automatycznego ( np. wszystkie badania klatki piersiowej TK) |
|  | Interfejs MZO umożliwiający wyświetlenie proponowanego przez AI opisu badania wygenerowanego przez PUI, oraz wykorzystanie/uwzględnienie jego treści przy tworzeniu własnego opisu przez radiologa. Po ewentualnej zmianie i zatwierdzeniu przez radiologa wykonany w MZO opis badania jest przesyłany do systemów RIS/HIS/EDM |
|  | Interfejs MZO umożliwiający wywołanie przeglądarki DICOM użytkowanej przez Zamawiającego w kontekście konkretnego badania obrazowego i przeglądu obrazowych wyników analiz AI. |
|  | Koszty integracji RIS z HIS/EDM oraz z PACS - leżą po stronie oferenta (Wykonawcy). |
| - 11 | Wykonawca przeprowadzi instruktaż stanowiskowy dla dwóch administratorów Zamawiającego w zakresie działania dostarczonego oprogramowania oraz komunikacji z platformą PUI |
| - 12 | Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na działanie dostarczonego oprogramowania oraz będzie świadczył 36 miesięczne wsparcie serwisowe dotyczące działania dostarczonego oprogramowania. |

Wymagania w zakresie świadczenia usług serwisowych i gwarancyjnych:

1). Wykonawca zapewni dedykowany adres email na potrzeby zgłoszeń serwisowych i gwarancyjnych.

2). Wykonawca zapewni reakcję na zgłoszenie – najpóźniej w następny dzień roboczy.

3). Wykonawca zapewni, w ramach serwisu i gwarancji, usuwanie błędów i aktualizacje oprogramowania.

4). Wykonawca zapewni:

a) dostęp do serwisu przez pięć dni w tygodniu (od Pn. do Pt.), w dni robocze,  w godzinach 9.00 – 17.00;

b) czas naprawy dla błędu krytycznego, tj. błędu całkowicie uniemożliwiającego prace z PUI, w czasie 2 dni roboczych;

c) czas naprawy dla pozostałych błędów: 14 dni roboczych.

Wymagania w zakresie świadczenia usług wdrożeniowych -  odnośnie praw autorskich i modyfikacji (rozbudowy) systemu PACS lub RIS

Zamawiający oświadcza iż nie dysponuje prawami autorskimi uprawniającymi do modyfikacji oprogramowania PACS/RIS których modyfikacja jest niezbędna do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest w celu możliwości realizacji umowy nabyć lub posiadać stosowne prawa w tym zakresie i przedstawić zamawiającemu stosowne oświadczenie przed podpisaniem umowy tj. do dostarczenia dokumentu (np. oświadczenia) wskazującego, że przysługują mu uprawnienia dotyczące modyfikacji oprogramowania PACS lub RIS w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.