Znak sprawy: EZ/106/2026/ESŁ

Załącznik nr 2 do SWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-FUNKCJONALNYCH



Aparat USG z elastografem -  1 kpl.

	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych parametrów 

techniczno-funkcjonalnych
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane - podać zakres parametrów

lub opisać funkcje (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

	1. 
	Model
	TAK
	

	2. 
	Producent
	TAK
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	TAK
	

	4. 
	Rok produkcji min. 2026
	TAK
	

	OGÓLNE PARAMETRY UŻYTKOWE

	5. 
	System USG wyposażony w technologię TE (Transient Elastography) do ilościowej oceny sztywności wątroby, a także ultrasonograficznego współczynnika tłumienia do ilościowej oceny stłuszczenia wątroby pod jednoczesną kontrolą USG  głębokości i obszaru pomiaru w wątrobie.
	TAK
	

	6. 
	Moduł pomiaru stłuszczenia i zwłóknienia wątroby technologią Transient Elastography zintegrowany w jednej głowicy z modułem USG do wyboru obszaru, objętości i głębokości pomiaru w wątrobie w tym samym czasie. Pomiar elastografii pulsacyjnej z wizualizacją B-mode zwłóknienia wątroby wyrażony w jednostkach kPa i stłuszczenia wątroby wyrażony w jednostkach dB/m
	TAK
	

	7. 
	Moduł USG  wyposażony w funkcje obrazowania B Mode, M Mode, Obrazowanie Harmoniczne (THI), Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), Tryb Doppler Kolorowy (CD) oraz funkcje USG wizualnej kontroli i wspomagania wykonania biopsji wątroby.
	TAK
	

	OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE

	8. 
	Aparat w formie panelu dotykowego (aparat typu tablet) z dwoma równoważnymi (wbudowanymi w aparat)  gniazdami głowic obrazowych, oraz z fabrycznie dedykowanym stolikiem jezdnym z wbudowanym pulpitem
	TAK
	

	9. 
	Stolik  jezdny: 4 koła skrętne, z możliwością blokady ze zmianą wysokością, wyposażony w półki na akcesoria, oraz zasilacz
	TAK
	

	10. 
	Możliwość ustawienia menu w języku polskim i polskie znaki w opisach oraz komentarzach do raportu
	TAK
	

	11. 
	Możliwość połączenia z siecią szpitalną poprzez wbudowaną łączność bezprzewodową Wi-Fi
	TAK
	

	12. 
	Praca w sieci w standardzie DICOM, min: Print, Storage, Storage Commitment, Worklist
	TAK
	

	13. 
	Min. 1 wyjście HDMI 
	TAK
	

	14. 
	Pojemność dysku twardego SSD 
	Min. 256 GB
	

	15. 
	Możliwość archiwizacji danych pacjenta z przypisanymi obrazami statycznymi i dynamicznymi wraz z możliwością eksportu danych w formatach TIFF, BMP, JPG, AVI
	TAK
	

	16. 
	Min. 4 portów USB
	TAK
	

	17. 
	Uruchamianie systemu po całkowitym wyłączeniu
	Max. 35 sek.
	

	18. 
	Wskaźnik nacisku sondy TE podczas badania
	TAK
	

	19. 
	Wskaźnik stabilność oddechowej sondy TE podczas badania
	TAK
	

	20. 
	Ilość klatek pamięci CINE 
	Min. 29 000
	

	21. 
	Długość pętli dla trybu M lub D
	Min 380 sek.
	

	22. 
	Tryb B-Mode (2D)
	TAK
	

	23. 
	Obrazowanie Harmoniczne (THI)
	TAK
	

	24. 
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)
	TAK
	

	25. 
	Ilość map
	Min. 5
	

	26. 
	Zakres wyświetlania parametru elastyczności
	Min. 1,5 - 75 kPa
	

	27. 
	Zakres wyświetlania parametru tłumenia
	Min. 90 - 450 dB/m
	

	28. 
	Nieinwazyjny pomiar zwłóknienia i stłuszczenia wątroby wykonywany jednocześnie w trakcie jednego pomiaru
	TAK
	

	29. 
	Pomiar zwłóknienia wykonywany w technologii Transient Elastography (TE), wynik ilościowy wyrażony w jednostkach kPa
	TAK
	

	30. 
	Pomiar stłuszczenia wykonywany w technologii Transient Elastography (TE) lub równoważnej, wynik ilościowy wyrażony w jednostkach dB/m
	TAK
	

	31. 
	Automatyczna akwizycja 10 prawidłowych pomiarów i usuwanie nieprawidłowych wyników.
	TAK
	

	32. 
	Zakres głębokości pomiaru
	Min. 20 - 90 mm
	

	33. 
	Jedna głowica pomiarowa do wszystkich typów budowy ciała pacjenta: automatyczne ustawienie pomiarowe dla pacjenta normalnego ( M), trudnego otyłego (XL), pediatrycznego ( S)
	TAK
	

	34. 
	Nieinwazyjny pomiar zwłóknienia i stłuszczenia wątroby wykonywany jednocześnie w trakcie jednego pomiaru pod kontrolą USG w czasie rzeczywistym  w określonej objętości badanej wątroby
	TAK - min. 6 cm3
	

	Typy głowic:

	35. 
	Głowica typu Convex
	TAK
	

	36. 
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika
	Min. 1,0 – 5,5 MHz
	

	37. 
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode
	Min. 3
	

	38. 
	Częstotliwości nadawcze do wyboru dla obrazowania harmonicznego
	Min. 3
	

	39. 
	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler
	Min. 3
	

	40. 
	Kąt  pola obrazowego głowicy 
	Min. 60 stopni
	

	41. 
	Ilość elementów 
	Min. 120
	

	42. 
	Głębokość obrazowania
	Min. 40 cm
	

	43. 
	Głowica do Elastografii Pulsacyjnej (Transient Elastography TE) z równoczesną wizualizacją B-mode
	TAK
	

	44. 
	Zakres częstotliwości pracy przetwornika
	Min. 1,0 – 5,5 MHz
	

	45. 
	Centralne częstotliwości pracy do wyboru dla B-mode
	Min. 3
	

	46. 
	Częstotliwości nadawcze do wyboru dla obrazowania harmonicznego
	Min. 3
	

	47. 
	Częstotliwości pracy do wyboru dla trybu Doppler
	Min. 3
	

	48. 
	Częstotliwość Shear Wave
	Min. 50 Hz
	

	49. 
	Kąt  pola obrazowego głowicy 
	Min. 90 stopni
	

	50. 
	Głębokość obrazowania
	Min. 38 cm
	

	51. 
	Wielkość czoła głowicy
	Max. 22 x 22 mm
	

	MONITOR

	52. 
	Monitor kolorowy typu LCD w pełni dotykowy. Przekątna min. 15"
	TAK
	

	53. 
	Rozdzielczość monitora min. 760 x 1020
	TAK
	

	54. 
	Częstotliwość odświeżania min. 60 Hz
	TAK
	

	55. 
	Regulacja parametrów obrazowania na ekranie monitora
	TAK
	

	PARAMETRY FIZYCZNE APRATU

	56. 
	Waga aparatu ze stolikiem
	Max. 63 kg
	

	WARUNKI OGÓLNE

	57. 
	Skaner kodów kreskowych
	TAK
	

	58. 
	DICOM Query/Retrieve, MPPS
	TAK
	

	59. 
	Wbudowana bateria z możliwością pracy min. 2 godz. 
	TAK
	

	60. 
	Drukarka do wydruku raportów w formacie A4
	TAK
	

	61. 
	Przystawka biopsyjna do głowicy typu Convex
	TAK
	

	62. 
	Oprogramowanie do wizualizacji igły biopsyjnej
	TAK
	

	63. 
	Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim (załączyć przy dostawie)
	TAK
	

	64. 
	Gwarancja
	Min. 24 miesiące
	Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać 
w formularzu ofertowym. Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie 
z kryterium oceny ofert opisanym w SWZ.

	65. 
	Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie)
	TAK
	

	66. 
	W okresie gwarancji – przeglądy okresowe w ilości wymaganej przez producenta (podać liczbę wymaganych dla bezpiecznej pracy urządzenia, przeglądów okresowych w okresie 1 roku)
	TAK, podać
	

	67. 
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. 
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego


Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru 
w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi………………………..………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy: 

1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

2. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

2

