PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Zadanie:

Wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i buduj” do zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na II Piętrze Oddziału Leczenia Udarów Mózgu Świętokrzyskiego Centrum Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach wraz zakupem wyposażenia”

Adres obiektu:

Wojewódzki Szpital Zespolony

Świętokrzyskie Centrum Neurologii

II Piętro Oddziału Leczenia Udarów Mózgu

25-736 Kielce, ul. Grunwaldzka 45

woj. Świętokrzyskie

1. CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

1.1.Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej w tym:

- budowlanej i technicznej

- uzyskanie wymaganych decyzji/zgłoszeń administracyjnych, uzgodnień

- opracowanie dokumentacji wykonawczej wszystkich branż,

1.2.Roboty rozbiórkowe koniecznych elementów

1.3.Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowane dokumentacje projektowe w tym:

- wykonanie robót budowlano - adaptacyjnych

- wykonanie robót instalacyjnych - sanitarnych i elektrycznych

1.4.Opracowanie dokumentacji powykonawczej

1.5.Uzyskanie wymaganych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla zadania ( o ile będzie wymagane)

1.6.Wyposażenie

OPIS KATEGORII ROBÓT

71.32.00.00-7 	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71.70.00.00-5 	Usługi nadzoru i kontroli

45.00.00.00-7 	Roboty budowlane

45.31.00.00 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45.31.10.00-0 	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.20.00-7 	Instalowanie systemów alarmowych i anten

45.31.40.00-1 	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45.31.60.00-5 	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45.31.70.00-2 	Inne instalacje elektryczne

45.11.11.00-9 	Roboty w zakresie burzenia

45.21.50.00-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki

zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

CZĘŚĆ II – OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

- DANE OGÓLNE

- Dane ewidencyjne:

  - Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

Wykonanie robót budowlanych w formule zaprojektuj i buduj do zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń zlokalizowanych na II Piętrze Oddziału Leczenia Udarów Mózgu Świętokrzyskiego Centrum Neurologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Zamówienie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Podstawa opracowania:

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 poz. 1320 t.j.), zwana dalej „ustawą Pzp” oraz Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

  - Podstawa merytoryczna opracowania

- Wstępna koncepcja programowo-przestrzenna adaptacji pomieszczeń"

- Inwentaryzacja budynku Świętokrzyskiego Centrum Neurologii

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524 z późn.zm.).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 9 maja 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2024 r. poz. 726).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.).

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 402),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881, t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1213);

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 nr 122 poz. 1321, t.j.: Dz.U. 2023 poz. 1622);

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2025 r. poz. 188);

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2020 poz. 666, t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1304);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. 2017 poz. 1975);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz.U. 2015 poz. 376, z późn. zm.);

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030);

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120 poz. 826, t.j.: Dz.U. 2014 poz. 112);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (Dz.U. 2002 nr 210 poz. 1792);

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 poz. 1587 z późn. zm.);

- obowiązujące normy i przepisy.

Wszystkie wskazane wyżej akty prawne należy rozpatrywać wspólnie z ich późniejszymi zmianami. Podejmując się realizacji przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, Wykonawca jest zobowiązany do zweryfikowania aktualności obowiązywania przywoływanych w niniejszym PFU przepisów. Działanie Wykonawcy oraz wyniki jego pracy muszą być zgodne z obowiązującym porządkiem prawnym, w tym także w zgodzie z przepisami odrębnymi, niewskazanymi w niniejszym PFU oraz z późniejszymi zmianami wskazanych wyżej przepisów

  - Nazwa i kody CPV (Wspólnego Słownika Zamówień) - wykaz szczegółowy

45 Budownictwo

45000000-7 Roboty budowlane

  - Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa i wodna

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45211310-5 Roboty budowlane w zakresie łazienek

45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej

i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych

45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych

  - Roboty inżynieryjne i budowlane

45220000-5 Roboty inżynieryjne i budowlane

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45.26 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych

45261214-7 Kładzenie dachów bitumicznych

45261320-3 Kładzenie rynien

45261400-8 Pokrywanie

45261410-1 Izolowanie dachu

45261420-4 Uszczelnianie dachu

45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

45261910-6 Naprawa dachów

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262320-0 Wyrównywanie

45262321-7 Wyrównywanie podłóg

45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45262520-2 Roboty murowe

45262522-6 Roboty murarskie

45262620-3 Ściany nośne

45262700-8 Przebudowa budynków

45262800-9 Rozbudowa budynków

  - Wykonywanie instalacji budowlanych

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

  - Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych i osprzętu

45213316-1 Roboty instalacyjne związane z przejściami

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania

45314310-7 Układanie kabli

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia

  - Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

  - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45316200-7 Instalowanie urządzeń sygnalizacyjnych

  - Wykończeniowe roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

  - Tynkowanie

45410000-4 Tynkowanie

  - Zakładanie stolarki budowlanej

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45421111-5 Instalowanie framug drzwiowych

45421120-1 Instalowanie progów

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

45421131-1 Instalowanie drzwi

45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

  - Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45431000-7 Kładzenie płytek

45431100-8 Kładzenie terakoty

45431200-9 Kładzenie glazury

45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg

45432110-8 Kładzenie podłóg

45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych

45432112-2 Kładzenie nawierzchni

45432120-1 Instalowanie nawierzchni podłogowych

45432200-6 Wykładanie i tapetowanie ścian

45432210-9 Wykładanie ścian

51511400-1 - Usługi instalowania specjalnych systemów przesyłowych

33191000-5 - Urządzenia sterylizujące, dezynfekcyjne i higieniczne

33192000-2 - Meble medyczne

33190000-8 - Różne urządzenia i produkty medyczne

45.5 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń z obsługą operatorską

45500000-2 Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z

zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej

71 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71.20 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71250000-5 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71.30 - Usługi inżynieryjne

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71330000-0 - Różne usługi inżynieryjne

71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne

71.50 - Usługi związane z budownictwem

7151000-6 - Usługi badania terenu

71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

71540000-5 - Usługi zarządzania budową

71900000-7 - Usługi laboratoryjne

39150000-8 Różne meble i wyposażenie

39290000-1 Wyposażenie różne

4. Cel opracowania:

4.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest adaptacja dwóch sal na potrzeby Sali wzmożonego nadzoru neurologicznego, pomieszczenia są zlokalizowane na II piętrze. Między salami zostanie wykonany otwór, w którym zlokalizowane zostanie stanowisko nadzoru pielęgniarek do prowadzenia kontroli nad pacjentem. Planuje się zlikwidować jedną z łazienek a w jej miejscu zlokalizowano łózko dla pacjenta, druga łazienka będzie poddana remontowi. Dla sal wzmożonego nadzoru zostaną wykonane nowe instalacje sanitarne, wentylacyjne z klimatyzacją oraz elektryczne i teleinformatyczne.

Należy zapewnić wymagane warunki użytkowe z uwzględnieniem możliwości technicznych wynikających z istniejącej substancji budowlanej i instalacyjnej. Wykonanie robót budowlanych będzie wiązało się z rozbiórką części konstrukcyjnych ścian nośnych oraz wykonaniem otworów w ścianie osłonowej, demontażem i przebudową instalacji wod.-kan. C.O., oraz wykonaniem centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnej wraz z agregatem chłodu i automatyką sterującą wpiętą w system wizualizacji i przygotowaną do wpięcia w BMS, posadowionych na dachu budynku łącznika. Należy również wykonać w zakresie koniecznym dla uzyskania Certyfikatu Wyrobu Medycznego, przebudowę oraz rozbudowę wymaganych instalacji gazów medycznych.

Ostateczny układ prac adaptacyjnych określi dokumentacja projektowo - techniczna.

Realizacja inwestycji ma doprowadzić do spełnienia przez infrastrukturę wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz przystosowania do aktualnych norm, standardów, obowiązujących wytycznych oraz wymogów w zakresie warunków technicznych, bezpieczeństwa pożarowego i warunków higieniczno-sanitarnych. Ponadto Inwestycja ma doprowadzić do zapewnienia odpowiednich warunków dla pacjentów.

Wykonawca opracuje kompletną dokumentację projektową, w tym w szczególności projekt budowlany i projekty wykonawcze, uzyska wymagane warunki, opinie i pozwolenia, w tym uzyska pozwolenie na budowę (jeśli będzie wymagane) oraz zrealizuje roboty adaptacyjno - instalacyjne, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń (jeśli będzie wymagana zgoda na użytkowanie).

Przedstawiciele Zamawiającego są uprawnieni do weryfikacji dokumentacji projektowej i innych dokumentów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia jak i postępu realizowanego zadania inwestycyjnego na każdym etapie realizacji.

Postanowienia zawarte w programie funkcjonalna - użytkowym oraz w załącznikach stanowią integralną część PFU, wskazują założenia i wytyczne dla projektu budowlanego i projektów technicznych i wykonawczych. Wszystkie dokumenty przetargowe stanowią jedną całość.

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wykonania wszelkich robót pozwalających na kompleksową realizację przedmiotowego zakresu oraz możliwość funkcjonowania oddziału jako całość.

Po zapoznaniu się z dokumentacją przetargową, w przypadku wątpliwości lub uwag mogących mieć wpływ na cenę wykonania przedmiotu zamówienia, wykonawcy chcący ubiegać się o zamówienie, zobligowani są do zadania wszelkich pytań podczas procedury przetargowej dotyczących zakresu przedmiotu umowy.

Opracowana Koncepcja Programowo-Przestrzenna stanowi materiał wyjściowy, na którego bazie Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację projektową. PFU reguluje możliwe odstępstwa od rozwiązań wskazanych przez Zamawiającego w PFU, które będą mogły być wprowadzone na zasadach opisanych w PFU i jedynie za zgodą Zamawiającego i pod warunkiem, że rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę będą rozwiązaniami optymalnymi pod kątem funkcjonalno-użytkowym i ekonomicznym oraz nie wpłyną na pogorszenie jakości realizowanej inwestycji oraz na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy. Ostateczne rozwiązania zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (w szczególności w projekcie budowlanym i projektach techniczno - wykonawczych).

Dokumentacja projektowa oraz realizacja zadania muszą uwzględniać koncepcję projektowania uniwersalnego.

Załączona inwentaryzacja stanowi dokumentację pomocniczą, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania własnej inwentaryzacji adaptowanych pomieszczeń.

Przyjęte w Koncepcja Programowo-Przestrzennej powierzchnie są szacunkowe. Dopuszczalne wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur należy ustalać z Zamawiającym w odniesieniu do obowiązujących regulacji prawnych. Ostateczne wielkości zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

W ramach powierzonego zadania Wykonawca ma obowiązek uzyskania akceptacji Zamawiającego dla wszystkich rysunków, opracowań i materiałów użytych w dokumentacji projektowej.

4.2. Terminy realizacja zadania

Wyżej wymienione zadanie należy zrealizować:

I ETAP - w terminie do 60 dni od podpisania umowy

II ETAP w terminie do 45 dni od przekazania placu budowy