Załącznik nr 7

WYMAGANE INSTRUMENTARIUM

DO ZADANIA NR 5

- Obłożenie,

- Introduktor (koszulka krótka),

- Cewniki prowadzące różnego typu, dostosowanie do anatomii pacjenta,

- Prowadnik prowadzący różnej średnicy w zależności od rodzaju zabiegu i potrzeby śródoperacyjnej,

- Cewniki diagnostyczne o różnych krzywiznach  np.: VERT, SIM,VTK, w zależności od  anatomii pacjenta i planowanego zakresu badania

- Mikrocewniki o rozmiarach 0,165-0,27,

- Mikroprowadniki,

- Stenty-retriver o różnych rozmiarach,

- Cewnik dystalnego dostępu, aspiracyjny do wykonania trombektomii,np.: AXS Vecta, Sofia

- Urządzenia zamykające naczynie po nakłuciu.