Pakiet nr 1. Rozszerzone narzędzia do przezżylnej ekstrakcji elektrod endokawitarnych

| Lp | Parametry graniczne (wymagane) | Ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY / |
| --- | --- | --- | --- |

| Pozycja 1.1. Koszulki polipropylenowe XL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . | Koszulki propylenowe do usuwania wrośniętych elektrod z układu żylnego, bez napędu mechanicznego, w różnych rozmiarach do wyboru Zamawiającego, | TAK, podać |  |

| Pozycja 1.2. Preparator mechaniczny rotacyjny |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Preparator mechaniczny z obrotowym mechanizmem tnącym, o długości roboczej 40,5 cm, w minimum dwóch rozmiarach do wyboru Zamawiającego |  |  | TAK, podać |  |  |
| Pozycja 1.3. Sztylet blokujący z blokadą nieodwracalną |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Prowadnik blokujący z blokadą nieodwracalną, usztywniający światło elektrody |  | TAK |  |  |  |
| Pozycja 1.4. Przedłużacz do elektrod |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Przedłużacz do elektrod odciętych lub bezświatłowych |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.5. Koszulka stabilizująca |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koszulka umożliwiająca stabilizację tkanek i obrostków podczas ekstrakcji preparatorem rotacyjnym |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.6. Uchwyt do koszulek polipropylenowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Uniwersalny rączka nakładana na koszulkę polipropylenową, umożliwiający kontrolowany ruch koszulką |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.7. Koszulka rozrywalna |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Introducer rozrywalny (peel-away), z zastawką hemostatyczną i portem do płukania |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.8. Pętla udowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Pętla dwuwymiarowa do chwytania korpusu elektrod, o długości cewnika 94 |  | TAK |  |  |  |  |
| Pozycja 1.9. Koszulka zakrzywiona do wprowadzania pętli udowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Koszulka z zakrzywionym końcem do wprowadzania pętli udowej, złożona z koszulki zewnętrznej o średnicy 16 F oraz wewnętrznej o średnicy 12 F |  | TAK |  |  |  |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.