Pakiet nr 2. Rotacyjne narzędzia do przezżylnej ekstrakcji elektrod endokawitarnych

| Lp | Parametry graniczne (wymagane) | Ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY / |
| --- | --- | --- | --- |

| Pozycja 2.1. Preparator mechaniczny rotacyjny długi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . | Preparator mechaniczny z napędem ręcznym o długości 47,5 cm, w minimum dwóch rozmiarach do wyboru Zamawiającego | TAK |  |

| Pozycja 2.2. Preparator mechaniczny rotacyjny krótki |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Preparator mechaniczny z napędem ręcznym o długości 15,5 cm |  | TAK |  |
| Pozycja 2.3. Sztylet blokujący z blokadą odwracalną |  |  |  |  |
| 1. | Prowadnik blokujący z blokadą odwracalną, usztywniający światło elektrody, w różnych rozmiarach do wyboru Zamawiającego | TAK |  |  |
| 2. | Dostępne narzędzie do wyboru rozmiaru sztyletu blokującego | TAK |  |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.