Pakiet nr 3. Balon do czasowego zamknięcia dużych naczyń z zestawem wprowadzającym

| Lp | Parametry graniczne (wymagane) | Ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) /potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY / |
| --- | --- | --- | --- |

| Pozycja 3.1. Balon okluzyjny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 . | W pełni podatny cewnik balonowy do okluzji żyły głównej górnej podczas krwawienia. Balon o kształcie cylindrycznym z 3-ma radio-markerami. Długość robocza cewnika 90 cm, średnica balonu 20 mm, długość balonu 80 mm. Profil przejścia balonu 4 mm (0,157”). Maksymalna objętość balonu 60 ml. | TAK |  |

| Pozycja 3.2. Zestaw wprowadzający |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw wprowadzający do okluzyjnego cewnika balonowego. Zestaw zawiera dwa komplety introduktorów w rozmiarach 6F oraz 12 F, prowadnik typu Amplatz Super Stiff o średnicy 0,035”, dedykowaną strzykawkę 60 ml oraz kranik trójdrożny | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.