Załącznik nr 7

WYMAGANE INSTRUMENTARIUM

DO ZADANIA NR 6

- Obłożenie,

- Introduktor /koszulka krótka,

- Cewniki prowadzące różnego typu, dostosowanie do anatomii pacjenta,

- Prowadniki prowadzące różnej średnicy w zależności od rodzaju zabiegu i potrzeby śródoperacyjnej,

- Cewniki diagnostyczne o różnych krzywiznach  np.: VERT, SIM,VTK, w zależności od  anatomii pacjenta i planowanego zakresu badania

- Mikrocewniki o rozmiarach 0,165-0,27,

- Mikroprowadniki,

- Stenty naczyniowe ( podporowe stałe i czasowe),

- Coile różnych kształtów i rozmiarów,

- Urządzenia zamykające naczynie po nakłuciu typu Angio-Seal, Perclose proGlide lub StarClose.