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TI.073.1578.2026                                                                    Załącznik nr 2 do Zaproszenia 

                                    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Wykonanie przeglądu ogólnego stanu technicznego wraz z kontrolą szczelności agregatów chłodniczych i agregatów wody lodowej zainstalowanych w obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Kontrola szczelności instalacji chłodniczej w agregatach chłodniczych i agregatach wody lodowej:

a) W ramach umowy Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia jednego (lub dwóch) kontroli szczelności dla urządzeń ujętych w Załączniku nr 2.1
b) Dla pozycji 8, 9 i 18 – dwa razy w okresie 12 miesięcy (w odstępie 6 miesięcy), pierwszy w ciągu 14 dni od podpisania umowy). Dla pozostałych pozycji jeden raz w roku (w ciągu 14 dni od podpisania umowy).

c) W terminie do 5 dni przed pracami Wykonawca przedstawi harmonogram kontroli.

d) Wykonawca zapewnienia odpowiednie narzędzia pomiarowe, tj. w szczególności manometry i testery posiadające aktualne świadectwa homologacji.

e) Dla wszystkich urządzeń ujętych w Załączniku nr 2.1. wymagane jest przeprowadzenie czynności i uzupełnienie protokołu zawartego w Załączniku nr 2.2.

f) Do protokołu końcowego należało będzie załączyć kserokopię aktualnych certyfikatów f-gaz przedsiębiorcy i pracowników dokonujących pomiarów oraz aktualne świadectwo okresowego sprawdzenia wykrywacza nieszczelności.

g) Prawidłowo wypełnione protokoły z przeprowadzonych czynności będą dla Zamawiającego podstawą do dokonania odpowiednich wpisów w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO).

h) Koszt kontroli wliczony będzie w cenę ryczałtową usługi.
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