Parametry dzierżawionego sprzętu

| Lp | Parametry graniczne (wymagane) | Ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY / |
| --- | --- | --- | --- |
| Aparat do pomiaru parametrów krzepliwości krwi -1 szt. Nazwa produktu: Producent: Nr katalogowy: Kraj Pochodzenia: |  |  |  |
| 1. | Aparat kompatybilny z kuwetami/płytkami do pomiarów parametrów krzepliwości krwi z pakietu 31b | TAK |  |
| 2. | Aparat do pomiaru minimum dwóch parametrów krzepliwości krwi ACT i PT | TAK |  |
| 3. | Aparat wyposażony w autotest poprawności działania. | TAK |  |
| 4. | Aparat wyposażony w jedną komorę pomiarową | TAK |  |
| 5. | Aparat przenośny o wadze poniżej 1 kg | TAK |  |
| 6. | Aparat posiada wbudowany akumulator | TAK |  |
| 7. | Aparat wyposaży w pamięć wykonanych wyników | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.