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Parametry dzierżawionego sprzętu  
	LP
	Parametry graniczne (wymagane) 
	Ośw. spełnienia
parametru (TAK/NIE)

	PODAĆ/OPISAĆ
PARAMETR OFEROWANY /

	Konsola do litotrypsji wewnątrznaczyniowej wraz z kabel połączeniowym  -1 szt.
Nazwa produktu: 
Producent:
Nr katalogowy:
Kraj Pochodzenia:

	1. 
	Aparat kompatybilny z balonami do usuwania zwapnień z pakietu  39a
	TAK
	

	2.
	Urządzenie dostarczające impulsy elektryczne o wysokim napięciu, wywołujące zjawisko fali uderzeniowej 
	TAK
	

	3.
	Moc: 110-240 VAC/50-60Hz /15A
	TAK
	

	4.
	Wymiary: 28 cm x15,2 cm x 29,2 cm +/-5 cm
	TAK
	

	5.
	Aparat przenośny o wadze  poniżej 7 kg
	TAK
	

	6.
	Napięcie wyjściowe 3000 V w impulsie
	TAK 
	

	7.
	Kabel połączeniowy wielorazowego użytku, długość przewodu  min. 1,5 m
	TAK
	

	8
	Puls litotrypsji aktywowany za pomocą przycisku znajdującego się na konektorze. 
	TAK
	




Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. 
Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia. 

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.
Treść oświadczenia wykonawcy: 
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.







