Parametry dzierżawionego sprzętu

| Lp | Parametry graniczne (wymagane) | Ośw. spełnienia parametru (TAK/NIE) | PODAĆ/OPISAĆ PARAMETR OFEROWANY / |
| --- | --- | --- | --- |
| Konsola do litotrypsji wewnątrznaczyniowej wraz z kabel połączeniowym -1 szt. Nazwa produktu: Producent: Nr katalogowy: Kraj Pochodzenia: |  |  |  |
| 1. | Aparat kompatybilny z balonami do usuwania zwapnień z pakietu 39a | TAK |  |
| 2. | Urządzenie dostarczające impulsy elektryczne o wysokim napięciu, wywołujące zjawisko fali uderzeniowej | TAK |  |
| 3. | Moc: 110-240 VAC/50-60Hz /15A | TAK |  |
| 4. | Wymiary: 28 cm x15,2 cm x 29,2 cm +/-5 cm | TAK |  |
| 5. | Aparat przenośny o wadze poniżej 7 kg | TAK |  |
| 6. | Napięcie wyjściowe 3000 V w impulsie | TAK |  |
| 7. | Kabel połączeniowy wielorazowego użytku, długość przewodu min. 1,5 m | TAK |  |
| 8 | Puls litotrypsji aktywowany za pomocą przycisku znajdującego się na konektorze. | TAK |  |

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.