Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2025 roku”.


EZ/193/2026/MK                                                                                                      Załącznik nr 2.1 do SWZ
Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
[bookmark: _Hlk78802371]
	
Pakiet 1- Wanna do porodu z hydromasażem (1 kpl)


	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*

	

	Kraj pochodzenia*

	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026r.*

	

	Lp.
	Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne
	Wartość wymagana
	[bookmark: _Hlk78802432]Parametry oferowane- opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) *

	1
	Wanna wolnostojąca, nie wymagająca obudowy i fundamentowania 
	TAK
	

	2
	Wymiar niecki: 
a) Max. długość 1600 mm (+/- 10mm)
b) Max. szerokość 1000 mm(+/- 10mm)
c) Max wysokość 1100 mm(+/- 10mm)
Długość całkowita wanny max. 1950 mm (+/- 10mm)
	TAK, podać
	

	3
	Pojemność niecki max 220 litrów
	TAK, podać
	

	4
	Urządzenie wyposażone w hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczenia niecki
	TAK
	

	5
	Urządzenie wyposażone w termostatyczną baterię mieszalną wody
	TAK 
	

	6
	Urządzenie wyposażone w prysznic, termometr
	TAK 
	

	7
	Urządzenie wyposażone w siedzisko z zagłówkiem i regulowane podpory pod stopy, podpory pod ramiona wraz z pochwytami, materac przeciwślizgowy
	TAK
	

	8
	Urządzenie wyposażone w system dezynfekcji instalacji hydromasażu
	TAK 
	

	9
	Urządzenie wyposażone w podwodny reflektor oświetlający pole rodzenia
	TAK
	

	10
	Urządzenie wyposażone w instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu miejscowego
	TAK
	

	11
	Zasilanie: prąd jednofazowy 230V 
	TAK, podać
	

	Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń

	12
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	13
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	14
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	15
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz.1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi.
	TAK
	[bookmark: _GoBack]Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego.
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	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	[bookmark: _Hlk78802960]Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.




Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...……....... 

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić
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