

  Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia
Załącznik nr 1.1 do Umowy
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 

Przedmiot: Zbiornik na paliwo
Producent:     …………………………..(Podać)
Model/Typ/Nr katalogowy: ……………………… (Podać)
Rok produkcji (min. 2025 r.)..............................(Podać), fabrycznie nowy - nieużywany
	l.p.
	Parametry techniczne i funkcjonalne
	Wymagania
	Parametr oferowany – opisać, podać zakresy

	1. 
	Pojemność zbiornika: 5 000 l
	Tak, podać
	 

	1 
	Pompa o wydajności: Min. 56 l/min
	Tak, podać
	 

	2 
	Filtr metalowy: Min. 60 l/min
	Tak, podać
	 

	3 
	Licznik paliwa:  mechaniczny lub elektroniczny
	Tak, podać
	 

	4 
	System monitorowania poziomu paliwa: mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa
	Tak
	 

	5 
	Wąż z automatycznym pistoletem: dł.  min. 6 m, zakończony pistoletem automatycznym
	Tak, podać
	

	6 
	Linia ssąca: z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym
	TAK
	 

	7 
	Właz rewizyjny: z dostępem do zbiornika wewnętrznego
	TAK
	

	8 
	Wieszak na wąż
	TAK
	 

	9 
	Śruba uziemienia
	TAK
	 

	10 
	Szafa zamykana na klucz
	TAK
	 

	11 
	Spełnia wymogi UDT
	TAK
	 

	12 
	Czujniki przecieku i maksymalnego napełnienia
	TAK
	

	13 
	Licznik sumaryczny wydanego paliwa
	TAK
	 

	14 
	Obudowa z tworzywa odpornego na promieniowanie UV
	TAK
	

	15 
	Zabezpieczenia: zamek zabezpieczający drzwiczki dystrybutora, blokada pistoletu, szczelna obudowa
	Tak, podać
	

	16 
	Automatyczne zawory odcinające paliwo
	TAK
	

	17 
	Systemy odpowietrzania
	TAK
	

	18 
	Zabezpieczenia przeciwpożarowe
	TAK
	

	19 
	Certyfikat EN 13341 (Norma PN-EN 13341:2005+A1:2011)
	TAK, dołączyć do oferty
	

	20 
	Dokumentacja techniczno-ruchowa – instrukcje związane z konstrukcją, obsługa i konserwacją
	TAK
	

	21 
	Opinia przeciwpożarowa – potwierdzająca bezpieczeństwo pożarowe
	TAK
	

	22  
	Gwarancja- 36 miesiące
	TAK
	

	23 
	Instrukcja obsługi w języku polskim  (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	24 
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą)
	TAK
	




Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji zbiornika.

Adres strony internetowej  lub adresu URL, gdzie oferowane parametry są dostępne i możliwe do zweryfikowania ………………………………………………………… (uzupełnić). Wskazany adres internetowy powinien umożliwiać Zamawiającemu nieograniczony, bezpłatny i bezpośredni dostęp do wymaganych informacji.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowany zbiornik  jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

















   Załącznik nr 2 .1   do Zaproszenia   Załącznik nr   1.1   do Umowy     ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH      Przedmiot:  Zbiornik na paliwo   Producent:     …………………………..(Podać)   Model/ Typ /Nr katalogowy : ………………………   (Podać)   Rok produkcji (min. 2025 r.)..............................(Podać) , fabrycznie nowy  -   nieużywany  

l.p.  Parametry techniczne i funkcjonalne  Wymagania  Parametr oferowany  –   opisać,  podać zakresy  

1    Pojemność zbiornika: 5   000 l  Tak, podać     

2    Pompa o wydajności: Min. 56 l/min  Tak, podać     

3    Filtr metalowy: Min. 60 l/min  Tak, podać     

4    Licznik paliwa:  mechaniczny lub elektroniczny  Tak, podać     

5    System monitorowania poziomu paliwa:  mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa  Tak     

6    Wąż z automatycznym pistoletem: dł.  min. 6 m,  zakończony pistoletem automatycznym  Tak, podać   

7    Linia ssąca: z zaworem zwrotnym i filtrem  siatkowym  TAK     

8    Właz rewizyjny: z dostępem do zbiornika  wewnętrznego  TAK   

9    Wieszak na wąż  TAK     

10    Śruba uziemienia  TAK     

11    Szafa zamykana na klucz  TAK     

12    Spełnia wymogi UDT  TAK     

13    Czujniki przecieku i maksymalnego napełnienia  TAK   

14    Licznik sumaryczny wydanego paliwa  TAK     

15    Obudow a   z tworzywa odpornego na promieniowanie  UV  TAK   

16    Zabezpieczenia: zamek zabezpieczający drzwiczki  dystrybutora, blokada pistoletu, szczelna obudowa  Tak, podać   

17    Automatyczne   zawory   odcinające   paliwo  TAK   

18    Systemy   odpowietrzania  TAK   

19    Zabezpieczenia   przeciwpożarowe  TAK   

20    Certyfikat EN 13341 (Norma PN - EN  13341:2005+A1:2011)  TAK, dołączyć   do  oferty   

21    Dokumentacja   techniczno - ruchowa   –   instrukcje   związane   z   konstrukcją,   obsług a i konserwacją  TAK   

22    Opinia   przeciwpożarowa   –   potwierdzająca   bezpi eczeństwo pożarowe  TAK   

23      Gwarancja -   36   miesiące  TAK   

