# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

# Przedmiot: Zbiornik na paliwo

# Producent:     …………………………..(Podać)

# Model/Typ/Nr katalogowy: ……………………… (Podać)

Rok produkcji (min. 2025 r.)..............................(Podać), fabrycznie nowy - nieużywany

| l.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pojemność zbiornika: 5 000 l | Tak, podać |  |
|  | Pompa o wydajności: Min. 56 l/min | Tak, podać |  |
|  | Filtr metalowy: Min. 60 l/min | Tak, podać |  |
|  | Licznik paliwa: mechaniczny lub elektroniczny | Tak, podać |  |
|  | System monitorowania poziomu paliwa: mechaniczny wskaźnik poziomu paliwa | Tak |  |
|  | Wąż z automatycznym pistoletem: dł. min. 6 m, zakończony pistoletem automatycznym | Tak, podać |  |
|  | Linia ssąca: z zaworem zwrotnym i filtrem siatkowym | TAK |  |
|  | Właz rewizyjny: z dostępem do zbiornika wewnętrznego | TAK |  |
|  | Wieszak na wąż | TAK |  |
|  | Śruba uziemienia | TAK |  |
|  | Szafa zamykana na klucz | TAK |  |
|  | Spełnia wymogi UDT | TAK |  |
|  | Czujniki przecieku i maksymalnego napełnienia | TAK |  |
|  | Licznik sumaryczny wydanego paliwa | TAK |  |
|  | Obudowa z tworzywa odpornego na promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia: zamek zabezpieczający drzwiczki dystrybutora, blokada pistoletu, szczelna obudowa | Tak, podać |  |
|  | Automatyczne zawory odcinające paliwo | TAK |  |
|  | Systemy odpowietrzania | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia przeciwpożarowe | TAK |  |
|  | Certyfikat EN 13341 (Norma PN-EN 13341:2005+A1:2011) | TAK, dołączyć do oferty |  |
|  | Dokumentacja techniczno-ruchowa – instrukcje związane z konstrukcją, obsługa i konserwacją | TAK |  |
|  | Opinia przeciwpożarowa – potwierdzająca bezpieczeństwo pożarowe | TAK |  |
|  | Gwarancja- 36 miesiące | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą) | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji zbiornika.

Adres strony internetowej  lub adresu URL, gdzie oferowane parametry są dostępne i możliwe do zweryfikowania ………………………………………………………… (uzupełnić). Wskazany adres internetowy powinien umożliwiać Zamawiającemu nieograniczony, bezpłatny i bezpośredni dostęp do wymaganych informacji.

Oświadczamy, że oferowane powyżej, wyspecyfikowany zbiornik  jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.