## Arkusz1
EZ180/2026/MW |  |  | FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY |  | Załącznik nr 2 do SWZ
|  |  | Pakiet 1 |  | Załącznik nr 1 do umowy
Kalkulacja cenowa
| NAZWA PAKIETU | Ilości/szt. | Cena jednostkowa brutto | Stawka podatku VAT | Wartość brutto | Suma wartości brutto
1 | Sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej IVUS i prowadniki do badania rezerwy cząstkowej przepływu w naczyniach wieńcowych FFR kompatybilne z systemem do ultrasonografii naczyniowej INSTRASIGHT 7 (będącym w posiadaniu Zamawiającego) | xxxxx | xxxxx | xxxxx | xxxxx | 0
1a | sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej /IVUS/ | 800 |  |  | 0
1b | prowadnik do badania rezerwy cząstkowej przepływu w naczyniach wieńcowych / FFR/ | 1000 |  |  | 0
| ELEMENT ZESTAWU | Ilość | PARAMETR GRANICZNY/ WARTOŚĆ | DANE TECHNICZNE
1a | sondy do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej /IVUS/ | 800
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * |  | TAK/NIE*
| oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * |  | TAK/NIE*
| Sondy elektroniczne umożliwiające wykonaie ultrasonografii wewnątrzwieńcowej |  | tak
| Możliwość wyboru dwóch rodzajów sond: elektronicznej lub mechanicznej |  | tak
| Sondy elektroniczne kompatybilne z systemem do korejestracji |  | tak
| Sondy elektroniczne o rozdzielczości 20 MHz |  | tak
| Sondy o długości min. 140 cm. |  | tak
| Sonda kompatybilna z cewnikiem min 5F |  | tak
Sonda kompatybilna z prowadnikiem o średnicy 0,014"
| Sondy o profilu wejścia max 0,019" |  | tak
| Możliwość wyboru minimum dwóch sond IVUS z przetwornikiem znajdującym się w odległości 2 lub 10 mm od końca dystalnego sondy |  | tak
1b | prowadnik do badania rezerwy cząstkowej przepływu w naczyniach wieńcowych / FFR/
| nazwa produktu | 1000 | podać
| numer katalogowy produktu lub grupy |  | podać
| producent |  | podać
| Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) * |  | TAK/NIE*
| oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") * |  | TAK/NIE*
| Prowadniki umożliwiające wykonanie badania rezerwy cząstkowej przepływu w naczyniach wieńcowych /FFR/ |  | tak
| Prowadnik kompatybilny z systemem do korejestracji |  | tak
| prowadnik o długości min. 180 cm |  | tak
| Prowadnik o średnicy 0,014" |  | tak
| dystalna część prowadnika dobrze widoczna w skopii |  | tak
| Prowadnik umożliwiający pomiar istotności zwężenia bez konieczności wywoływania hyperemii. |  | tak
| czujnik prowadnika w odległości 3 cm od końca prowadnika |  | tak
* Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu wierszach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznegoWykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz. U. 2024, poz. 1620 ze zm.) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych tj.
właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz. U. 2024, poz. 1620 ze zm.) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: · deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub · deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.