Załącznik nr 2 do Zaproszenia

Załącznik nr …. do Umowy

Znak sprawy: EZ/212/2026/SL

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO- FUNKCJONALNYCH

SZAFKI PRZYŁÓŻKOWE- 30 szt.

| Wykonawca/Producent, podać |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa-model/typ, podać |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia, podać |  |  |  |  |
| Rok produkcji min. 2026, fabrycznie nowe |  |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych |  | Wartość wymagana | Parametr oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Szafka szpitalna przyłóżkowa pacjenta o konstrukcji składającej się z dwóch szuflad z frontami z płyty HPL. Szafka przystosowana do mycia w automatycznej stacji myjącej. |  | TAK |  |
|  | Szkielet szafki wykonany z profili aluminiowych. |  | TAK |  |
|  | Ramki szuflad i boki korpusu z ocynkowanej blachy stalowej, lakierowanej proszkowo. |  | TAK |  |
|  | Korpus szafki umieszczony na mobilnej podstawie, która pozwala na umieszczeniu blatu bocznego szafki z lewej bądź prawej strony łóżka, jak również schowanie blatu bocznego za tylną ścianką szafki. Korpus szafki obrotowy względem podstawy możliwość ułożenia blatu z lewej/prawej strony. |  | TAK |  |
|  | Funkcje zmiany stron umieszczenia blatu bocznego realizowane jednym przyciskiem w miejscu łatwego dostępu dla pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Wysokość zewnętrzna szafki 900 mm (± 20 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Szerokość szafki przy złożonym blacie bocznym 600 mm (± 20 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Szerokość całkowita szafki przy rozłożonym blacie 1160 mm (± 20 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Głębokość całkowita szafki 445 mm (± 20 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonane z tworzywa HPL (gr. min. 6 mm), odpornego na wilgoć, wysoką temperaturę oraz promieniowanie UV. |  | TAK |  |
|  | Tył i boki blatu głównego, wyposażone w ogranicznik chroniący większe przedmioty przed upadkiem. |  | TAK |  |
|  | Ogranicznik na blacie głównym wyposażony w min. 4 haczyki na ręczniki wykonane z tworzywa oraz tworzywowy uchwyt na szklankę. |  | TAK |  |
|  | Czoła dwóch szuflad wykonane z wodoodpornego tworzywa HPL o gr min. 6 mm, zaopatrzone w uchwyty tworzywowe o ergonomicznym kształcie. |  | TAK |  |
|  | Szuflada górna i szuflada dolna wysuwane na prowadnicach rolkowych z mechanizmem samo domykającym. |  | TAK |  |
|  | Wnętrze szuflad wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa. |  | TAK |  |
|  | Pomiędzy szufladami znajduje się półka na prasę o wysokości min. 150 mm, dostęp do półki z trzech stron szafki. Tylna strona zamknięta korpusem. |  | TAK |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia. |  | TAK |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji wysokości w zakresie: od 765 do 1145 mm (± 20 mm). |  | TAK, podać |  |
|  | Półka boczna z możliwością regulacji kąta min. 28° - 62° (+/-2°). |  | TAK, podać |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie blatu bocznego min. 20 kg. |  | TAK, podać |  |
|  | Płynna, bezstopniowa regulacja wysokości półki bocznej wspomagana sprężyną gazową, osłoniętą aluminiową osłoną. |  | TAK |  |
|  | Blat boczny składany do boku szafki również w przypadku dosuniętej szafki do łóżka bez potrzeby zbędnego przekręcania szafką. |  | TAK |  |
|  | Podstawa na 4 podwójnych kołach jezdnych o średnicy min. 65 mm (w tym min. 2 z blokadą), z elastycznym, niebrudzącym podłóg bieżnikiem |  | TAK |  |
|  | Szafka przystosowana do dezynfekcji środkami dopuszczonymi do użycia w szpitalach. |  | TAK |  |
|  | Pod korpusem szafki dodatkowa szuflada na obuwie lub odzież pacjenta wykonana z wytrzymałego tworzywa ABS |  | TAK |  |
|  | Blat boczny szafki o wymiarach 560x405 mm +/- 10 mm. |  | TAK, podać |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów frontów szuflad oraz blatów z min. 10 kolorów. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru ramy z min. 2 kolorów, w tym szary. |  | TAK |  |
| POZOSAŁE WARUNKI |  |  |  |  |
| 1. | Karta gwarancyjna oraz paszport techniczny w języku polskim (załączyć przy dostawie) |  | TAK |  |
| 2. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem (załączyć przy dostawie) |  | TAK |  |
| 3. | Gwarancja min. 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. |  | TAK |  |
| 4. | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. |  | TAK |  |

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju prowadzi …………………...…..………………

(uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – niespełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji.