OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wózek zamykany do transportu materiału sterylnego – 4 sztuki

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

| Lp. | Opis |  | Parametr wymagany | Parametr oferowany |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent | Podać |  |  |  |  |  |  |
|  | Nazwa - model/typ/producent | Podać |  |  |  |  |  |  |
|  | Rok produkcji | 2026, fabrycznie nowy |  |  |  |  |  |  |
| Opis parametrów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wózek ze stali nierdzewnej 1.4301(304) |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Zamykany do transportu materiału sterylnego |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Płaski blat, mieszczący 9 pojemników o wymiarach 600x300x300 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |
|  | Wymiary całkowite wózka dług. 1290 mm, szer. 760 mm, wysokość 1293 mm ± 10 mm, |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |
|  | Drzwi z uszczelką silikonową oraz zamkiem wykładające się na boczną ścianę wózka o ok. 270°, z blokadą drzwi otwartych, |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |
|  | Wewnątrz 2 wysuwane regulowane półki |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Uchwyty do prowadzenia na krótszych bokach |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Rama wózka wyposażona w odbojniki z tworzywa sztucznego, koła o średnicy 125 mm, dwa z blokadą |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |
|  | Odbojniki i bieżnia koła wykonane z antystatycznego materiału niebrudzącego ścian i posadzki |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Wszystkie krawędzie zaokrąglone wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie |  | TAK |  |  |  |  |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana z rurki Ø25 i blachy gr. 0,8-2,0 mm |  | TAK, podać |  |  |  |  |  |
|  | Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych. |  | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |  |  |
|  | Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych |  | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |  |  |
|  | Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie zarządzania środowiskiem |  | Tak, załączyć do oferty |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK |  |  |  |  |  |

Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.