EZ/209/2026/RŁ                                                                                    Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr 1 do umowy


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Wózek zamykany do transportu materiału sterylnego – 4 sztuki
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
	Lp.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	
	

	1. 
	Wykonawca/Producent
	Podać
	
	
	

	2. 
	Nazwa - model/typ/producent
	Podać
	
	
	

	3. 
	Rok produkcji
	2026,  fabrycznie nowy
	
	
	

	Opis parametrów 
	
	

	4. 
	Wózek ze stali nierdzewnej 1.4301(304)
	TAK
	
	
	

	5. 
	Zamykany do transportu materiału sterylnego
	TAK
	
	
	

	6. 
	Płaski blat, mieszczący 9 pojemników o wymiarach 600x300x300 mm
	TAK, podać
	
	
	

	7. 
	Wymiary całkowite wózka dług. 1290 mm, szer. 760 mm, wysokość 1293 mm ± 10 mm, 
	TAK, podać
	
	
	

	8. 
	Drzwi z uszczelką silikonową oraz zamkiem wykładające się na boczną ścianę wózka o ok. 270°, z blokadą drzwi otwartych, 
	TAK, podać
	
	
	

	9. 
	Wewnątrz 2 wysuwane regulowane półki
	TAK
	
	
	

	10. 
	Uchwyty do prowadzenia na krótszych bokach
	TAK
	
	
	

	11. 
	Rama wózka wyposażona w odbojniki z tworzywa sztucznego, koła o średnicy 125 mm, dwa z blokadą
	TAK, podać
	
	
	

	12. 
	Odbojniki i bieżnia koła wykonane z antystatycznego materiału niebrudzącego ścian i posadzki 
	TAK
	
	
	

	13. 
	Wszystkie krawędzie zaokrąglone wykonane w sposób uniemożliwiający skaleczenie
	TAK
	
	
	

	14. 
	Konstrukcja wózka wykonana z rurki Ø25 i blachy gr. 0,8-2,0 mm
	TAK, podać
	
	
	

	15. 
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych.
	Tak, załączyć do oferty
	
	
	

	16. 
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 13485:2016 w zakresie projektowanie, produkcja, sprzedaż i serwis mebli medycznych
	Tak, załączyć do oferty
	
	
	

	17. 
	Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 14001:2015 w zakresie zarządzania środowiskiem
	Tak, załączyć do oferty
	
	
	

	18. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK
	
	
	



[bookmark: _Hlk200529971]
Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
1. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.


