EZ/234/2026/RŁ
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr 1 do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
[bookmark: _Hlk78802371](wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

SYSTEM DO IDENTYFIKACJI PRZYTARCZYC


	Lp.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	1. 
	Wykonawca/Producent
	Podać
	

	2. 
	Nazwa - model/typ/producent
	Podać
	

	3. 
	Kraj pochodzenia
	Podać
	

	4. 
	Rok produkcji
	2026, urządzenie fabrycznie nowe
	

	Parametry ogólne

	5. 
	System wyposażony w min: generator oraz przełącznik nożny,
	Tak, podać 
	

	6. 
	Informacje wyświetlane na ekranie:
· Baseline (wartość referencyjna zebrana z 5 punktów referencyjnych) 
·  Detection level (poziom detekcji)
·  Detection ratio (współczynnik detekcji) 
·  Wykres słupkowy
	Tak
	

	7. 
	Osprzęt do zastosowania z urządzeniem: sonda identyfikacyjna, jednorazowego użytku.
	Tak
	

	8. 
	Działanie systemu oparte na technice śródoperacyjnej, która wykorzystuje autofluorescencję in vivo w zakresie bliskiej podczerwieni.
	Tak
	

	9. 
	Użycie lasera sygnalizowane diodą led.
	Tak
	

	10. 
	Urządzenie wyposażone w złącza:
· Wyjście laserowe
· Wejście gniazda fotodetektora
	Tak
	

	11. 
	System emitujący niejonizujące promieniowanie laserowe o długości fali światła wynoszącej 784 nm (NIR) (+/- 1NR),
	Tak, podać
	

	12. 
	Czas trwania impulsu: 0,125 ms (+/- 0,001ms),
	Tak, podać
	

	13. 
	Częstotliwość powtarzania impulsów min: 4000 Hz,
	Tak, podać
	

	14. 
	Maksymalna moc emitowanego światła laserowego wynosi min 20 mW,
	Tak, podać
	

	15. 
	Maksymalny kąt dywergencji wiązki lasera: 
25 stopni (+/- 1stopnień),
	Tak, podać
	

	16. 
	Wymiary konsoli min: 
35 cm x 21 cm x 15 cm, waga max 7 kg,
	Tak, podać
	

	17. 
	Na wyposażeniu systemu min 1 sonda identyfikacyjna jednorazowego użytku
	Tak, podać
	

	Pozostałe

	18. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	Tak, podać
	

	19. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim  (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	Tak
	

	20. 
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	Tak
	

	21. 
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz. 1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.
W przypadku, gdy komponenty, akcesoria lub elementy zestawu nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi
	Tak
	



[bookmark: _Hlk200529971]Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Serwis gwarancyjny prowadzi…………………..………..…………………..…....... (uzupełnić)

Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
1. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

