Zakup i dostawa sprzętu medycznego dla Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach w ramach zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń, sal pacjentek oraz dostawa niezbędnego wyposażenia Kliniki Położnictwa i Ginekologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach została dofinansowana ze środków budżetu Województwa Świętokrzyskiego w 2025 roku”.


EZ/236/2026/MK                                                                                         Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia
Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
[bookmark: _Hlk78802371]
	
Pakiet 1- Wanna do porodu z hydromasażem (1 kpl)


	Producent*
	

	Nazwa-model/typ*

	

	Kraj pochodzenia*

	

	Rok produkcji nie starszy niż 2026r.*

	

	Lp.
	Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne
	Wartość wymagana
	[bookmark: _Hlk78802432]Parametry oferowane- opisać, podać zakresy
(wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) *

	1
	Wanna wolnostojąca, nie wymagająca obudowy i fundamentowania 
	TAK
	

	2
	Wymiar niecki: 
a) Max. długość 1600 mm (+/- 10mm)
b) Max. szerokość 1000 mm(+/- 10mm)
c) Max wysokość 1100 mm(+/- 10mm)
Długość całkowita wanny max. 1950 mm (+/- 10mm)
	TAK, podać
	

	3
	Pojemność niecki max 220 litrów
	TAK, podać
	

	4
	Urządzenie wyposażone w hydrauliczny mechanizm podnoszenia i opuszczenia niecki
	TAK
	

	5
	Urządzenie wyposażone w termostatyczną baterię mieszalną wody
	TAK 
	

	6
	Urządzenie wyposażone w prysznic, termometr
	TAK 
	

	7
	Urządzenie wyposażone w siedzisko z zagłówkiem i regulowane podpory pod stopy, podpory pod ramiona wraz z pochwytami, materac przeciwślizgowy
	TAK
	

	8
	Urządzenie wyposażone w system dezynfekcji instalacji hydromasażu
	TAK 
	

	9
	Urządzenie wyposażone w podwodny reflektor oświetlający pole rodzenia
	TAK
	

	10
	Urządzenie wyposażone w instalację hydromasażu podwodnego z dyszą do masażu miejscowego
	TAK
	

	11
	Zasilanie: prąd jednofazowy 230V 
	TAK, podać
	

	12
	Wanna wolnostojąca, niewymagająca obudowy i fundamentowania
	TAK
	[bookmark: _GoBack]

	Pozostałe warunki dla wszystkich urządzeń

	13
	Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	14
	Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia)
	TAK
	

	15
	Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego
	TAK
	

	16
	Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz.1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych.

W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi.
	TAK
	Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego.

	17


	Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.
	TAK 24 miesiące gwarancji

Dodatkowy okres gwarancji ponad minimalny należy podać w formularzu ofertowym
	[bookmark: _Hlk78802960]Dodatkowy okres gwarancji będzie punktowany zgodnie z kryterium oceny ofert opisanym pkt.35 SWZ.




Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...……....... 

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić
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