OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wideo rhino-laryngoskop – 2 szt.

| Producent |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa / model / nr katalogowy |  |  |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |  |  |
| Rok produkcji |  |  |  |  |
| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów techniczno-funkcjonalnych |  | Parametr wymagany | Parametry oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) |
| 1 | Urządzenie nowe lub po regeneracji |  | TAK, podać |  |
| 2 | Wideo rhino-laryngoskop w technologii CMOS o średnicy końcówki dystalnej max. 2,9 mm i długości roboczej 30 cm |  | TAK, podać |  |
| 3 | Wychylenie końcówki dystalnej o kąty (góra/dół) min.: +140°/-140° |  | TAK, podać |  |
| 4 | Kąt widzenia min.100° |  | TAK, podać |  |
| 5 | Wodoszczelny, w pełni zanurzalny do mycia i dezynfekcji |  | TAK |  |
| 6 | Kompatybilny z monitorem posiadanym przez Zamawiającego typu C-MAC 8403ZX/8404ZX |  | TAK |  |

POZOSTAŁE WARUNKI:

- Okres gwarancji 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową.

- Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie)

- Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie)

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..…………………..…....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

Oświadczam, iż zaoferowane urządzenie jest w pełni kompatybilne z monitorem typu C-MAC 8403ZX/8404ZX będący w posiadaniu Zamawiającego.