[bookmark: _Hlk146617570]Znak sprawy: EZ/238/2026/ESŁ
Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr 1 do umowy


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


[bookmark: _Hlk214616754]Wideo rhino-laryngoskop – 2 szt.

	Producent
	

	Nazwa / model / nr katalogowy
	

	Kraj pochodzenia
	

	Rok produkcji
	

	Lp.
	Opis minimalnych wymaganych 
parametrów techniczno-funkcjonalnych
	Parametr wymagany
	Parametry oferowany – opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru)

	1
	Urządzenie nowe lub po regeneracji
	[bookmark: _GoBack]TAK, podać
	

	2
	Wideo rhino-laryngoskop w technologii CMOS o średnicy końcówki dystalnej max. 2,9 mm i długości roboczej 30 cm
	TAK, podać
	

	3
	Wychylenie końcówki dystalnej o kąty (góra/dół) min.: +140°/-140°
	TAK, podać
	

	4
	Kąt widzenia min.100°
	TAK, podać
	

	5
	Wodoszczelny, w pełni zanurzalny do mycia i dezynfekcji
	TAK
	

	6
	Kompatybilny z monitorem posiadanym przez Zamawiającego typu C-MAC 8403ZX/8404ZX
	TAK
	




POZOSTAŁE WARUNKI:
1. Okres gwarancji 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. 
2. Karta gwarancyjna w języku polskim (załączyć przy dostawie)
3. Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć przy dostawie)


Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi………………………..…………………..…....... (uzupełnić)

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
Oświadczam, iż zaoferowane urządzenie jest w pełni kompatybilne z monitorem typu C-MAC 8403ZX/8404ZX będący w posiadaniu Zamawiającego.



