# Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 3					( Załącznik nr 1 do umowy )

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Mata grzewcza pacjenta – 2 szt

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Rok produkcji 2010 |  |

| Lp. | Parametry/warunek | Konieczność spełnienia warunku | Potwierdzenie spełnienia warunku - opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Mata grzewcza na stół , przezierna dla promieniowania RTG, rozmiar 50 cm na 100 cm z czujnikami temperatury rozmieszczonymi równomiernie na macie - 1 szt. | TAK |  |  |
|  | Kontroler maty grzewczej z możliwością podłączenia 2 mat lub koców grzewczych z regulacją temperatury w zakresie 320 C do 390 C (co 0,50C) z wyświetlaczem zadanej i aktualnej temperatury, z alarmami wysokiej i niskiej temperatury oraz braku zasilania, z możliwością instalacji na stojaku kroplówki lub na szynie bocznej stołu - 1 szt. | TAK |  |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

…………………………………………………………………………………………………………………………

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim