Kielce, dnia 23.06.2010r.

EZ/ZP/81/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę pomp infuzyjnych strzykawkowych oraz stacji dokujących do pomp.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści fabrycznie nowe pompy wyprodukowane pod koniec 2009r.?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie 2

Czy ze względu na szybkość i wygodę mocowania strzykawki w pompie Zamawiający wymaga aby procedura mocowania strzykawki wykonywana była całkowicie ręcznie?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową pracującą w klasie I, typu CF, zgodnie z IEC/EN 60601-1?

Odpowiedź:

Nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści pompę o wadze do 2,5kg.?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści pompę wyposażoną w złącze RS232 oraz złącze podczerwieni?

Odpowiedź:

Nie wymaga, lecz dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuści pompę strzykawkową z ochroną przed wilgocią o współczynniku IPX-1?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową, która posiada akumulator gwarantujący pracę pompy przez 6 godzin przy przepływie 5ml/godz., natomiast z bardzo krótkim czasem ładowania: 2,5godz. do 90%

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową o masie własnej 2,7kg?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z dokładnością mechanizmu +/-2%?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową, która nie posiada alarmu rozłączenia linii?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową, która nie posiada portu USB?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stacje dokujące z ochroną przed wilgocią o współczynniku IPX 1?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści do przetargu stację dokującą o masie własnej 7 kg?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ