EZ/253/2026/MK                                                                                         Załącznik nr 2.1 do Zaproszenia

Załącznik nr … do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)

Zadanie 1:

| Konsola (1 kpl.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy |
| 1 | Konsola składająca się z: |  |  |
| a) | Dwóch części o wymiarach: - szerokość 190 cm - wysokość 77 cm - głębokość 75 cm Biurka z otworem na okablowanie w tylnej płycie | TAK, podać |  |
| b) | Nadbudowy na długości każdej z części konsoli - szerokość 190 cm - wysokość 15 cm - głębokość 30 cm | TAK, podać |  |
| c) | Trzech kontenerów z czterema szufladami o wymiarach: - szerokość 45 cm - wysokość 60 cm - głębokość 50 cm - pod konsole, na kółkach meblowych obrotowych, z możliwością przejazdu i zablokowania ruchu min. dwóch kółek. | TAK, podać |  |
| d) | Szkło bezpieczne laminowane i hartowane na długość obydwu części, 190x50 min.10[mm]. Szkło montowana ze szczeliną do ok. 5 cm. Zamontowanie szkła na uchwytach/profilach | TAK, podać |  |
| 2 | Opis wymaganych parametrów technicznych: |  |  |
| a) | Korpusy mebli (konsoli, kontenerów) oraz fronty wykonane z płyty wiórowej o grubości min.18 mm (blach górny roboczy min. 24 mm) laminowanej obustronnie, charakteryzującej się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1 - całkowicie nienasiąkliwe i odporne na silne środki dezynfekujące. Płyta meblowa w jednolitym wybarwieniu na całości mebla | TAK, podać |  |
| b) | Wszystkie nieosłonięte krawędzie mebla zabezpieczone okleiną PCV 1 mm lub jeśli wymaga tego konstrukcja 2 mm (fronty). | TAK, podać |  |
| c) | W przypadku zastosowania płyt laminowanych o strukturze drewna, słoje powinny być ułożone wzdłuż dłuższej krawędzi | TAK |  |
| d) | Kolor płyty oraz blatów dostosowany do wymagań Zamawiającego | TAK |  |
| e) | Szuflady typu skrzynkowego (wnętrze całe metalowe, fronty meblowe) z systemem krytych prowadnic z pełnym wysuwem z funkcją cichego domyku, regulacja frontu 3D. Udźwig min. 30 kg. | TAK, podać |  |
| f) | Zastosować w ciągach szuflad – zamki centralne. Po jednym kluczyku do każdego kontenerka | TAK |  |
| g) | Ścianka tylna konsoli wykonana z płyty meblowej min. 18 mm | TAK, podać |  |
| h) | Meble montowane za pomocą mimośrodów, nie dopuszcza się zewnętrznych widocznych połączeń w celu ułatwienia mycia i dezynfekcji | TAK, podać |  |
| i) | Kontenerki i konsole muszą posiadać dwa własne boki – nie dopuszcza się łączenia szafek w ciągi ze wspólnym bokiem. Każdy mebel musi posiadać możliwość samodzielnego ustawienia | TAK, podać |  |
| j) | Uchwyty C-kształtne o rozstawie min 128 mm, wykonane z metalu | TAK, podać |  |
| k) | Kolorystyka: Do wyboru z min 5 kolorów z palety producenta. | TAK |  |
| 3 | Meble jako gotowy wyrób muszą posiadać atest higieniczny PZH dopuszczający ich stosowanie w placówkach medycznych, a także PN-EN 527-2:2017 | TAK |  |
| 4 | Meble charakteryzujące się wysoką odpornością na ścieranie w klasie higieniczności E1 - całkowicie nienasiąkliwe i odporne na silne środki dezynfekujące | TAK |  |
| 5 | Producent mebli musi posiadać: Certyfikat ISO 9001:2015 dla producenta mebli w zakresie projektowanie, produkcja, montaż i serwis mebli, mebli medycznych oraz mebli laboratoryjnych | TAK |  |
| Pozostałe warunki |  |  |  |
| 6 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji | TAK 24 miesiące gwarancji |

Zadanie 2:

| Szafa lekarska na leki (1 szt.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent* |  |  |  |
| Nazwa-model/typ* |  |  |  |
| Kraj pochodzenia* |  |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2026r.* |  |  |  |
| Lp. | Minimalne parametry techniczno-funkcjonalne | Wartość wymagana | Parametry oferowane- opisać, podać zakresy (wskazać dokument przedmiotowy wraz z numerem strony na potwierdzenie spełnienia parametru) * |
| 1 | Szafa fabrycznie nowa, wolnostojąca przeznaczona do przechowywania i segregowania leków oraz materiałów medycznych | TAK |  |
| 2 | Szerokość 1000 mm, głębokość 600mm, wysokość 1950mm +/- 10 mm | TAK, podać |  |
| 3 | Korpus wykonany z płyty meblowej pokrytej melaminą o grubości 20 mm | TAK, podać |  |
| 4 | Podstawa stalowa, malowana proszkowo farbą epoksydową | TAK |  |
| 5 | Cztery stopki z regulacją wysokości | TAK |  |
| 6 | Drzwi dwuskrzydłowe, zamykane na klucz, otwierane pod kątem co najmniej 180° | TAK, podać |  |
| 7 | Uszczelki na obwodzie drzwi ograniczające przedostawanie się kurzu | TAK |  |
| 8 | Minimum 60 przegród do segregacji leków, rozmieszczonych na drzwiach oraz wewnętrznych elementach obrotowych | TAK, podać |  |
| 9 | Elementy wewnętrzne obrotowe, z możliwością odchylenia o co najmniej 90°, zapewniające dostęp do przegród | TAK, podać |  |
| 10 | Minimum 5 półek z regulacją wysokości | TAK, podać |  |
| 11 | Dodatkowy wewnętrzny, metalowy, schowek zamykany na niezależny zamek na klucz o wymiarach 400 × 220 × 400 mm | TAK, podać |  |
| 12 | Szafa wyposażona w zamki, dostarczona wraz z kompletem kluczy umożliwiających ich obsługę | TAK |  |
| Pozostałe warunki |  |  |  |
| 13 | Instrukcja obsługi w języku polskim (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 14 | Karta gwarancyjna (załączyć wraz z dostawą urządzenia) | TAK |  |
| 15 | Szkolenie w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |
| 16 | Przedmiot umowy jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2024 poz.1620) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. W przypadku, gdy komponenty, akcesoria, elementy zestawu lub usługi określone w treści mniejszego załącznika nie stanowią wyrobu medycznego w rozumieniu ww. ustawy, (tzw. świadczenia kompleksowe) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia stosownego oświadczenia wskazując, które elementy nie są wyrobami medycznymi. | TAK | Szczegółową kalkulację cenową dotyczącą wyrobów niemedycznych lub usług objętych stawką 23% VAT Wykonawca winien podać w formie odrębnej tabeli stanowiącej załącznik do formularza ofertowego. |
| 17 | Okres gwarancji minimum 36 miesiące licząc od dnia wydania Zamawiającemu towaru zgodnego z umową. | TAK 24 miesiące gwarancji | TAK 24 miesiące gwarancji |

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

*Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny prowadzi……………………………………...…….......

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie nawet jednego  z w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane, urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.

*uzupełnić