## Pakiet 1
EZ/244/2026/MW | [8 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ (Załącznik nr .........do umowy)
Formularz asortymentowo-cenowy
Pakiet 1 - Cewniki do obrazowania wewnątrznaczyniowego naczynia OCT oraz prowadniki FFR do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego oraz indeksu oporu naczyniowego kompatybilne z aparatem OPTIS MOBILE NEXT wraz z użyczeniem mobilnej konsoli
Lp. | Producent** | Nazwa handlowa i/lub numer katalogowy** (jeżeli dotyczy) | Opis | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość zamówienia brutto | VAT % | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EC(WE), poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotyczącą wyrobów medycznych („MDD”) | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR")
1 |  |  | Przenośna konsola z monitorem: Konsola kompatybilna z ponizej opisanym prowadnikiem i cewnikiem. Oprogramowanie konsoli pozwalajace na pomiar całkoitej i czastkowej rezerwy wieńcowej. Oprogramowanie konsoli pozwalajace na pomiar indeksu oporu naczyniowego. Bezprzewodowa komunikacja pomiedzy sondą a konsolą. (Użyczenie) | mies. | 24 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
2 |  |  | Prowdnik do badania całkowitej i czastkowej rezerwy czastkowej wieńcowej oraz indeksu oporu naczyniowego: prowadniki komapatyblne z konsolą Optis Mobile Next oraz z konsolą przenośną. Prowadniki umozliwiające wykonywanie badania rezerwy czastkowej przepływu w naczyniach wieńcowych FFR. Prowadnik w części dystalnej wyposażony w sensor cisnieniowy i dwa sensory termiczne. Dane z prowadnika przeSyłane do konsoli pomiarowej z użycim technologii radiowej (bezprzewodowo). Nadajnik radiowy osadzony na końcówce proksymalnej prowadnika. Mozliwość uzycia prowadnika jak prowadzacego po demontażu nadajnika. Prowadnik o długosci min. 180+/-5 cm. Prowadnik o średnicy 0,014". Dystalna część prowadnia dobrze widoczna w skopii | szt. | 290 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
3 |  |  | Cewnik do OCT: Cewnik do obrazowania wewnatrznaczyniowego. Cewnik wspracuje z sysytemem OPTIS. Cewnik kompatybilny z prowadnikiem 0.014". Cewnik kompatybilny z cewnikiem prowadzacm 6 Fr. Cewnik o dlugosci min. 13+/- 5 cm. Marker dystalny mm od TIP. Soczewka do obrazowania 23 mm od TIP. Marker środkowy bezposrednio przed soczewka. Marker proksymalny 82 mm przed soczewką. Crossing profile 0.029" | szt. | 100 |  | 0 |  | TAK/NIE* | TAK/NIE*
Wartość brutto pakietu: | [6 empty] | 0
Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego użyczenia Zamawiającemu przenośną konsolę z monitorem - na podstawie umowy użyczenia stanowiącej załącznik nr 3a do SWZ. Przedmiotem użyczenie będzie aparat (nazwa) …………………..model/rok produkcji (nowy/używany lecz nie starszy niż…..lata) nr katalogowy……………………o wartości netto…………brutto……………..
** UZUPEŁNIĆ * NIEWŁAŚCIWE SKREŚLIĆ
W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 Załącznika nr 3 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów zgodności wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U.2024.1620) na żądanie Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2024.1620) oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia: - deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub -deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.