## Pakiet 1
EZ/247/2026/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 1 - Rękawice nitrylowe do uchwytów mocowanych na szynę i montowanych na ścianę
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice nitrylowe do uchwytów mocowanych na szynę i montowanych na ścianę Rękawice diagnostyczne nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe. Teksturowane na końcach palców, chlorowane od strony wewnętrznej, mankiet z rolowanym brzegiem, kształt uniwersalny. Długość min. 240 mm. Grubość na palcu: min. 0,09 +/- 0,02 mm. AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 7 N zgodnie z EN 455-2:2024. Opakowanie umożliwiające pojedyncze wyjmowanie rękawic od spodu opakowania jedynie za mankiet (mankiet zawsze wyjmowany pierwszy), bez konieczności dotykania opakowania i pozostałych rękawic, w celu ograniczenia kontaminacji. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie min 50 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 16523-1. Ftalany, tiuramy orraz SDM nie stosowane w procesie produkcji rękawic. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Rozmiary: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. Opakowanie 200 szt. lub 250 szt. Dopuszcza się opakowanie 240 szt. lub 180 szt. dla rozmiaru XL. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 50 uchwytów pojedynczych lub potrójnych z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne, mocowanych na szynę Modura i montowanych na ścianę (do wyboru Zamawiającego). | dla opakowania 200 szt. = 4200 dla opakowania 250 szt. = 3360 (właściwe zakreślić) |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 1 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 1 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 2
EZ/247/2026/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 2 - Rękawice nitrylowe diagnostyczne
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice nitrylowe diagnostyczne Rękawice diagnostyczne, nitrylowe, niejałowa, bezpudrowe, o teksturowanych końcówkach palców. Grubość na palecu: min. 0,09 +/- 0,02 mm, długość min. 240 mm, AQL 1.0, siła zrywu przed starzeniem min. 7 N zgodnie z EN 455-2:2024. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz odporne na przenikanie min 50 cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 21420, EN ISO 374, EN 16523-1. Ftalany, tiuramy oraz SDM nie stosowane w procesie produkcji rękawic. Opakowanie 100 szt. lub 200 szt. Rozmiary: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 25 uchwytów pojedynczych lub potrójnych z tworzywa odpornego na środki dezynfekcyjne (do wyboru Zamawiającego). | dla opakowania 100 szt. = 93 850 dla opakowania 200 szt. = 46 925 (właściwe zakreślić) |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 2 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 2 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 3
EZ/247/2026/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 3 - Rękawice winylowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice jednorazowe winylowe Rekawice wykonane z polichlorku winylu, nie zawierające lateksu, bezpudrowe, pasujące na lewą i prawą dłoń, długość min. 240 mm, grubość na palcu min. 0,08 mm, mankiet z równomiernie rolowanym brzegiem, AQL ≤1.5. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością potwierdzone piktogramami na opakowaniu. Zgodne z normami: EN ISO 374, EN 16523-1, EN ISO 21420. Opakowanie - 100 szt. Rozmiar: S-XL wg potrzeby Zamawiającego. | 190 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze S, M i L.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 5 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 5 |  |  | 50 pkt

## Pakiet 4
EZ/247/2026/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 4 - Rękawice chirurgiczne lateksowe, sterylne, lekko pudrowane i bezpudrowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość par | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice chirururgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane Rękawice chirurgiczne, jałowe, lekko pudrowane, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, AQL 0,65, poziom protein ≤ 50µg/g, grubość na palcu: min. 0,19 mm, długość min. 260-280 mm, mankiet zakończony równomiernie rolowanym brzegiem, powierzchnia zewnętrzna teksturowana. Pakowane podwójnie - opakowanie zewnętrzne: papier/folia lub folia/folia, opakowanie wewnętrzne: papier, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III TYP B. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1. Rękawice przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F 1670. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Rozmiar: 6.0-9.0 wg potrzeby Zamawiającego. | 45950 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
2 | Rękawice chirururgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, bezpudrowe Rękawice chirurgiczne, jałowe, bezpudrowe, sterylizowane radiacyjnie lub tlenkiem etylenu, AQL 0,65, poziom protein ≤ 20µg/g,, grubość na palcu min. 0,19 mm, długość min. 260-280 mm, mankiet zakończony rownomiernie rolowanym brzegiem, obustronnie pokryta polimerem. Pakowane podwójnie - opakowanie zewnętrzne: papier/folia lub folia/folia, opakowanie wewnętrzne: papier, na opakowaniu jednostkowym wymagana data produkcji, seria, data ważności. Rękawice podwójnie zarejestrowane jako wyrób medyczny klasa IIa i środek ochrony indywidualnej kat. III TYP B. Rękawice przebadane: na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F1671 oraz na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice przebadane na przenikanie krwi syntetycznej wg ASTM F 1670. Zgodne z normami: EN 455, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Rozmiar: 6.0-9.0 wg potrzeby Zamawiającego. | 72950 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości po 2 pary w rozmiarze 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5 dla każdej pozycji.
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 6 |  |  | Pozycja 1 | Pozycja 2 |  | Ocena punktowa Pozycja 1 / Pozycja 2
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak możliwości wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt | 0 pkt
| max. ilość punktów dla danej pozycji |  |  | 50 pkt | 50 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 6 |  |  | 100 pkt

## Pakiet 5
EZ/247/2026/ESŁ | [7 empty] | Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr …........... do umowy
FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY
Pakiet nr 5 - Rękawice foliowe
Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość opakowań | Nazwa handlowa, nr katalogowy (jeśli posiada), producent * | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość brutto | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada niezbędne dokumenty poświadczające zgodność wyrobów z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r., które zostały wydane na podstawie dyrektywy 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993r. i dla których aktualność została przedłużona w oparciu o przepisy przejściowe określone na mocy ww. rozporządzenia zastępującego dyrektywę ** | Oświadczam, iż oferowany wyrób medyczny posiada deklarację zgodności EU(UE) poświadczającą zgodność wyrobu z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, Rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i Rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG ("MDR") **
1 | Rękawice foliowe Rękawice z polietylenu, niejałowe, jednorazowego użytku, uniwersalny kształt pasujący na prawą i lewą dłoń, dopuszczone do kontaktu z żywnością. Opakowanie - 100 szt. Rozmiar: S, M, L wg potrzeby Zamawiającego. Dopuszcza się rękawice w rozmiarach: M-damskie, L-męskie. | 260 |  |  |  |  | TAK/NIE** | TAK/NIE**
Razem:
*UZUPEŁNIĆ
** Właściwe zakreślić. W przypadku zaznaczenia w obu kolumnach "NIE"- Zamawiajacy uzna, iż oferowany wyrób nie jest wyrobem medycznym.
Zgodnie z treścią § 3 ust. 4 załącznika nr 3 do SWZ - projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia deklaracji zgodności i/lub certyfikatów wystawionych przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z klasą wyrobu medycznego, o których mowa w ustawie o wyrobach medycznych, na żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych, tj.: • właściwe dokumenty potwierdzające, iż oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia:  deklaracja zgodności EU(UE) o której mowa w Art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDR lub  deklaracja zgodności EC(WE) o której mowa w dyrektywie Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG sporządzona przez producenta lub autoryzowanego przedstawiciela producenta, poświadczającej zgodność oferowanego wyrobu z MDD lub dyrektywą nr 90/385/EWG z dnia 20 czerwca 1990 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów medycznych aktywnego osadzania („AIMDD”) oraz - w przypadku gdy wyrób medyczny został wprowadzony do obrotu przed dniem 26 maja 2021 r. właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela, zgodnie z klasą wyroby medycznego, lub - w przypadku gdy wyrób medyczny jest objęty jednym z okresów przejściowych, o których mowa w art. 120 ust 2 – 4 MDR właściwego oświadczenie producenta lub upoważnionego przedstawiciela zgodnie z klasą wyroby medycznego.
Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic po 1 opakowaniu w rozmiarze M i L
| Kryterium ocena techniczna (jakość) Pakiet nr 9 |  |  | Pozycja 1 | Ocena punktowa
| Wytrzymałość na rozerwanie i rozciągnięcie | Wytrzymałość na rozerwanie |  | 10 pkt
|  | Brak wytrzymałość na rozerwanie |  | 0 pkt
| Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów | Możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 10 pkt
|  | Brak możliwość wykonywania precyzyjnych ruchów |  | 0 pkt
| Łatwość ubierania na dłonie | Łatwość ubierania na dłonie |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości ubierania na dłonie |  | 0 pkt
| Łatwość wyciągania z opakowania | Łatwość wyciągania z opakowania |  | 10 pkt
|  | Brak łatwości wyciągania z opakowania |  | 0 pkt
| Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni | Anatomiczne dopasowanie do kształtu dłoni |  | 10 pkt
|  | Brak anatomicznego dopasowanie do kształtu dłoni |  | 0 pkt
| max. ilość punktów dla Pakietu nr 9 |  |  | 50 pkt