EZ/265/2026/DK                                                                                   Załącznik nr 2 do Zaproszenia
Załącznik nr 1 do umowy


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Łóżko dla rodzica typu „Bożenka” lub równoważne
(wymagane minimalne parametry techniczno-funkcjonalne)
	Lp.
	Opis
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany
	
	

	1. 
	Wykonawca/Producent
	Podać
	
	
	

	2. 
	Nazwa - model/typ/producent
	Podać
	
	
	

	3. 
	Rok produkcji
	2026,  fabrycznie nowy
	
	
	

	Opis parametrów 
	
	

	
	Wersja złożona
	
	
	
	

	4. 
	Długość  103 cm +/-2cm
	TAK, podać
	
	
	

	5. 
	Szerokość 67 cm +/-2cm
	TAK, podać
	
	
	

	6. 
	Wysokość 97,5 cm +/-2cm
	TAK, podać
	
	
	

	
	Wersja rozłożona
	
	
	
	

	7. 
	Długość 193 cm +/-2cm
	TAK, podać
	
	
	

	8. 
	Szerokość 67 cm +/-2cm
	TAK, podać
	
	
	

	9. 
	Wysokość 36 cm+/-2cm
	TAK, podać
	
	
	

	10. 
	Łóżko wykonane w całości z kształtowników stalowych
	TAK
	
	
	

	11. 
	Leże z siatki metalowej pokryte farbą proszkową odporną na środki dezynfekcyjne
	TAK
	
	
	

	12. 
	Materac leża wykonany z pokrowca porofleksu nadający się do dezynfekcji, zapinany na zamek, wypełniony pianką poliuretanowa.
	TAK
	
	
	

	13. 
	Posiada kosz na pościel.
	TAK
	
	
	

	14. 
	Deklaracja zgodności producenta (lub oświadczenie producenta) potwierdzająca spełnienie wymagań normy PN-EN 1021-1 lub normy równoważnej
	Tak, załączyć do oferty
	
	
	

	15. 
	Deklaracja zgodności producenta (lub oświadczenie producenta) potwierdzająca spełnienie wymagań normy PN-EN 1021-2 lub normy równoważnej
	Tak, załączyć do oferty
	
	
	

	16. 
	Deklaracja zgodności producenta (lub oświadczenie producenta) potwierdzająca spełnienie wymagań ustawy o Wyrobach Medycznych z dnia 07 Kwietnia 2022 r. oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745/MDR z dnia 05 kwietnia 2017 r.
	Tak, załączyć do oferty
	
	
	

	17. 
	Atest higieniczny NIZP PZH-PIB lub równoważny potwierdzający bezpieczeństwo higieniczne oferowanego produktu
	Tak, załączyć do oferty
	
	
	

	18. 
	Gwarancja minimum 24 miesiące
	TAK
	
	
	



Zdjęcia poglądowe
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Parametry wymagane zaznaczone „TAK” stanowią parametry graniczne, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji przedmiotu zamówienia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty dokumentach przedmiotowych wraz z tłumaczeniem na język polski.

Treść oświadczenia wykonawcy: 
1. Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.
1. Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i po zainstalowaniu będzie gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych.
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