Kielce, dnia 25.06.2010 r.

EZ/ZP/82/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:   zakup i sukcesywna dostawa biopompy oraz pomp objętościowych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 nr 206 poz. 1591 i nr 223, poz. 1778), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 dot. pomp infuzyjnych objętościowych pkt. 39.

Czy  Zamawiający dopuści uchwyt do przenoszenia do 2 pomp?

Odpowiedź:  Tak dopuszcza się.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański