EZ/ZP/90/2010

Materiały medyczne jednorazowego użytku                                                                                                                        załącznik nr 3 siwz

formularz  świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

| L.p. | ASORTYMENT | Podać: opis -parametry techniczne oferowanego przedmiotu medycznego zgodne z wymogiem przedmiotu zamówienia | Podać: klasa wyrobu medycznego | podać: numer i datę ważności załączonego świadectwa rejestracji | podać: nazwę producenta, kraj wytworzenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Zestaw do do przezskórnej biopsji wątroby w składzie: strzykawka aspiracyjna, igła do iniekcji, igła do biopsji, skalpel -16G |  |  |  |  |
| 2. | Mini-spike-plus-aparat do pobierania i wstrzykiwania leków Sterifix aesculap 04550242 |  |  |  |  |
| 3. | Aparat do pobierania i wstrzykiwania leków ze zintegrowanym filtrem bakteryjnym z odpowietrznikiem, możliwością wielokrotnego pobierania, z zatyczką zamykającą Sterifix aesculap 04550234 |  |  |  |  |
| 4. | Kranik trójdrożny z drenikiem dł. 75cm aesculap discofix-3 04098234 |  |  |  |  |
| 5. | Kranik trójdrożny bez drenu aesculap discofix 3 04095111 |  |  |  |  |
| 6. | System 3 kraników trójdrożnych z drenem 140 cm aesculap 04083660 discofix |  |  |  |  |
| 7. | Kranik trójdrożny bez drenu kompatybilny z przedłużaczem Heidelberger Aesculap discofix 3 04095146 |  |  |  |  |
| 8. | Przedłużacz Heidelberger do systemów infuzyjnych Sr. 3,0x4,1mm dł. 140cm Aesculap 04097408 |  |  |  |  |
| 9. | System 5 kraników trójdrożnych z drenem dł.140cm aesculap discofix 04083377 |  |  |  |  |
| 10. | Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych z aesculap Exadrop 04061284 |  |  |  |  |
| 11. | Dren -przedłużacz do blokady splotu 0,75x1,85 L=250mm plexufix aesculap 04891511 |  |  |  |  |
| 12. | Igła do blokad 0,6x60 sterican aesculap 04665600 |  |  |  |  |
| 13. | Igła specjalna (0,70x50mm)do stymulacji nerwu przy stimuplex aesculap 04894502 |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem jednokanałowym śr. 1,7 mm metodą Seldingera z igłą V z zaworem bocznym o dł. cewnika 15 cm Certofix mono aesculap 0416231 |  |  |  |  |
| 15. | Zestaw do cewnikowania żył centralnych z cewnikiem dwukanałowym śr.2,4mm metodą Seldingera z igłą V z zaworem bocznym o dł. cewnika 20cm Certofix duo aesculap 4161211 |  |  |  |  |
| 16 | Zestaw do cewnikowania żył centralnych wg zasady cewnik w cewniku z cewnikiem dwukanałowym z rozdzieraną i całkowicie usuwaną kaniulą o dł.cewnika 70cm Certofix duo aesculap 4162307 |  |  |  |  |
| 17. | Zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego: igła Touchy 18G, cewnik zewnątrzoponowy z trzema otworami bocznymi, filtr,łącznik, strzykawka niskooporowa Perifix aesculap 04514017 |  |  |  |  |
| 18. | Zestaw do drenażu jamy brzusznej -zestaw do płukania otrzewnej Peritofix aesculap 04663005 |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw do drenażu opłucnej - zestaw j.uż. do nakłuć opłucnej Pleurocan aesculap 04462505 |  |  |  |  |
| 20. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego Ch10 cystofix aesculap 04440129 |  |  |  |  |
| 21. | Zestaw do nadłonowego drenażu pęcherza moczowego Ch15 cystofix aesculap 04440153 |  |  |  |  |
| 22. | Dren do pomp objętościowych „infusomat fmS zwykły Aesculap 8700036SP |  |  |  |  |
| 23. | Dren do pomp objętościowych „infusomat fmS do transfuzji krwi z filtrem Aesculap 8270066SP |  |  |  |  |
| 24. | Igła punkcyjna do techniki Seldingera 1,3 x70 mm (18G) ze stali nierdzewnej Ø1,3łagodnie zwężająca się umożliwiająca łatwe wprowadzenie prowadnika drutowego do max Ø 0.038”/0.97 mm Intradyn aesculap 5208505 |  |  |  |  |

Numery katalogowe zamawiający podaje tylko i wyłącznie w celu szczegółowej identyfikacji produktu medycznego