Kielce, dn. 28.06.2010r.

EZ/ZP/89/2010..

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania EZ/ZP/89/2010 na dostawę parawanów jednoskrzydłowych, systemów do ogrzewania pacjenta oraz mat grzewczych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 777 z późn. zm. ) , Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony  w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

Pytanie 1 – Pakiet nr 3 :

Prosimy o dopuszczenie maty grzewczej o rozmiarze 104 x 45 cm.

Odpowiedź:

Tak. Dopuszcza się.

Pytanie 2 – Pakiet nr 3:

Prosimy o dopuszczenie materaca maty grzewczej z możliwością podłączenia do panelu sterującego ( jedna mata do jednego panelu sterującego ).

Odpowiedź:

Nie. Tak jak w SIWZ

Pytanie 3 – Pakiet nr 3:

Prosimy o dopuszczenie maty grzewczej z zakresem temperatury 330 C – 390 C co   10 C

Odpowiedź:

Nie. Tak jak w SIWZ.

Pytanie 4 – Pakiet nr 3:

Prosimy o dopuszczenie maty grzewczej z możliwością zawieszenia panelu sterującego na szynie bocznej łóżka.

Odpowiedź:

Tak. Dopuszcza się.

Pytanie 5 – Pakiet nr 1 :

Czy Zamawiający może podać na jaką długość ( skrzydła ) ma być wykonany jednoskrzydłowy parawan ( 80, 100 czy 120 cm )?

Odpowiedź:

Dopuszcza się parawan o szerokości 100  cm.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański