## ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

## ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

PAKIET NR 1

Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF

| PARAMERTY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków |
| --- | --- |
| średnica: 7F |  |
| liczba biegunów: 4 |  |
| długość: co najmniej 110 cm |  |
| wychylenie: trójpłaszczyznowe, |  |
| krzywizna wychylenia od 40 do 75 mm |  |
| odległości miedzy elektrodami: 2/5/2 |  |
| czujnik monitorowania temperatury – obecny |  |
| biegun ablacyjny: 8 mm |  |

Wymagane parametry Wykonawca winien potwierdzić stosownym folderem  wraz z ich zaznaczeniem.

PAKIET NR 2

Elektrody ablacyjne + kable

| PARAMERTY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków |
| --- | --- |
| Średnica trzonu cewnika i pierścieni: 7F i 7F/8F |  |
| Dostępne 3 rozmiary krzywizny |  |
| Długość użytkowa: co najmniej 105 cm |  |
| Dostępne długości pierścienia dystalnego: 4mm i 8mm |  |
| Niezależne sterownie kąta krzywizny w jednej płaszczyźnie |  |
| Niezależnie dwukierunkowo sterowana końcówka krzywizny (z parą biegunów dystalnych) |  |
| Liczba elektrod na cewniku i ich układ: cztery elektrody w odległości od pierścienia dystalnego 2/5/2 mm |  |
| Kontrola temperatury: termistor lub termopara w dystalnej elektrodzie cewnika |  |
| Współpraca z generatorem EP Shuttle (Stoker RF Generator) i ATAKR (Medtronic) |  |
| Kabel łączący elektrodę ablacyjną z generatorem EP Shuttle (Stoker RF Generator) |  |
| Kabel łączący elektrodę ablacyjną z generatorem ATAKR Shuttle (Medtronic) |  |

Wymagane parametry Wykonawca winien potwierdzić stosownym folderem  wraz z ich zaznaczeniem.

PAKIET NR 3

Elektrody do klasycznej ablacji sterowalne

| PARAMERTY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków |
| --- | --- |
| Średnica trzonu: 7F |  |
| Trzykierunkowe – 3 różne płaszczyzny ruchu |  |
| Długość elektrody: co najmniej 110 cm |  |
| 4 mm aktywna końcówka – tip elektrody |  |
| Blokada zgięcia |  |
| Spacing: 2/5/2 |  |
| 4 - pierścienie |  |
| Krzywizna elektrody MC |  |
| Możliwość współpracy z generatorem prądu STOCKER i ATAKR |  |

Wymagane parametry Wykonawca winien potwierdzić stosownym folderem  wraz z ich zaznaczeniem.