Kielce, dnia 30.08.2010 r.

EZ/ZP/119/2010

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup, dostawę, rozładunek, montaż i szkolenie w zakresie obsługi:

Lasera Okulistycznego wraz z lampą szczelinową – 1 szt. – Zadanie nr 1.

Naso-faryngo-laryngoskopu wraz ze źródłem światła – 1 szt. – Zadanie nr 2

dla Oddziałów Okulistyki i Laryngologii WSZZ w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści Naso Faryngo Laryngoskop posiadający średnicę kanału roboczego 1,4 mm, średnicę zewnętrzną wziernika 4,3 mm, kąt obserwacji 85°?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański