EZ/ZP/121/2010

(Załącznik nr 1 do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Zestaw tytanowy do przezskórnej stabilizacji lędźwiowej: - śruby kaniulowane poliaksjalne o średnicy 5mm, 6mm i 7mm oraz długościach 30-55mm stopniowane co 5mm - pręty lordotyczne w zakresie długości 35-200mm stopniowane co 5mm, - nakrętka wewnętrzna do śruby z gwintem prostokątnym |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.