Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

| Lp. | Wymagane parametry i warunki | Konieczność spełnienia warunków | Potwierdzenie spełnienia warunku Opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewniki do diagnostyki selektywnej cewniki o średnicy 4 F i 5F i świetle 0,038” cewniki zbrojone pokryte kopolimerem hydrofilnym 20 różnych rodzajów krzywizn końcówki | TAK |  |
| 2 | Prowadnik hydrofilny miękki prowadnik o średnicach 0,025" , 0,035" , 0,038" prowadnik o jednolitej konstrukcji z pokryciem hydrofilnym bez oplotu, wymagane długości: minimum 150 do 260cm końcówka w kształcie „J” i prosta | TAK |  |

Wykonawca zobowiązany jest do załączenia do oferty folderu w języku polskim z dokładnymi danymi technicznymi oferowanego przedmiotu zamówienia.