Kielce dnia  07.09..2010

EZ/ZP/84/2010

ORTOPEDIA -zespolenia

Do  zainteresowanych

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę implantów do zespoleń ortopedycznych

(gwoździ śródszpikowych  DHS, płytek, wkrętów, instrumentariów )

dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1 i  ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skok długości gwoździ piszczelowych (podany przy wymogu depozytu) co 15mm zamiast co 20mm?

Odp. Tak  wyraża zgodę.

pyt . 2 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skok długości gwoździ udowych (podany przy wymogu depozytu) co 20mm zamiast co 15mm?

Odp. Tak  wyraża zgodę.

pyt. 3 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości korowej śr. 3,5mm o dł. L8-110mm zamiast L8-120mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 4 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości korowej śr. 4,5mm o dł. L 12-140mm zamiast L 12-150mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 5 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości korowej samogwintujące śr. 3,5mm o dł. L 8-110mm zamiast L 8-120mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 6 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości korowej samogwintujące śr. 4,5mm o dł. L 12-140mm zamiast L 12-150mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 7 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3a

Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości gąbczastej samogwintujace śr. 4mm o dł. L10-60mm zamiast L10-70mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 8 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 3e

Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości gąbczastej samogwintujace śr. 6,5mm o dł. L40-150mm zamiast  L30-150mm,  z uwagi na fakt, iż dla wymaganej długości części gwintowanej wkrętu =32mm nie może być krótsza jego długość całkowita i zaczynać się od 30mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 9 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5a

Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości drobnych korowe  śr. 1,5mm o dł. L5-20mm zamiast L5-22mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 10 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5b

Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości drobnych korowe  śr. 2mm o dł. L5-38mm zamiast L5-40mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 11 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5c

Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości drobnych korowe  śr. 2,7mm o dł. L6-40mm zamiast L6-44mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 12 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5d

Czy Zamawiający dopuści wkręty do kości drobnych korowe  śr. 1,2 mm o dł. L4-9mm zamiast L4-10mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 13 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści wymagane płytki rurkowe od 4 do 8 otworów zamiast od 4 do 12 otworów?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 14 dotyczy Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na termin dostaw  dla narzędzi do 30 dni od złożenia zamówienia? Z uwagi na to, iż Zamawiający wymaga wysoko wyspecjalizowanego asortymentu  narzędziowego, który nie znajduje się w ciągłej sprzedaży a produkowany jest głownie na zamówienie - 5 dniowy termin dostawy jest zbyt krótki do zrealizowania zamówienia na czas. Poza tym wymagane narzędzia są asortymentem pomocniczym,  w większości przypadków nie używanym stosunkowo często, stąd wnosimy jak na wstępie.

Odp. Termin dostawy dla narzędzi zamawiający ustala na 30 dni od daty zawarcia umowy.

pyt. 15 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ

piszczelowych standardowych i rekonstrukcyjnych prostych w części dystalnej zamiast

odgiętych o 1,5 stopnia?

Odp. Tak jak w siwz.

pyt. 16 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający

wydzieli z Pakietu 1 poz. 3 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment?

Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi

Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Tak jak w siwz.

pyt. 17 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający w Pakiecie 1 poz. 6  dopuści możliwość zaoferowania gwoździ

tytanowych anodowanych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, w

części proksymalnej trwale oznaczonych parametrami gwoździa?

Odp. Tak jak w siwz.

pyt. 18 dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8-20

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający

wydzieli z Pakietu 1 poz. od 8 do 20 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten

asortyment? Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz

umożliwi Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Tak jak w siwz.

pyt. 19 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 10

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania płytki kostnej drobnej gr. 1 mm szer. 5 mm od 4 do 8 otworów na wkręty 2,0 mm oraz płytki drobnej gr. 1,5 mm szer. 7,5 mm od 4 do 8 otworów na wkręty 2,7 mm zamiast opisanych?

Odp. Tak  dopuszcza się.

pyt. 20 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 15

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 15 dopuści możliwość zaoferowania drutu do cerklażu o śr. od 0,2 mm do 1,5 mm zamiast od 0,2 mm do 2,0 mm?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 21 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 17c

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 17c dopuści możliwość zaoferowania wkrętów kaniulowanych z gwintem częściowym zamiast z gwintem na całym wkręcie?

Odp. Tak dopuszcza się.

pyt. 22 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 19

Czy Zamawiający w Pakiecie 3 poz. 19 dopuści możliwość zaoferowania wierteł kaniulowanych o średnicy 3,2 mm oraz 4,7 mm zamiast opisanych?

Odp. Tak dopuszcza się

pyt. 23 dotyczy Pakietu nr 3 poz. 22

Zwracamy się z zapytaniem, czy w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji Zamawiający

wydzieli z Pakietu 3 poz. 22 i umożliwi składanie ofert wyłącznie na ten asortyment?

Dopuści to do udziału w postępowaniu większą liczbę wykonawców oraz umożliwi

Zamawiającemu uzyskanie konkurencyjnych ofert.

Odp. Tak, zamawiający wydziela z pakietu nr 3 poz 22 i tworzy Pakiet Nr 7 – implanty do osteotomii.  Załącznik nr 2 siwz – formularze cenowe  w załączeniu .

W związku z utworzeniem pakietu zmianie ulega wysokość wadium.

PAKIET Nr 3 wadium wynosi 2.800,00 złotych

PAKIET Nr 7 wadium nie wymagane.

pyt. 24 dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w §1 ust.2: „Zmniejszenie ilości przedmiotu umowy w toku realizacji umowy nie może przekroczyć 20% ilości określonej w niniejszej umowie”.

Odp. Tak jak w siwz.

pyt. 25 dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zmieni termin określony w §2 ust. 3 z „48 godzin” na „2 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin dostawy wyznaczony w godzinach jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie zapotrzebowania wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy  Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Tak jak w siwz.

pyt. 26 dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §5 ust. 1 z iż niezmienność  dotyczy cen netto?

Zamawiający w dotychczasowym zapisie nie uwzględnił możliwości zmiany czynników cenotwórczych takich jak podatek VAT, akcyza, cło itp., które mają bezpośredni wpływ na cenę brutto. Na zmiany tych czynników Wykonawca nie ma wpływu nie mógł ich również przewidzieć.

Odp. Tak jak w siwz.

pyt. 27 dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §6 ust. 1, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego.

Odp. Tak jak w siwz.

pyt. 28 dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający dookreśli w §7 ust. 1, iż kara umowna będzie naliczana od wartości zamówionego, a nie dostarczonego w terminie towaru?

W przypadku niedookreślenia, iż kara umowna jest naliczana od nie dostarczonego w terminie towaru mogłoby powodować sytuację, iż kara byłaby wielokrotnie wyższa od wartości nie dostarczonego towaru, co mogłoby prowadzić do bezpodstawnego wzbogacenia.

Odp. Tak jak w siwz.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański

EZ/ZP/84/2010                                                                                                                                                                            załącznik nr 2 siwz

Ortopedia-zespolenia                                                                                                                                                              formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 3

| L.p. | ASORTYMENT | Wymagane instrumentarium/ depozyt | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkręty do kości korowej - śr. 3,5 mm L8-120 mm - śr. 4,5 mm L 12-150 mm |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkręty do kości korowej samogwintujące - śr. 3,5 mm L8-120 mm - śr. 4,5 mm L 12-150 mm - śr. 4,5 mm z częściowym gwintem L 26 mm do 80 mm |  | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Wkręty do kości gąbczastej samogwintujące |  | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | a/ L 10-70 mm śr. 4 mm |  | x |  |  |  |  |  |
|  | b/ śr. 3,5 mm z gwintem częściowym |  | x |  |  |  |  |  |
|  | c/ L 25-140 mm śr. 6,5 mm z gwintem całkowitym |  | x |  |  |  |  |  |
|  | d/ śr. 6,5 mm z gwintem 16 mm L 25 – 120 mm |  | x |  |  |  |  |  |
|  | e/ śr. 6,5 mm L 30-150 mm z gwintem częściowym ( 32 mm). |  | x |  |  |  |  |  |
|  | f/ śr. 4,5 mm z częściowym gwintem L 25 mm do 120 mm |  | x |  |  |  |  |  |
| 4. | a/ Wkręt kostkowy samogwintujący śr. 4,5 mm L 20-80 mm |  | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | a/ Wkręt do kości drobnych korowe śr. 1,5 mm L 5-22 mm |  | 600 |  |  |  |  |  |
|  | b/ śr. 2 mm korowy L 5-40 mm |  | x |  |  |  |  |  |
|  | c/ śr. 2,7 mm L 6 – 44 mm |  | x |  |  |  |  |  |
|  | d/ śr. 1,2 mm korowe L 4 – 10 mm |  | x |  |  |  |  |  |
|  | e/ śr. 3,5 mm 8 – 70 mm |  | x |  |  |  |  |  |
| 6. | Wkręt Herberta stalowy kaniulowany L 12 –30 mm śr. 3,0 mm śr. 3,9 mm | Wymagane : Instrumenetarium- wkrętak kaniulowany | 50 |  |  |  |  |  |
| 7. | Wkręt interferencyjny tytanowy | Wymagane : Instrumenetarium- wkrętak kaniulowany | 30 |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytka Endobuton tytanowa | Wymagane : Instrumenetarium | 30 |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytki rurkowe 1/3 1 x 7 mm szer. Od 4 do 12 otworów |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 10. | Płytki kostne drobne gr. 1 mm Szer.5 i 7 mm od 4 do 8 otworów i na wkręty 2,7 mm 2,0mm i 1,5 mm |  | 70 |  |  |  |  |  |
| 11. | Płytki rekonstrukcyjne proste do miednicy Gr.2mm 2,5 mm 4 mm, od 4 do 10 otworów Gr. 1 mm od 4 do 26 otworów |  | 120 |  |  |  |  |  |
| 12. | Płytki kształtowe do zespolenia kości piętowej |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 13. | Płytki obojczykowe z hakiem 6 otworowe wys. haka 15 i 18 mm lewe i prawe |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | Druty Kirschnera a/ śr. 0,8 – 1,4 mm dł.150 – 210 mm b/ śr. 1,6 – 3,0 dł. 150 – 210 mm c/ śr. 0,8 – 1,4 mm dł.310 mm d/ śr. 1,6 – 3,0 mm dł. 310 mm e/ śr. 1,5 – 3,0 mm dł.380 mm |  | 5000 |  |  |  |  |  |
| 15. | Drut do cerklażu Śr. od 0,2 mm do 2,00 mm i dł. 10 m |  | 30 |  |  |  |  |  |
| 16. | Drut Kirschnera gwintowany śr. 1,6 do 2,5 mm dł.150 – 310 mm |  | 50 |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkręty kaniulowane |  | x |  |  |  |  |  |
|  | a/ śr. 4,5 i 5mm L 10-70 mm i 25-70 mm z gwintem częściowym |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | b/ śr. 7 mm i 8 mm L 40 do 130 mm i L 55 do 150 mm |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  | c/ śr. 4,5 mm L 25 – 80 mm z gwintem na całym wkręcie |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 18. | Podkładki pod wkręty różne rodzaje |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 19. | Wiertła kaniulowane od Śr. 2,5 mm do 8,0 i L150 -L300mm |  | 20 |  |  |  |  |  |
| 20. | Wiertła do kości korowej Śr. 1 mm L 80 mm Śr. 1,5 mm L 100 mm Śr. 2 mm L 150 mm Śr. 2,8 mm L 150 mm Śr. 3,2 mm L 180 mm Śr. 4,5 mm L 180 mm Śr. 3,5 mm L 250 mm |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 21. | Wiertła gięte (rozwiertak szpikowy giętki) skok co 0,5 mm od 6 do 18 mm śr. części roboczej |  | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

W przedmiocie zamówienia z „ wymaganym instrumentarium” Wykonawca obowiązany jest wraz z pierwszą dostawą implantów  dostarczyć instrumentarium do  zakładania zespoleń

EZ/ZP/84/2010                                                                                                                                                                            załącznik nr 2 siwz

Ortopedia-zespolenia                                                                                                                                                              formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 7

| L.p. | ASORTYMENT | Wymagane instrumentarium/ depozyt | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Implanty do osteotomii – płytki dystansowe klinowe w obrysie motylkowate, zaopatrzone w cztery otwory pod wkręty Fi 4,5 oraz 6,5mm Wymagane instrumentarium-zestaw do osteotomii | Wymagane : Instrumenetarium Zestaw do osteotomii składający się z dwóch równolegle pracujących klinów z podziałką odpowiadającą wysokościom klina płytki, rękojeść odpinana. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

W przedmiocie zamówienia z „ wymaganym instrumentarium” Wykonawca obowiązany jest wraz z pierwszą dostawą implantów  dostarczyć instrumentarium do  zakładania zespoleń